簡易形電動車椅子処方箋

令和7年4月1日改正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏名 |  　　　　歳 | ケース番号 | 　　　　　　　　― |
| 基本 | 標準　20,400　　　頭頚部加算（ヘッドサポート有）　3,550 　　　　　レディメイドの場合は半額 | 概 算 額 |
| 本体 | 自走用（モジュラー90,000　　レディメイド（ 大 ・ 中 ・ 小 ）67,500　　オーダーメイド112,500）介助用（モジュラー85,000　　レディメイド（ 大 ・ 中 ・ 小 ）63,750　　オーダーメイド106,250）切替式　393,900　　アシスト式　412,600 | 　　　 |
| 機構 | リクライニング30,500 ティルト61,000 ティルト・リクライニング88,200 リフト152,400 |
| 操作 | ジョイスティックばね圧変更 7,950レバーノブ（小、球など） 7,500レバーノブ（U、T字など） 10,500スイッチ延長 1,050 | バッテリ | リチウムイオン 標準ニッケル水素 ▲37,000 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| クッション等 | 市販品 | ウレタン単層多層立体編物構造ゲルウレタンフローテーションパッドバルブ開閉式特殊空気室構造その他（　　　　　　　 ） | シート | 張り調整式 8,650板張り（座板不可） 6,800奥行調整 18,500 |
| ヘッドサポート | 着脱式 17,300マルチタイプ 29,500枕がオーダーの場合 4,900 |
| オーダー | 平面形状型 14,500モールド型 56,500 | 枕 | オーダーメイド 11,200レディメイド 6,300 |
| 多層/立体構造 3,000ゲル 9,850 | ブレーキ | 介助用ブレーキ 17,400フットブレーキ（介助者用） 17,300延長レバー（ 右 ・ 左 ） 1,750 |
| 滑り止め加工 2,050防水加工 8,100座板 5,000座板（ｸｯｼｮﾝ一体型・ｸｯｼｮﾝ併用不可） 8,000 |
| 駆動輪 | 着脱式 10,800車軸位置調整 17,500キャスタ（衝撃吸収タイプ） 15,000ノーパンクタイヤ 9,100 |
| バックサポート | 張り調整式 8,650背折れ構造 8,500頭頚部まで延長 10,000ワイドフレーム 14,000高さ調整構造 13,100背座角度調整構造 17,600背クッション 14,500背クッション滑り止め加工 2,050 |
| 杖たて | 一本杖 3,250（x ）多脚つえ 6,000（x ） |
| アームサポート | 固定式（独立型） 5,000（x2）着脱式 6,550（x2）跳ね上げ式 6,750（x2）高さ調整 3,600（x2）角度調整 7,650（x2）幅広加工 ・ 延長加工 3,900（x ） | その他 | 滑り止めハンドリム 6,000（x2）スポークカバー 4,450（x2）テーブル 11,800テーブル取付部品（片側） 5,000（x ）泥よけ 6,550（x2）搭載台 32,600酸素ボンベ固定装置 14,100栄養パック取付用ガードル架 11,000点滴ポール 11,300高さ調整式手押しハンドル 4,250（x2）日よけ 15,000雨よけ 15,000車載固定部品 3,250（x ）幅止め 6,000ベルト（ 胸 ・ 骨盤 ） 4,350（x ）重複控除分（　　　　　） △  |
| フット・レッグサポート | 着脱式 6,250（x2）開閉着脱式 7,350（x2）挙上式 8,550（x2）挙上・開閉着脱式 11,100（x2）レッグベルト全面張り 4,000 |
| フットサポート | セパレート式（二重折込式） 4,300中折れ式 5,000ヒールループ 3,600（x ）アンクルストラップ 3,600（x ）ステップカバー 4,000（x ）金属製 15,000ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ調整 (前後 ・ 角度 ・ 左右) 1,600（x ） |
| 特記事項 | 適合判定(現物検収・本人の来所要）  | 合計 | 　円 |
| 処方年月日 | 令和　　年　 月　 日 | 処方変更 | 申請日 　 　　　　月 　 日 |  業者へ連絡　 　月　　　日 |
| 担　　当 |  Dr CW | 結果（可・否）　 月　　 日 |  区へ連絡　　 月　　　日 |

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター