簡易形電動車椅子処方箋

令和7年4月1日改正

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | | 歳 | | | | | | ケース番号 | ― | | |
| 基本 | | 標準　20,400　　　頭頚部加算（ヘッドサポート有）　3,550 　　　　　レディメイドの場合は半額 | | | | | | | | | 概 算 額 |
| 本体 | | 自走用（モジュラー90,000　　レディメイド（ 大 ・ 中 ・ 小 ）67,500　　オーダーメイド112,500）  介助用（モジュラー85,000　　レディメイド（ 大 ・ 中 ・ 小 ）63,750　　オーダーメイド106,250）  切替式　393,900　　アシスト式　412,600 | | | | | | | | |  |
| 機構 | | リクライニング30,500 ティルト61,000 ティルト・リクライニング88,200 リフト152,400 | | | | | | | | |
| 操作 | ジョイスティックばね圧変更 7,950  レバーノブ（小、球など） 7,500  レバーノブ（U、T字など） 10,500  スイッチ延長 1,050 | | | | バッテリ | リチウムイオン 標準  ニッケル水素 ▲37,000 | | | | |  |
| クッション等 | 市販品 | ウレタン単層  多層立体編物構造  ゲルウレタン  フローテーションパッド  バルブ開閉式  特殊空気室構造  その他（　　　　　　　 ） | | | シート | 張り調整式 8,650  板張り（座板不可） 6,800  奥行調整 18,500 | | | | |
| ヘッドサポート | 着脱式 17,300  マルチタイプ 29,500  枕がオーダーの場合 4,900 | | | | |
| オーダー | 平面形状型 14,500  モールド型 56,500 | | | 枕 | オーダーメイド 11,200  レディメイド 6,300 | | | |
| 多層/立体構造 3,000  ゲル 9,850 | | | ブレーキ | 介助用ブレーキ 17,400  フットブレーキ（介助者用） 17,300  延長レバー（ 右 ・ 左 ） 1,750 | | | | |
| 滑り止め加工 2,050  防水加工 8,100  座板 5,000  座板（ｸｯｼｮﾝ一体型・ｸｯｼｮﾝ併用不可） 8,000 | | | |
| 駆動輪 | 着脱式 10,800  車軸位置調整 17,500  キャスタ（衝撃吸収タイプ） 15,000  ノーパンクタイヤ 9,100 | | | | |
| バックサポート | 張り調整式 8,650  背折れ構造 8,500  頭頚部まで延長 10,000  ワイドフレーム 14,000  高さ調整構造 13,100  背座角度調整構造 17,600  背クッション 14,500  背クッション滑り止め加工 2,050 | | | |
| 杖たて | 一本杖 3,250（x ）  多脚つえ 6,000（x ） | | | | |
| アームサポート | 固定式（独立型） 5,000（x2）  着脱式 6,550（x2）  跳ね上げ式 6,750（x2）  高さ調整 3,600（x2）  角度調整 7,650（x2）  幅広加工 ・ 延長加工 3,900（x ） | | | | その他 | 滑り止めハンドリム 6,000（x2）  スポークカバー 4,450（x2）  テーブル 11,800  テーブル取付部品（片側） 5,000（x ）  泥よけ 6,550（x2）  搭載台 32,600  酸素ボンベ固定装置 14,100  栄養パック取付用ガードル架 11,000  点滴ポール 11,300  高さ調整式手押しハンドル 4,250（x2）  日よけ 15,000  雨よけ 15,000  車載固定部品 3,250（x ）  幅止め 6,000  ベルト（ 胸 ・ 骨盤 ） 4,350（x ）  重複控除分（　　　　　） △ | | | | |
| フット・レッグサポート | 着脱式 6,250（x2）  開閉着脱式 7,350（x2）  挙上式 8,550（x2）  挙上・開閉着脱式 11,100（x2）  レッグベルト全面張り 4,000 | | | |
| フットサポート | セパレート式（二重折込式） 4,300  中折れ式 5,000  ヒールループ 3,600（x ）  アンクルストラップ 3,600（x ）  ステップカバー 4,000（x ）  金属製 15,000  ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ調整 (前後 ・ 角度 ・ 左右) 1,600（x ） | | | |
| 特記事項 | | | 適合判定(現物検収・本人の来所要） | | | | | | | 合計 | 円 |
| 処方  年月日 | | | 令和　　年　 月　 日 | 処方 変更 | 申請日 　 　　　　月 　 日 | | | | 業者へ連絡　 　月　　　日 | | |
| 担　　当 | | | Dr CW | 結果（可・否）　 月　　 日 | | | | 区へ連絡　　 月　　　日 | | |

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター