姿勢保持装置処方箋（新規・再交付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　　令和６年４月１日改正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏　 　　　名 |  　　　　　 　　 　　 　　 　 　　　　　 　　 　　 　　 　　 　 　歳 |  ケース 番　号 |  |
|
|
|
| 医 学 的 所 見 |  （処方上　重要な点） |
|  基 本 価格 | 身体部位 | 頭・頚部 | 上肢(片側) | 体 幹 部 | 骨盤･大腿部 | 下腿(片側) | 足部(片側) | 概算額 |
|  　採　　 　　寸 |  　 3,550 | 　　 1,750 | 　　 15,400 | 　　 15,400 | 　　 　　2,050 |  |
|  　採　　 　　型 |  　 6,000 | 　　 4,200 | 　　 28,500 | 　　 28,500 | 　　 － |  － |
|  製 作 要 素 |  支 持 部 |  頭部支え |  9,700 |  － |  － |  － |  － |  － |   |
|  上肢支え(片側) |  － |  3,750 |  － |  － |  － |  － |
|  前腕・手部支え(片側) |  　　－ |  　　 4,150 | 　　 － |  　 － |  － |  － |
|  平面形状型 |  － |  － |  7,550 |  7,550 |  －モールド型採寸で製作の場合は80% |  － |
|  モールド型 | 　　 － |  　　－ |  53,400 |  53,400 |  － |  － |
|  張り調整型 | 　　 － |  － |  15,500 |  15,500 |  － |  － |
|  下腿支え(片側) |  － |  － |  － |  － |  2,750 |  － |
|  足台(片側) |  － |  － |  － |  － |  － |  2,800 |
|  フレックス構造 |  6,700(× ) |
| 支持部の連結 |  固定 |  頚部 3,550 腰部(片側) 2,650 膝部(片側) 2,650 足部(片側) 2,650 |  |
|  遊動 |  腰部(片側) 3,850 膝部(片側) 3,850 足部(片側) 3,850 |
|  角度調整用部品 |  機械式 10,000 　ガス圧式 11,400 　電動式 77,300 |
| 　構造フレーム |  木材・金属 57,200 ティルト機構 6,150加算 昇降機構 8,500加算 |  |
|  付 属 品 |  テーブル |  21,000 取付部品5,000　　 表面クッション張り 4,500加算 | 　 |
|  上肢保持部品 |  アームサポート(片側) 4,500(× ) 肘パッド(片側) 2,850(× ) 縦型グリップ(片側) 3,500(× ) 横型グリップ(片側) 3,500(× ) |
|  体幹保持部品 |  頭頚部パッド5,050　肩パッド(片側) 4,550(× ) 胸パッド 5,050(×　)  胸受けロール6,950(× )体幹パッド(片側) 3,900(×　)腰部パッド 4,600(× ） |
|  骨盤保持部品 |  骨盤パッド(片側) 2,800(× ) 臀部パッド 4,700（× ） |
|  下肢保持部品 |  内転防止パッド 5,050(× ) 外転防止パッド(片側) 2,850(× ) 膝パッド･下腿保持パッド(片側)4,300(× ) 足部保持パッド(片側)3,250(× ) |
|  ベルト部品 |  肩ベルト(片側) 2,500(× ) 腕ベルト(片側)･ 手首ベルト(片側) 2,100(× ) 胸ベルト4,350(×　)　骨盤ベルト4,350(× ) 　股ベルト 4,700 大腿ベルト･　 膝ベルト･　 下腿べルト･ 足首ベルト　(各片側) 2,350(× ) |
|  支持部カバー |  3,050 |  1,650 |  |  |  1,650 |  1,650 |
|  | 平面形状型 | カバーの防水加工１台につき 8,100加算 |  |  3,450 |  3,450 |  |  |
| モールド型 |  |  |  10,300 |  10,300 | 脱着式 3,500 加算 |  |
| 張り調整型 |  |  |  4,150 |  4,150 |  |  |
|  内張り |  アームサポート(片側) 1,850 テーブル 4,500 |
|  体圧分散補助素材 | 　　　4,050 | 　　　2,000 |  9,350 |  9,350 |  2,000 |  2,000 |
|  キャスタ | 　1,650(× ) 多機能キャスタ990加算(× ) |
|  その他 |  介助用グリップ(片側)3,250(× ) 　ストッパー 4,750 　高さ調節用台座 20,500 |
|  調 節 機 構 | 高さ調節 |  頭部支持部　　体幹支持部　　骨盤･大腿支持部 3,450(× ) 足部支持部(片側) アームサポート(片側) 2,150(× ) |  |
| 前後調節 |  頭部支持部 骨盤･大腿支持部 3,500(× ) 足部支持部(片側) 2,100(× ) |
| 角度調節 |  頭部支持部 4,050 テーブル 8,600 |
| 脱着機構 |  体幹パッド(片側) 骨盤パッド(片側) 膝パッド(片側) ｱｰﾑｻﾎﾟｰﾄ(片側)2,700(× ) 内転防止パッド 7,600(× ) |
| 開閉機構 |  アームサポート(片側) 足部支持部(片側) 2,700(× ) |
| 特　記　事　項 |  |  |
|  合　 　 　計 |  （完成用部品を除く概算額） |  　　　　 　　　　　円 |
|  処方年月日 |  令和　　 年　　 月　 　日 | 　処方変更 |  申請日　　　　　　月　　日　 |  業者へ連絡　　月　　日 |
|  担　　　当 |  Ｄｒ　　 　 ＣＷ |  結果（可・否）　　月　　日　 |  区へ連絡　　　月　　日 |
|  　 |   |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター