## グループホーム
令和 年 月 日
法人名 |  |  | 代表者職氏名
| チェックリスト |  |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
(Ａ)安全確保等一般原則 | ① | バリアフリー・利用者の安全に配慮した施設とする
| ② | バルコニー・窓・階段・出入口等について転倒転落防止策を講じる
| ③ | 折れ戸・押戸等を使用せずかつ、動線に障害が生じない対策を行う
| ④ | 段差を解消し傾斜がある場合は1/12以下とする。(ただし、屋内には傾斜を設けないこと)
| ⑤ | 適切な位置に手すりを付ける。 （対応箇所：□玄関 □廊下 □居間食堂 □トイレ □浴室 □脱衣室）
| ⑥ | 災害等非常時の避難経路（最低2方向）を確保する
| ⑦ | 各ユニットから２方向以上確保する （□他事業の専用区画を通らず公道に到達できる □できない）
| ⑧ | 出火場所を想定した避難路を確保する
| ⑨ | 避難口の段差を解消し、公道にスムーズに誘導できる避難路を確保する
(屋外通路は1m以上確保すること)
| ⑩ | 2階以上のユニットについては2つ以上階段を設置し、１つ以上は屋内階段とする。
| ⑪ | ナースコールを利用者が押しやすい位置に適切に設置する 設置個所：□居室 □脱衣室 □トイレ（便座から押しやすい位置） □トイレ（転倒した時に押せる低い位置）
| ⑫ | 同時に複数の呼出しに対応可能な機種を使用する （先に発信されたナースコールを解除しなければ、後から発信されたナースコールの呼出音が鳴らない機種は使用しない）
| ⑬ | 乾電池式・解除しなくても自動的にコールが停止する等の簡易なナースコールを使用しない
| ⑭ | ナースコールを発信している部屋が分かるように点滅するランプ等を設置する
| ⑮ | 車いすの入居者が安全に乗降できる駐車スペースを確保する
| ⑯ | 敷地内に駐車スペースを確保し、利用者が公道を通らずに安全に事業所内に到達できる動線を確保する
| ⑰ | 家具・家電製品が転倒しないように対策を講じる
| ⑱ | キャスター付の家具、プラスチック製などの強度の弱い家具等、利用者が支持物にする等により加重をすれば転倒の危険を生じるものを設置しない
| ⑲ | テレビなどが転倒しないように固定する
(Ｂ)ユニット・事業所の出入口 | ① | 2階以上にユニットがある場合は車いすが2台以上乗車できるエレベーターを設置する。（□ストレッチャー対応可 □5人乗り以上を設置 ）
| ② | 廊下幅は、1.2ｍ以上（中廊下1.8ｍ程度）確保する。(手すりの内法)
| ③ | 徘徊・離接防止策をとる
| ④ | ドアにパニックオープンを設置する (対応場所： )
| ⑤ | 人感センサーを設置する (設置場所： )
| ⑥ | エレベーターをナンバーロック等で作動制限をかける
| ⑦ | 有料老人ホーム・サ高住等と併設する場合、事業所の出入口を分離する
(Ｃ)居間食堂 | ① | 洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものにする
| ② | 洗面台に共用タオルを取り付けない
| ③ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
| ④ | 利用者とスタッフが利用するための広さを確保する
| ⑤ | １人３㎡以上の広さを確保する
| ⑥ | キッチン及び事務スペースから居間食堂を見渡せる配置とする
(Ｄ)居室 | ① | 居室は収納部分を除き内法で7.43㎡以上確保する
| ② | 収納は900㎜×900㎜×天井相当を確保する
| ③ | 室内幅は２ｍ以上確保する。
| ④ | ベッド・収納を設置しても室内で車いすが回転可能なスペースを確保する
| ⑤ | 廊下・居間につながる出入口(有効幅800mm以上)を確保する
| ⑥ | 照明・エアコンは利用者が過ごしやすい位置に設置し、リモコン等は利用者が操作しやすいものを適切な位置に置く
| チェックリスト |  |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
（E）浴室・脱衣室 | ① | 脱衣室・浴室は廊下等から直接見えないように配置する
| ② | やけど予防の対策（利用者が設定温度を上げすぎてしまわないように対策する）をとる
| ③ | ユニット専用の浴室を設ける(事業所内の共用の廊下で移動可能な共用の浴室を設ける場合をのぞく)
| ④ | 石鹸・洗剤などの誤飲予防対策をとる
| ⑤ | ２方向以上の介助、又は、その他の方法で介助が必要な場合に対応できる構造にする
| ⑥ | □個浴(2方向介助可) □リフト浴 □機械浴・特殊浴槽
(Ｆ)台所 | ① | 火気使用部分は不燃対策をとる
| ② | 食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮を行う
| ③ | 適温の食事を提供できる対策をとる
| ④ | 食材等の搬出入は、安全面・衛生面の配慮する
| ⑤ | 調理器具（包丁等）や洗剤等の管理について、施錠できる収納スペース（収納庫等）で保管する
(Ｇ)トイレ | ① | ユニットの定員３人に対して１以上確保する
| ② | ユニットごとに、車椅子に対応できるトイレを１以上確保する
| ③ | 扉に内鍵を設置し、緊急時は外から開錠できる構造にする
| ④ | 水道栓は自動水洗等高齢者が使いやすいものとする
| ⑤ | 全てのトイレ内に手洗いを設ける
| ⑥ | 共用タオルを設置しない
| ⑦ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
(Ｈ)衛生管理 | ① | 汚物処理室には２４時間稼働できる換気扇を設置し、他の区画から遮蔽する
| ② | 鍵付扉のある独立したスペースを設ける
| ③ | 洗濯室を設ける
| ④ | 厨房を設ける場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、清潔に保管する設備を設け、防虫及び防鼠の設備を設ける
| ⑤ | 感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク等を用意し、消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め密接な連携を確保する
(Ｉ)その他設備 | ① | 独立した適切な事務室を設ける
| ② | 事務室内に鍵付の書庫を設ける
| ③ | 独立した４人以上が着席できる相談室を設ける
| ④ | 相談室を事務室内等に設ける場合は、区画を遮蔽し個人情報の管理、プライバシーの確保に関する対策を講じる。
| ⑤ | 職員の更衣・休憩・待機スペースを設ける
| ⑥ | 備品・リネン類を収納できる十分な収納庫を設ける
| ⑦ | 清潔リネン・おむつ等の衛生用品を収納する独立した区画を設ける
| ⑧ | 塩素系洗剤等を収納できる鍵付の保管庫を設ける
(J)その他 | ① | 近隣住民との協議、または説明会等を行う(行った)
□説明・協議完了済み □説明・協議中 □今後予定
| ② | 都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認済
| ③ | 所轄消防署と相談済
| ④ | 人員確保の見通しがある
※ | 両面印刷を行ってください。
※ | 対応できない(しない)項目については、備考欄又は下記の自由記載欄（別紙可）に代替策等を記載してください
その他自由記載欄

## (看護)小規模多機能
令和 年 月 日
法人名 |  |  | 代表者職氏名
| チェックリスト |  |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
(Ａ)安全確保等一般原則 | ① | バリアフリー・利用者の安全に配慮した施設とする
| ② | バルコニー・窓・階段・出入口等について転倒転落防止策を講じる
| ③ | 折れ戸・押戸等を使用せずかつ、動線に障害が生じない対策を行う
| ④ | 段差を解消し傾斜がある場合は1/12以下とする。(ただし、屋内には傾斜を設けないこと)
| ⑤ | 適切な位置に手すりを付ける。 （対応箇所：□玄関 □廊下 □居間食堂 □トイレ □浴室 □脱衣室）
| ⑥ | 災害等非常時の避難経路（最低2方向）を確保する
| ⑦ | 事業所の専用区画から２方向以上確保する （□他事業の専用区画を通らず公道に到達できる □できない）
| ⑧ | 出火場所を想定した避難路を確保する
| ⑨ | 避難口の段差を解消し、公道にスムーズに誘導できる避難路を確保する
(屋外通路は1m以上確保すること)
| ⑩ | 2階以上のユニットについては2つ以上階段を設置し、１つ以上は屋内階段とする。
| ⑪ | ナースコールを利用者が押しやすい位置に適切に設置する 設置個所：□宿泊室 □静養室 □脱衣室 □トイレ（便座にから押しやすい位置） □トイレ（転倒した時に押せる低い位置）
| ⑫ | 同時に複数の呼出しに対応可能な機種を使用する （先に発信されたナースコールを解除しなければ、後から発信されたナースコールの呼出音が鳴らない機種は使用しない）
| ⑬ | 乾電池式・解除しなくても自動的にコールが停止する等の簡易なナースコールを使用しない
| ⑭ | ナースコールを発信している部屋が分かるように点滅するランプ等を設置する
| ⑮ | 車いすの入居者が安全に乗降できる駐車スペースを確保する
| ⑯ | 敷地内に駐車スペースを確保し、利用者が公道を通らずに安全に事業所内に到達できる動線を確保する
| ⑰ | 家具・家電製品が転倒しないように対策を講じる
| ⑱ | キャスター付の家具、プラスチック製などの強度の弱い家具等、利用者が支持物にする等により加重をすれば転倒の危険を生じるものを設置しない
| ⑲ | テレビなどが転倒しないように固定する
| ⑳ | スプリンクラーを設置する
(Ｂ)出入口 | ① | 2階以上に区画がある場合は車いすが2台以上乗車できるエレベーターを設置する。（□ストレッチャー対応可 □5人乗り以上を設置 ）
| ② | 廊下幅は、1.2ｍ以上（中廊下1.8ｍ程度）確保する。(有効幅)
| ③ | 徘徊・離接防止策をとる
| ④ | ドアにパニックオープンを設置する (対応場所： )
| ⑤ | 人感センサーを設置する (設置場所： )
| ⑥ | エレベーターをナンバーロック等で作動制限をかける
| ⑦ | 有料老人ホーム・サ高住等と併設する場合、事業所の出入口を分離する
(Ｃ)居間食堂 | ① | 洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものにする
| ② | 洗面台に共用タオルを取り付けない
| ③ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
| ④ | 利用者とスタッフが利用するための広さを確保する
| ⑤ | １人３㎡以上の広さを確保する
| ⑥ | キッチン及び事務スペースから居間食堂を見渡せる配置とする
(Ｄ)宿泊室・静養室 | ① | 宿泊室は収納部分を除き内法で7.43㎡以上確保する
| ② | 収納は600㎜×600㎜×天井相当を確保する
| ③ | 室内幅は２ｍ以上確保する。
| ④ | ベッド・収納を設置しても室内で車いすが回転可能なスペースを確保する
| ⑤ | 廊下・居間につながる出入口(有効幅800mm以上)を確保する
居間食堂の一部を宿泊室とする場合は利用者のプライバシーを確保できる移動式間仕切りを使用し、日中は間仕切りを開放し居間食堂のスペースを確保する
| ⑥ | 照明・エアコンは利用者が過ごしやすい位置に設置し、リモコン等は利用者が操作しやすいものを適切な位置に置く
| ⑦ | 静養室を2室以上確保し、区画をそれぞれ遮蔽し利用者のプライバシーを確保する。
| チェックリスト |  |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
（E）浴室・脱衣室 | ① | 脱衣室・浴室は廊下等から直接見えないように配置する
| ② | やけど予防の対策（利用者が設定温度を上げすぎてしまわないように対策する）をとる
| ③ | 事業所専用の浴室を設ける(事業所内の共用の廊下で移動可能な共用の浴室を設ける場合をのぞく)
| ④ | 石鹸・洗剤などの誤飲予防対策をとる
| ⑤ | ２方向以上の介助、又は、その他の方法で介助が必要な場合に対応できる構造にする
| ⑥ | □個浴(2方向介助可) □リフト浴 □機械浴・特殊浴槽
(Ｆ)台所 | ① | 火気使用部分は不燃対策をとる
| ② | 食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮を行う
| ③ | 適温の食事を提供できる対策をとる
| ④ | 食材等の搬出入は、安全面・衛生面の配慮する
| ⑤ | 調理器具（包丁等）や洗剤等の管理について、施錠できる収納スペース（収納庫等）で保管する
(Ｇ)トイレ | ① | ユニットの定員３人に対して１以上確保する
| ② | ユニットごとに、車椅子に対応できるトイレを１以上確保する
| ③ | 扉に内鍵を設置し、緊急時は外から開錠できる構造にする
| ④ | 水道栓は自動水洗等高齢者が使いやすいものとする
| ⑤ | 全てのトイレ内に手洗いを設ける
| ⑥ | 共用タオルを設置しない
| ⑦ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
(Ｈ)衛生管理 | ① | 汚物処理室には２４時間稼働できる換気扇を設置し、他の区画から遮蔽する
| ② | 鍵付扉のある独立したスペースを設ける
| ③ | 洗濯室を設ける
| ④ | 厨房を設ける場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、清潔に保管する設備を設け、防虫及び防鼠の設備を設ける
| ⑤ | 感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク等を用意し、消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め密接な連携を確保する
(Ｉ)その他設備 | ① | 独立した適切な事務室を設ける
| ② | 事務室内に鍵付の書庫を設ける
| ③ | 独立した４人以上が着席できる相談室を設ける
| ④ | 相談室を事務室内等に設ける場合は、区画を遮蔽し個人情報の管理、プライバシーの確保に関する対策を講じる。
| ⑤ | 職員の更衣・休憩・待機スペースを設ける
| ⑥ | 備品・リネン類を収納できる十分な収納庫を設ける
| ⑦ | 清潔リネン・おむつ等の衛生用品を収納する独立した区画を設ける
| ⑧ | 塩素系洗剤等を収納できる鍵付の保管庫を設ける
(J)その他 | ① | 近隣住民との協議、または説明会等を行う(行った)
□説明・協議完了済み □説明・協議中 □今後予定
| ② | 都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認済
| ③ | 所轄消防署と相談済
| ④ | 人員確保の見通しがある
※ | 両面印刷を行ってください。
※ | 対応できない(しない)項目については、備考欄又は下記の自由記載欄（別紙可）に代替策等を記載してください
その他自由記載欄

## 地域密着型特養
法人名 |  |  | 代表者職氏名
| チェックリスト |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
(Ａ)安全確保 | ① | バリアフリー・利用者の安全に配慮した施設とする
| ② | バルコニー・窓・階段・出入口等について転倒転落防止策を講じる
| ③ | 折れ戸・押戸等を使用せずかつ、動線に障害が生じない対策を行う
| ④ | 段差を解消し傾斜がある場合は1/12以下とする。(ただし、屋内には傾斜を設けないこと)
| ⑤ | 災害等非常時の避難経路（最低2方向）を確保する
| ⑥ | 各ユニットから２方向以上確保する
| ⑦ | 出火場所を想定した避難路を確保する
| ⑧ | 避難口の段差を解消し、公道にスムーズに誘導できる避難路を確保する
(屋外通路は1m以上確保すること)
| ⑨ | 2階以上のユニットについては2つ以上階段を設置し、１つ以上は屋内階段とする。
| ⑩ | ナースコールを適切に設置する
| ⑪ | 同時に複数の呼出しに対応可能な機種を使用する
| ⑫ | 乾電池式・解除しなくても自動的にコールが停止する等の簡易なナースコールを使用しない
| ⑬ | 同時に複数回線に対応できる機種を使用する
| ⑭ | ナースコールを発信している部屋が分かるように点滅するランプ等を設置する
| ⑮ | 車いすの入居者が安全に乗降できる駐車スペースを確保する
| ⑯ | 敷地内に駐車スペースを確保し、利用者が公道を通らずに安全に事業所内に到達できる動線を確保する
| ⑰ | 家具・家電製品が転倒しないように対策を講じる
| ⑱ | キャスター付の家具、プラスチック製などの強度の弱い家具等、利用者が支持物にする等により加重をすれば転倒の危険を生じるものを設置しない
| ⑲ | テレビなどが転倒しないように固定する
(Ｂ)ユニット・事業所の出入口 | ① | 手すりを居間食堂等に適切に設置する
| ② | ストレッチャーに対応できるエレベーターを設置する
| ④ | 廊下幅は、1.2ｍ以上（中廊下1.8ｍ程度）確保する。(有効幅)
| ⑤ | 徘徊・離接防止策をとる
| ⑥ | ドアにパニックオープンを設置する (対応場所： )
| ⑦ | 人感センサーを設置する (設置場所： )
| ⑧ | エレベーターをナンバーロック等で作動制限をかける
| ⑨ | 有料老人ホーム・サ高住等と併設する場合、事業所の出入口を分離する
(Ｃ)居間食堂 | ① | 洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものにする
| ② | 洗面台に共用タオルを取り付けない
| ③ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
| ④ | キッチン及び事務スペースから居間食堂を見渡せる配置とする
(Ｄ)居室 | ① | 13.2㎡以上の広さを確保する(有効)
| ② | ベッド・収納を設置しても室内で車いすが回転可能なスペースを確保する
| ③ | 廊下・居間につながる出入口(有効幅800mm以上)を確保する
| ④ | 照明・エアコンは利用者が過ごしやすい位置に設置し、リモコン等は利用者が操作しやすいものを位置に置く
| ⑤ | 利用者が押しやすい位置にナースコール等を設置する
| チェックリスト |  |  | 申請者 対応欄 | 市使用欄 | 備考
（E）浴室・脱衣室 | ① | 脱衣室・浴室は廊下等から直接見えないように配置する
| ② | 脱衣室・浴室にそれぞれナースコールを設置する
| ③ | 洗い場・浴槽・脱衣室の適切な位置に手摺を設置する
| ④ | やけど予防の対策（お湯の温度設定等）をとる
| ⑤ | 事業専用の浴室を設ける(建物内の共用の廊下で移動可能な他の指定介護保険施設との共用の浴室を設ける場合をのぞく)
| ⑥ | 石鹸・洗剤などの誤飲予防対策をとる
| ⑦ | ２方向以上の介助、又は、その他の方法で介助が必要な場合に対応できる構造にする
□個浴(2方向介助可) □リフト浴 □機械浴・特殊浴槽
(Ｆ)台所 | ① | 火気使用部分は不燃対策をとる
| ② | 食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮を行う
| ③ | 適温の食事を提供できる対策をとる
| ④ | 食材等の搬出入は、安全面・衛生面の配慮する
| ⑤ | 調理器具（包丁等）や洗剤等の管理について、施錠できる収納スペース（収納庫等）で保管する
(Ｇ)トイレ | ① | ユニットごとに、車椅子に対応できるトイレを１以上確保する
| ② | ナースコールを適切な位置に設置する
| ③ | 便座から押しやすい位置に設置する
| ④ | 転倒したときも押すことができる位置に設置する
| ⑤ | 扉に内鍵を設置し、緊急時は外から開錠できる構造にする
| ⑥ | 水道栓は自動水洗等高齢者が使いやすいものとする
| ⑦ | 全てのトイレ内に手洗いを設ける
| ⑧ | 共用タオルを設置しない
| ⑨ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとる
(Ｈ)衛生管理 | ① | 汚物処理室には２４時間稼働できる換気扇を設置し、他の区画から遮蔽する
| ② | 鍵付扉のある独立したスペースを設ける
| ③ | 洗濯室を設ける
| ④ | 厨房を設ける場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、清潔に保管する設備を設け、防虫及び防鼠の設備を設ける
| ⑤ | 感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク等を用意し、消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め密接な連携を確保する
(Ｉ)その他設備 | ① | 独立した適切な事務室を設ける
| ② | 事務室内に鍵付の書庫を設ける
| ③ | 独立した４人以上が着席できる相談室を設ける
| ④ | 相談室を事務室内等に設ける場合は、個人情報の管理、プライバシーの確保に関する対策を講じる。
| ⑤ | 職員の更衣・休憩・待機スペースを設ける
| ⑥ | 備品・リネン類を収納できる十分な収納庫を設ける
| ⑦ | 清潔リネン・おむつ等の衛生用品を収納する独立した区画を設ける
| ⑧ | 塩素系洗剤等を収納できる鍵付の保管庫を設ける
(J)その他 | ① | 近隣住民との協議、または説明会等を行う(行った)
□説明・協議完了済み □説明・協議中 □今後予定
| ② | 都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認済
| ③ | 所轄消防署と相談済
| ④ | 人員確保の見通しがある
※ | 両面印刷を行ってください。
※ | 対応できない項目については、備考欄に代替策等を記載してください
その他自由記入欄