令和　　年　　月　　日

特定施設入居者生活介護等施設整備チェックリスト

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

| 居 室 等 | チェックリスト | 申請者対応済 | 市使 用欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般原則・構造 | ①日照・採光・通風・適温保持等、利用者の保健衛生に関して配慮している。 ②バリアフリーに配慮した施設としている。 ③手摺は廊下、居室、食堂及び機能訓練室等に、適切に設けている。 ④事務室の他、複数階を有する構造の場合、各階に介護職員室を設けている。 ⑤スプリンクラー、火災報知機等の消防設備、避難経路（最低2方向）を 確保している。 ⑥建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物、又は同法第２条 第９号の３に規定する準耐火建築物としている。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 玄関及び廊下 | ①玄関は徘徊予防の対応を取っている。 具体的な方法（ ） ②車椅子・歩行器等の通行に支障のない幅員が確保している。 ③段差解消、スロープの設置など高齢者の利便性や安全に配慮している。 ④窓やドアには徘徊防止、転落防止の対策を取っている。 具体的な方法（ ） | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 介護居室 | ①居室の定員は１人としている。 ②プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当は広さを確保している。 ③出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮している。 ④窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策を取っている。 具体的な方法（ ） ⑤照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置としている。 ⑥適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 ⑦ドアは内側・外側から施錠・解錠できる鍵を設置している。 ⑧ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮している。 ⑨洗面台・トイレが居室内に設置の場合 1)洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様としている。 2)洗面台のオーバーフローへの対策をとっている。 3)トイレ内の緊急呼び出し、手摺は適切な位置に設置している。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 一時介護室 | ①適切な位置に「緊急呼び出し」等を設置している。 ②介護を行うために必要な広さを確保している。 | □ □ | □ □ |
| 浴室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はない。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないようカーテン等を設けている。 ③脱衣室・浴室の適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置している。 ⑥やけど予防の対策（お湯の温度設定等）を取っている。 ⑦ストレッチャー等を使用した状態で入浴できる。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 便所及び 洗面設備 | ①男性・女性が同時利用出来るよう、複数設置している。 ②車椅子に対応できるトイレを１以上確保している。 ③鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮をしている。 ④緊急時には外から開錠できるようにしている。 ⑤適切な場所に「緊急呼び出し」等を設置している。 ⑥水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものとしている。 ⑦共用タオルは取り付けていない。 ⑧石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとっている。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び 機能訓練室 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮している。 ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質としている。 ③洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものとしている。 ④洗面台に共用タオルを取り付けていない。 ⑤石鹸・消毒液などの誤飲予防対策をとっている。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |

| 居 室 等 | 事業運営にかかる確認事項 | 申請者対応済 | 市使 用欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房 | ①火気使用部分は不燃対策をとっている。 ②調理器具（包丁等）や洗剤等について施錠できるスペースで保管できる。 ③食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされている。 ④食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされている。 ⑤調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっている。 ⑥食品庫は衛生的に配慮されている。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 洗濯室 | ①洗濯機・乾燥機は、利用者も使いやすいレイアウト、高さとしている。 ②利用者が操作できる仕様としている。 ③洗剤等は施錠できる場所で保管することができる。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 汚物処理室及び衛生管理 設備 （ 有・無 ） | ①他の設備と区別した一定区画を有し、換気扇等を設置している。 ②設備を設けない場合、廃棄物について適切に管理を行っている。 ③感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク等を設置している。 ④消毒作業手順等について保健所の助言・指導を求め、密接な連携を確保できている。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置している。 ②複数階に居室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能なシステムとしている。 ③非常口の鍵は従業員のみが開錠できるもので、徘徊予防対策をとっている。 ④外部避難階段がある場合、夜間でも安全に昇降できる。 ⑤避難場所までの通路は安全に通行できる状態となっている。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| その他 | ①省令37号、35号、老企第25号で示す「基準」を読み、確認している。 ②近隣住民との協議、又は説明会等を行っている、又は行う予定がある。 協議・説明会での意見・要望など（ ） ③都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認している。 ④消防法上の手続きを確認している。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

※対応できない(しない)項目については、備考欄又は下記の自由記載欄（別紙可）に代替策等を記載してください

その他自由記載欄