骨格構造義肢（ソケット交換等）処方箋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　 　　令和６年４月１日改正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  　氏　　　　名 | 　　　　 　　　　 　 　　 　　 　 　　 　 歳 |  ケース 番　号 |  |
|  　　医 学 的 所 見 |  （右・左・両）　（断端長　　 　　 　㎝） |
| ソ　ケ　ッ　ト　交　換 |  名　 称 |  　 肩 | 　上　腕 | 肘 | 前腕 | 　　股 | 　大　腿 | 　 膝 | 下　腿 | 　サイム | 概算額 |
|  採　型　区　分 |  Ａ－１ | 　Ａ－２ | Ａ－３ | Ａ－４ |  Ｂ－１ |  Ｂ－２ |  Ｂ－３ |  Ｂ－４ |  Ｂ－５ | ダイレクトソケットシステムを使用する場合は、基本価格の40％となる。 |
| 型　式〔複製価格は別価格〕 | 能動式 50,900その他（装飾作業用）38,200肩甲胸郭間切断用15,000増 | 能動式 47,800その他（装飾用　作業用）40,700吸着式 29,600増 | 能動式43,000その他（装飾用作業用）37,100吸着式29,600増 | 能動式 37,800その他（装飾　作業用）36,000顆上懸垂式14,800増スプリットソケット22,200増 | 236,700 片側骨盤切断用　20,100増 |  差込式 76,300 ﾗｲﾅｰ式 126,500吸着式 175,600 短断端切断用 56,800増坐骨収納型 53,200増 | 差込式 74,400ﾗｲﾅｰ式97,500吸着式146,600仮合せ専用のチェックソケット（シリコーン使用）を用いる場合 50,600 加算 | 差込式 　60,800 ＰＴＢ式 86,500 ＰＴＳ式 103,700 ＫＢＭ式 106,700ＴＳＢ式86,500 大腿支柱付き 27,200増 | 差込式 49,400 有窓式 74,400 |
|  ソケット | 木 　製 |  　 － | 　　　－ | ― | 　 － |  　　－ | 　 54,500 |  　－ | 　　 － | 　　 － |   ◆二重式ｿｹｯﾄは内ｿｹｯﾄ の使用材料の価格を加算する (大腿･膝･下腿)のみ |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  10,100 |  　13,300 | 13,100 |  13,100 |

 |  13,300 | 13,100 |  13,100 |  － | 21,300 | 27,500 | 19,300 | 19,600 |
| 皮 　革 |  10,100 |  　13,300 | 13,100 |  13,100 |  　 － | 21,300 | 27,500 | 19,300 | 19,600 |
| 熱硬化性樹脂 |  22,6000 |  15,500 | 15,200 |  15,200 |  　40,000 | 31,100 | 46,000 | 28,100 | 26,700 |
| 熱可塑性樹脂 |  5,750 |  　7,500 | 　 5,200 |  5,200 |  　16,800 | 18,300 | 20,800 | 14,700 | 11,600 |
| ｴｱｸｯｼｮﾝ |  　 － | 　　　－ |  | 　 － | 　 － | 17,200 | 17,200 | 15,600 | 14,300 |
| ｶｰﾎﾞﾝｽﾄｯｷﾈｯﾄ(加算) |  　 － | 　　　－ |  | 　 － | 　 － | 18,900 | 18,600 |  7,350 |  10,200 |
| ソフトインサートート | 皮 　革 |  　4,950 |  　 4,350 | 4,350 |  4,250 |  　 7,400 | 5,700 | 6,400 | 4,700 | 4,950 |  　 　  |
| 軟性発泡樹脂 |  5,050 |  　 4,900 | 4,900 |  　 4,900 |  　 5,600 | 5,200 | 5,350 | 5,000 | 8,000 |
| 皮革・発泡 |  8,550 |  　 8,150 | 　8,150 |  7,900 |  　11,200 | 7,400 | 10,200 | 7,600 |  8,700 |
| 皮革･フｪルト |  　 － | 　　　－ | － |  － | 　　 － | 10,200 | 11,300 | 8,800 |  　－ |
| シリコーン |  － |  － | － |  － |  － | 46,500 | 50,100 | 40,000 | 　　－ |
| その他の部品等の交換 | 支　持　部 | 15,300 | 12,100 | 12,100 | 12,000 | 18,300 | 18,300 | 18,300  | 12,000 | 12,000 |  |
| 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品 | 一　式　交　換 | 胸郭ﾊﾞﾝﾄﾞﾄﾞ式 | 23,800 | 23,500 | 20,100 |  懸垂帯一式16,900 | シレジアバンド一式8,150 | 大腿コルセット一式　12,800ＰＴＢカフベルト 9,750 |  |
| 肩たすき 10100 | 11,900 | 11,900 | －　  |
| ８字ﾊｰﾈｽ 　 上腕カフ 4850 | － | 10,800 | 8,750 |
| ９字ﾊｰﾈｽ９字ﾊｰﾈｽ | － | － | 5,650 |
| 共　通＋　4200 | ＋　4,950 | ＋　4,950 |  |
| そ　の　他 | 　 | 上腕ｶﾌ(三頭筋ﾊﾟｯﾄﾞ)5,700 + 3,500 | 肩吊り帯 | 7,100　＋　4,800 |  |  |
| 股吊帯 | 4,700　＋　2,050 |  |
| 横吊帯腰ﾊﾞﾝﾄﾞ |  1,850 ＋ 4,050 | 2,500　＋ 4,050 |
| 腰ﾊﾞﾝﾄﾞ | 9,750　＋　3,850 | 9,800　＋ 3,850 |
| その他交換　1,900 | その他交換　2,900 |
| 断　端　袋 | ― | 　　3,350 | 3,350 | 3,550 | 　　― | 　5,600 | 　　5,600 | 5,900 | 　5,900 |  |
| 外　　装 |  12,100 |  9,600 |  　9,050 | 8,550 |  　 30,400 | 24,400 | 21,700 | 19,200 | － |  |
|  |  リアルソックス 1,150 |
|  　特 記 事 項 |  股継手：固定、遊動、空油圧制御、その他 膝継手：単軸、空油圧制御、安全膝、多軸、その他 足継手：単軸、多軸、固定、ＳＡＣＨ、ドリンガー足、空油圧制御、その他 |
|  |
| 合　　　計 |  （完成用部品を除く概算額） | 円　 |
| 　 処方年月日 |  令和　 年　　 月 　 　日 | 処方変更 | 申請日　　　　　　月　　　日 年　　 月　 　日 | 業者へ連絡　　　　月　　　日 |
| 担　　当 |  Ｄｒ　 　　 ＣＷ | 結果（可・否）　　　月　　　日 |  区へ連絡　　　　　　月　　　日 |
|  |   |

　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター