○○○株式会社大阪事業所建設工事

土地の形質の変更の終了報告書

令和○年○月

土地所有者　○○○株式会社

工事施行者　○○○株式会社

目次

１　概要	1

1.1 工場又は事業場の名称	1

1.2 土地の形質の変更を行う土地の所在地（地番・住居表示）	1

1.3 工場又は事業場の面積、要措置区域等の面積及び土地の形質の変更の対象面積（㎡）	1

1.4 土地の形質の変更の目的	1

1.5 土地の形質の変更の内容	1

1.6 土地の形質の変更の実施者及び土地の所有者等	1

1.7 土地の形質の変更の工事施行者	1

1.8 土地の形質の変更の実施期間	1

1.9 参考法規等	2

２　土地の状況、土地の形質の変更の範囲及び内容	4

2.1 調査結果及び基準不適合範囲（面積、深度及び土量）	4

2.2 土地の形質の変更の施行方法、施行工事の流れ、対象区画及び範囲（面積、深度及び土量）	6

2.3 使用した他の自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌の内容	9

2.3.1 他の自然由来等形質変更時要届出区域について	9

2.3.2 汚染状態が自然由来又は埋め立て土砂由来であることを明らかにした書類及び図面	9

３　土地の形質の変更に伴う措置の内容	13

3.1 措置方法の選定	13

3.2 措置の施行方法及び措置工事の流れ（平面図、立面図及び断面図も記載）	13

3.3 措置完了確認方法及び措置実施後の効果の維持の確認方法	13

汚染土壌掘削工事の管理の方法及び汚染土壌掘削工事終了後の基準不適合範囲	13

3.4 措置の終了後における当該土地の利用の方法	16

４　埋め戻し土の性状の確認	17

4.1 埋め戻し土の性状の確認方法	17

4.2 埋め戻し土の分析結果一覧表及び計量証明書を添付	17

５　土地の形質の変更に係る周辺環境保全配慮方法	18

5.1 粉じん対策	18

5.2 粉じんモニタリング	18

5.3 工事に伴う基準不適合残土の持ち出し対策	18

5.4 排水等対策	19

5.5 騒音・振動・悪臭対策	19

5.6 廃棄物対策	19

5.7 その他工事に必要な対策	19

６　土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果	20

７　事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法	20

7.1 対応方針	20

１　概要

1.1 工場又は事業場の名称

○○○株式会社大阪事業所建設工事

1.2 土地の形質の変更を行う土地の所在地（地番・住居表示）

大阪市○○区○○町一丁目１番の一部（地番）

大阪市○○区○○町１丁目１‐１（住居表示）〔図1.1参照〕

1.3 工場又は事業場の面積、要措置区域等の面積及び土地の形質の変更の対象面積（㎡）

・工場又は事業場の面積（敷地面積）：○○○.○○㎡

・要措置区域等の面積：○○.○○㎡

・土地の形質の変更の対象面積：○○.○○㎡

1.4 土地の形質の変更の目的

○○○株式会社大阪事業所建設工事に際し、平成○年○月○日に土壌汚染対策法第11条第１項の規定に基づいて指定された「形質変更時要届出区域」（届指-○○号）の基準不適合土壌の掘削除去を行うことを目的とした。

1.5 土地の形質の変更の内容

基準不適合土壌の掘削除去

1.6 土地の形質の変更の実施者及び土地の所有者等

・土地の形質の変更の実施者

○○○○株式会社　代表取締役　○○　○○

所在地：大阪市○○区○○町○丁目○‐○

電話番号：○○-○○○○-○○○○

・土地の所有者等

○○○○株式会社　代表取締役　○○　○○

所在地：大阪市○○区○○町○丁目○‐○

電話番号：○○-○○○○-○○○○

1.7 土地の形質の変更の工事施行者

○○○○株式会社　代表取締役　○○　○○

所在地：大阪市○○区○○町○丁目○‐○

電話番号：○○-○○○○-○○○○

1.8 土地の形質の変更の実施期間〔工程表次頁参照〕

着手日：令和○年○月○日

完了日：令和○年○月○日

工程表を添付する

1.9 参考法規等

・土壌汚染対策法（平成14年５月29日 法律第53号）

・土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について

（平成31年３月１日 環水大土発第1903015号）

・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第3.1版）

（令和４年８月 環境省）

・大阪府生活環境の保全等に関する条例

土地の形質の変更に係る対象地周辺を図示

図は本ページ１枚で表示

調査対象地と図全体との面積比率は概ね１：９

調査対象地を図の中央部に配置

調査対象地を太線で囲むなどして明示

縮尺を明示

著作権者の承諾を得ておくこと

図の上下左右余白は概ね25mm以上とすること

（以下同様）

図1.1　対象地位置図

２　土地の状況、土地の形質の変更の範囲及び内容

2.1 調査結果及び基準不適合範囲（面積、深度及び土量）

2.1.1 土壌汚染状況調査結果

表2.1-1に土壌汚染状況調査結果一覧表を、図2.1-1に基準不適合範囲を示す。

表2.1-1土壌汚染状況調査結果一覧表

図2.1-1基準不適合範囲

2.1.2 土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果

表2.1-2に土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果一覧表を、図2.1-2に土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果を踏まえた基準不適合範囲を示す。

土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果一覧表を添付する

（区画名、物質名、被覆厚、調査結果【溶出量・含有量】、最大形質変更深さ、試料採取等の対象となる深さ、採取を行わなかった土壌の深さ等）

表2.1-2土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果一覧表

土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果を踏まえた基準不適合範囲図面を添付する

（深さの限定をしている場合は、当該汚染状態を明らかにした図面を添付する）

図2.1-2土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果を踏まえた基準不適合範囲

2.2 土地の形質の変更の施行方法、施行工事の流れ、対象区画及び範囲（面積、深度及び土量）

土地の形質の変更をした形質変更時要届出区域の状況を明らかにした形質変更時要届出区域の図面を図2.2に示す。

図2.2　土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面

土地の形質変更の施行方法等の内容

（1）工事工程

工事工程を図2.3に示す。

準備工事

掘削工事

埋戻し工事

措置完了

地下水ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

図2.3　工事工程

（2）施行方法

土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付する

図2.4　土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

2.3 使用した他の自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌の内容

2.3.1 他の自然由来等形質変更時要届出区域について

・他の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

○○市○○区○○町二丁目１番（地番）

・上記のうち、使用する範囲の所在地

○○市○○区○○町二丁目１番の一部（地番）

・指定日：平成○○年○○月○○日

・他の自然由来等形質変更時要届出区域の指定番号：（例：届指－○○号）

・他の自然由来等形質変更時要届出区域の面積：○○.○○㎡

・使用する範囲の面積及び土量：○○.○○㎡、○○.○○㎥

2.3.2 汚染状態が自然由来又は埋め立て土砂由来であることを明らかにした書類及び図面

他の自然由来等形質変更時要届出区域について、汚染状態が自然由来又は埋め立て土砂由来であることを明らかにした書類を次頁に示す。また、汚染状態を明らかにした図面を図2.5に示す。

他の自然由来等形質変更時要届出区域の基準不適合範囲図面を添付する

（深さの限定をしている場合は、当該汚染状態を明らかにした図面を添付する）

下記の表に該当するか確認をする。

表　施行規則第65条の２に規定する基準

| 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態（搬出元） | 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態（搬出先） |
| --- | --- |
| 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの （土壌溶出量基準不適合、土壌含有量基準適合） | 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの （土壌溶出量基準不適合、土壌含有量基準適合） （土壌溶出量基準不適合かつ土壌含有量基準不適合） |
| 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準適合、土壌含有量基準不適合） | 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの （土壌溶出量基準適合、土壌含有量基準不適合） （土壌溶出量基準不適合かつ土壌含有量基準不適合） |
| 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの （土壌溶出量基準不適合かつ土壌含有量基準不適合） | 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの （土壌溶出量基準不適合かつ土壌含有量基準不適合） |

汚染状態が自然由来又は埋め立て土砂由来であることを明らかにした書類を添付する

（当該所在地の自治体ホームページ等）

図2.5　汚染状態を明らかにした図面

基本留意事項

施行方法は土壌汚染対策法に関する環境省令で定める基準（法施行規則第53条）に準拠した方法で行う。法施行規則第53条は以下の４号からなる。

（ⅰ）　土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更（施行管理方針の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。）の施行方法が第40条第２項第１号の環境大臣が定める基準に適合すること。

（ⅱ）　前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等（飛散、揮発、又は流出）を防止するために必要な措置を講ずること。

（ⅲ）　形質変更時要届出区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

（ⅳ）　土地の形質の変更を行った後、法第７条第４項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

以下に各項目に対する実施内容を示す。

      - 溶出量基準不適合土壌の帯水層の不接触（法施行規則第53条第１号）

（パターン①）【地下水位以浅の場合】

今回掘削深度が、地下水位（○ｍ）以浅（□ｍ）であるため、基準不適合土壌と地下水への接触はなかった。

（パターン②）【地下水位以深の場合】

今回掘削深度が、地下水位（○ｍ）以深（△ｍ）であるため、揚水により地下水位を△ｍ以深まで下げた状態で土地の形質変更を行うことで、基準不適合土壌と地下水への接触を防ぐ対策を講じた。

      - 飛散等の防止措置（法施行規則第53条第２号）

当地では汚染土壌の掘削、運搬、処理を行った。汚染土壌を取り扱う上で近隣住民又は運搬経路沿線や処理場周辺の人々に対し、飛散等による健康被害が生じないように防止措置を行った。

具体的には以下を実施した。

    - 土地の形質の変更場所への立ち入りを制限し、周辺の人々に対し飛散等による健康被害が生じないように防止措置を行った。

    - 汚染土壌掘削中は適宜散水を行い、また基準不適合土壌が長時間露出する場合は、シートによる養生を行い粉じんの飛散を防いだ。

    - 汚染土壌搬出時、ダンプトラック荷台の汚染土をシートで覆い飛散を防いだ。

      - 他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する場合に、人の健康に係る被害が生じるおそれがないこと（法施行規則第53条第３号）

他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する際に、運搬時のダンプトラック荷台の汚染土をシートで覆い、運搬経路をシート＋鉄板で覆ったため、人の健康に係る被害が生じるおそれはない。

      - 土地の形質の変更を行った後、人の健康に係る被害が生じるおそれがないこと（法施行規則第53条第４号）

【区域指定を解除する場合】

基準不適合土壌が確認されている区画の汚染土壌を掘削除去するため、土地の形質の変更終了後、人の健康に係る被害が生ずるおそれはない。

【区域指定を解除しない場合】

土壌含有量基準不適合区画については土地の形質の変更終了後、舗装（アスファルト３㎝以上）されることから、人の健康に係る被害が生ずるおそれはない。

土壌溶出量基準不適合区画があるが、周辺で地下水の飲用利用がないことから、人の健康に係る被害が生ずるおそれはない。

３　土地の形質の変更に伴う措置の内容

3.1 措置方法の選定

【区域指定を解除する場合】

掘削除去

【区域指定を解除しない場合】

舗装、盛土

3.2 措置の施行方法及び措置工事の流れ（平面図、立面図及び断面図も記載）

2.2に同じ。

3.3 措置完了確認方法及び措置実施後の効果の維持の確認方法

汚染土壌掘削工事の管理の方法及び汚染土壌掘削工事終了後の基準不適合範囲

（1） 汚染土壌掘削工事の管理方法

汚染土壌掘削工事の管理は基準不適合範囲図に基づいて、該当範囲の位置出し（マーキング）を行った。マーキング方法については、掘削作業により消滅しない位置に逃げポイントを設置した。また掘削出来形については測量機器等用いて位置、深さを確認、記録管理した。

・出来形管理

出来形管理は、次の方法で実施した。

①汚染土壌を掘削した範囲の現地確認（検尺）

②汚染土壌を掘削した範囲の現地確認（記録写真）

・掘削搬出した汚染土壌量の確認

掘削搬出した汚染土壌量の確認は、次の方法で実施した。

①管理票（土壌汚染対策法第20条第1項に規定する管理票）による搬出量の確認

②浄化等処理報告書による確認

汚染範囲に対して、標準の掘削形状確認状況を図3.1に示す。

図3.1　掘削形状確認方法

（2） 汚染土壌掘削工事終了後の基準不適合範囲

【区域指定を解除する場合】

（１）にて、基準不適合土壌が確実に除去されていることを確認し、基準不適合土壌の除去完了となる。

【区域指定を解除しない場合】

今回工事で基準不適合土壌の掘削除去は行わないため、汚染状態に変わりはない。

(3)措置後の地下水モニタリング

埋め戻し後、溶出量基準（mg/L）不適合であった区画において、措置後の地下水モニタリングを実施した。詳細調査時に地下水基準に適合であったため、測定回数は1回とする。モニタリング井戸は、詳細調査時と同じ仕様のものを再設置した。

１）モニタリング井戸の設置

詳細調査時の観測井戸設置位置の近傍に、観測井戸を設置した。

観測井戸は、第1帯水層にスクリーン区間を設けた塩ビ管（PVC50）を挿入し、地上に0.5m立ち上げて地下水を採取した。図3.2に観測井戸の模式構造図を示す。

塩ビ管キャップ

シール材料（ベントナイト）充填

図3.2　観測井戸の模式構造図

２）孔内洗浄・地下水採取

観測井戸設置後、孔内洗浄を行い、地下水が十分に回復した後、地下水採取を行った。

採取には採水器(PVC製ベーラー)を用い、第1帯水層の中間深度から採取した。孔内洗浄及び地下水採取の模式図を図3.3、措置後地下水モニタリング位置を図3.4に示す。

なお、土壌汚染調査時は地上部にある構造物等により区画の中心に地下水モニタリング井戸を設置することが出来なかったが、汚染土壌除去後は井戸設置の障害となるものがなくなるため、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに基づき区画の中心に設置した。

図3.3　孔内洗浄及び地下水採取模式図

図3.4　措置後地下水モニタリング位置

図2-12　措置後地下水モニタリング位置

３）孔内洗浄・地下水採取

地下水の水質試験は下記の方法により行った。

・地下水試験：「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件」

(平成15年3月　環境省告示第17号)

3.4 措置の終了後における当該土地の利用の方法

○○○株式会社大阪事業所を建設予定である。

土地の利用方法を示した図面を添付する

図3.5　土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用方法を明らかにした図面

４　埋め戻し土の性状の確認

4.1 埋め戻し土の性状の確認方法

埋め戻しで使用する場外からの搬入土は、表４に準拠して性状を確認した。なお埋め戻し土の分析は所定の頻度ごとに搬入前に行い基準に適合していることを確認した。

（表４の「土地の区分」の該当箇所に〇をつけてください）

表４　搬入する土壌の調査方法

4.2 埋め戻し土の分析結果一覧表及び計量証明書を添付

分析済みの土壌については、埋め戻し土の分析結果一覧表及び計量証明書を添付する

５　土地の形質の変更に係る周辺環境保全配慮方法

5.1 粉じん対策

粉じんおよび特定有害物質の飛散・揮発防止対策として次の対策を行った。

・掘削時に土壌表面が乾燥し、粉じん発生の恐れがある場合及び強風時に土壌の飛散が予想される場合は適宜散水を行い、粉じんの飛散を防止した。散水量は表面が湿潤する程度の量とし、必要に応じて繰り返し行った。

・水銀汚染土壌については掘削中こまめに散水を行い、掘削後はすぐに隣接する区画にてフレコンバックに詰めることで、水銀の揮発拡散を防止した。フレコンバックに汚染土壌を詰める際は、ブルーシートで養生を行い、ブルーシート上に汚染土がこぼれた場合はすぐに清掃した。

・水銀汚染区画の掘削は、揮発拡散防止の観点から、基本的に一日で作業を完了させることとした。万が一、天候等の影響により、一日で掘削作業が完了しない場合は、掘削中の汚染土壌が露出しないようにブルーシート等で養生し、汚染土壌表面からの揮発拡散を防止した。

・工事車両走行による粉じんの飛散を防ぐため、ダンプトラックの走行経路は敷鉄板等を敷設し、 その上を走行した。（舗装版のある箇所は除く。）敷鉄板上にこぼれた土等は速やかに掃きとった。

・ダンプやトラック及び掘削機械のタイヤ等には極力土をつけないようにした。また、土がついた場合は速やかにほうき等で払い落とし周囲に飛散しないようにした。

・工事車両等の場外搬出時には、タイヤ洗浄設備を設置し、必要に応じてタイヤ洗浄を行った。

5.2 粉じんモニタリング

5.1に記載の飛散・揮発防止対策により粉じんおよび特定有害物質の飛散・揮発を防止することとし、粉じんモニタリングは実施しなかった。

5.3 工事に伴う基準不適合残土の持ち出し対策

- 基準不適合残土（鉛、ふっ素）は、掘削時に搬出用ダンプトラックに直積みし場外へ搬出し処分した。基準不適合残土（水銀）はフレコンバック詰めして搬出した。掘削は、基準不適合範囲（区域内）を可能な限り先行して行い、搬出用ダンプトラックの管理を徹底した。

（2）作業ゾーンの特定

・基準不適合範囲（区域内）から基準適合範囲（区域外）へと作業員の移動や使用機材の移動・運搬により汚染が広がることを防止するために、エリアを区分し作業員の出入りを管理した。

・具体的には、汚染エリアと非汚染エリアの境界を単管バリケード、ロープ等で区別し、その旨を表示した。作業者は境界部に設置された靴の洗浄設備を使って除染を行い、非汚染エリアへの汚染拡散を防止した。

5.4 排水等対策

掘削中の雨水等の濁水があったため、工事排水として下水道へ放流した。

放流水が基準に適合することを確認するため、分析した。放流水の分析項目と分析頻度を

表5.1に示す。また、下水道放流基準を表5.2に示す。なお、分析項目・頻度については、

下水担当部署と協議のうえ、決定したものである。

表5.1　放流水の分析項目と分析頻度

| 分析項目 | 分析頻度 |
| --- | --- |
| pH、浮遊物質量（SS）、 総水銀、鉛、ふっ素 | 放流毎 1回 |

表5.2　下水道放流基準一覧

| 分析項目 | 下水道放流基準 |
| --- | --- |
| pH | 5<X<9 |
| 浮遊物質量（SS） | X<600mg/L |
| 総水銀 | X≦0.005mg/L |
| 鉛 | X≦0.1mg/L |
| ふっ素(海域以外) | X≦8mg/L |

*大阪市条例「大阪市内の下水の排除基準（特定事業場排水量30m3/日未満）」

5.5 騒音・振動・悪臭対策

・低騒音・低振動型の重機による施工を行った。また、不必要なアイドリング・空吹かしを禁じた。

・悪臭が発生したため、悪臭の発生場所に対するシート養生を行い、周辺への拡散を防いだ。

5.6 廃棄物対策

工事において、発生した廃棄物については、産業廃棄物として適正に処分した。

5.7 その他工事に必要な対策

特になし。

６　土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果

既往調査にて、最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等を行っていないため、今回の形質変更に先立ち、次頁の土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果報告書のとおり、土壌汚染状況調査に準じた方法による調査を実施した。

土壌汚染状況調査に準じた方法による調査結果報告書を添付する

７　事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

  - 7.1 対応方針

非常災害等の緊急事態は本工事において発生しなかった。

添付書類

○汚染土壌を運搬した自動車等の一覧

（汚染土壌を区域外搬出した場合は添付してください）

○汚染土壌の処理が完了したことを証する書類（処理完了報告書等）

（汚染土壌を区域外搬出した場合は添付してください）

○使用した管理票（C２票のみを出来る限りツーアップ両面印刷で添付してください）

（汚染土壌を区域外搬出した場合は添付してください）

〇工事写真