⑧　空調設備フィルター清掃業務仕様書

１　清掃場所及び清掃箇所

　（１）場所

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名称 | 所在地 |
| 北斎場 | 北区長柄西１丁目７番１３号 |
| 鶴見斎場 | 鶴見区鶴見１丁目６番１２８号 |

　（２）清掃箇所

別紙、清掃箇所一覧のとおり。

２　清掃回数

　　　年２回程度及び必要に応じて清掃すること。

３　提出書類

　　　業務完了報告書は、作業前及び作業後の作業箇所の写真を添付したものを、速やかに提出すること。



