資料９

火葬炉改修工事計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【小林斎場】 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 【佃斎場】 | |  |  |  |
| 年度 | 各系統 | | | | | | | | | |  | 年度 | 系統 | | | |
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
| H30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H30 |  |  |  |  |
| R１ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | R１ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R２ |  |  |  |  |
| R３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R３ |  |  |  |  |
| R４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R４ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R５ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | R５ |  |  |  |  |
| R６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R６ |  |  |  |  |
| R７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R７ |  |  |  |  |
| R８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R８ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R９ |  |  |  |  |

※表中「○」印は、火葬炉の全面改修工事を実施又は予定している箇所を示している。

※全面改修工事とは、火葬炉の耐火煉瓦の積替や燃焼設備の改修を行うことで、４年毎に実施している。