## 部屋面積
別 表
「 清 掃 業 務 の 実 施 基 準 」 補 足 資 料
１．日常清掃
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| 階段室(O) | 石 | ① 床面をダストモップ、ほうき又は掃除機により掃 除する。 （汚れに応じて洗剤等を使用して汚れを落とす） ② 出入口扉・自動扉のガラスの拭き掃除や金属部分 の磨き、周辺ガラス部分の拭き掃除を行う。 ③ ごみ箱の内容物を除去し、清掃を行う。 なお、灰・ごみについては、袋詰めの上、ごみ置場 に搬入する。 ④ 階段・スロープの手摺の手垢拭きを行う。 ⑤ エレベータの扉、溝、かごの清掃を行う。 | 105 | 毎日
| 階段室(K) | ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ |  | 20 | 毎日
| 風除室(4)(5) | 石 |  | 42 | 毎日
| 自販機ｺｰﾅｰ | シート |  | 5 | 毎日
| 通路 | 石 |  | 98 | 毎日
|  | 塗床 |  | 109
|  | ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ |  | 20
|  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | 135
| 式場事務室 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ |  | 27 | 毎日
| 更衣室(5) | シート |  | 6 | 毎日
| 救護室(2) | シート |  | 5 | 毎日
| ホール(1)(2) | 石 |  | 40 | 毎日
| エレベータ |  |  | 0 | 毎日
| 便所(G) | タイル | ① 床は水を流さず、モップ等で拭き掃除を行う。 （汚れに応じて洗剤等を使用して汚れを落とす。 ただし、シンナー等薬品は使用しない） ② 壁面タイルと鏡の拭き掃除を行う。 ③ 便所・洗面所等の衛生陶器の洗浄を行う。 ④ 便所の汚物の搬出処理を行う。 ⑤ 便所内のごみ箱の内容物を除去し、清掃を行う。 なお、ごみについては、袋詰めの上、ごみ置場に 搬入する。 ⑥ ペーパー・石鹸水、防臭剤等の衛生消耗品の補充 を行う。 | 17 | 毎日
| 便所(H)(I) | 大理石 |  | 70 | 毎日
| 便所(J)(K) | 大理石 |  | 70 | 毎日
| 葬祭場外周 |  | ① 床面の拭き掃除 | － | 毎日
| その他 |  | ① 利用者が占有して利用する部分（式場、控室、多 目的室、帳場等）については、利用者に床面の掃 除やごみ箱の内容物の除去等を行わせ、利用前の状 況に復させること。復していない場合は、指定管理 者自ら行うこと。 ② 屋上、地下駐車場、屋外管理地については、ごみ や泥、落ち葉等の除去を行う。 ③ 灰皿の内容物を除去し、清掃を行う。 | － | 毎日
２．定期清掃
【地下１階】
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| ホール(1)(2) | 石 | ① 床面をダストモップ、ほうき又は掃除機により掃 除する。 ② 床面を洗浄の上、床材に応じた良質のﾜｯｸｽを塗布 し、ﾎﾟﾘｯｼｬｰで磨き上げる。(石床は洗浄のみ） ③ ガラス部分をガラス用洗剤により洗浄し、から拭 きを行う。 | 40 | ３か月に１回
| 駐車場監視員室 | シート |  | 13
| 駐車場 | 塗床 | ① ごみ、泥等を除去する。 ② 床面の掃き掃除、床面汚染部分の水拭きを行う。 ③ サイン等の表示マークの水拭きを行う。 ④ 発券機、精算機、ゲートバーの水拭き | 2710
【１階】
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| 式場事務室 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | ① 床面を掃除機により掃除する。 ② ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄのじゅうたんｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。 ③ シート床面を洗浄の上、床材に応じた良質のﾜｯｸｽ を塗布し、ﾎﾟﾘｯｼｬｰで磨き上げる。 ④ ガラス部分をガラス用洗剤により洗浄し、から拭 きを行う。 | 27 | ３か月に１回
| 更衣室(5) | シート |  | 6
| 救護室(2) | シート |  | 5
| ロビー | 大理石 | ① 床面をダストモップ、ほうき又は掃除機により掃 除する。 ② 床面を洗浄し、完全に乾いた状態にした上で、撥 水剤を均一に塗布し、そのまま６～７時間放置する。 ③ 側面及び空調吹出し部分の水拭きを行う。 ④ ｿﾌｧは毛ばたき等を用いてほこりを取り除き、ﾀﾞｽ ﾄｸﾛｽ等を用いてから拭きを行う。 | 265
| 式場(1)(2) | 大理石 |  | 495
| 風除室(4)(5) | 石 |  | 42
| 帳場(1)(2) | Ｐタイル |  | 12
| 給湯ｺｰﾅｰ(1)(2) | シート |  | 15
| 通路 | 石 |  | 98
|  | 塗床 |  | 109
|  | ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ |  | 20
| 自販機ｺｰﾅｰ | シート |  | 5
| 喫煙ｺｰﾅｰ(1) | 石 |  | ※
| 倉庫(5) | シート |  | 5
| シャワー室 | シート |  | 7
| 用具庫 | シート |  | 8
| 遺族控室(3) | 畳 |  | 29
| 僧侶控室(2) | 畳 |  | 25
| 警備員詰所 | シート |  | 14
| 墓参者休憩室 | タイル(土足用) |  | 15
【２階】
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| 会葬者ｺｰﾅｰ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | ① 床面を乾式ダストモップ、ほうき又は掃除機によ り掃除する。 ② 床面を洗浄の上、床材に応じた良質のﾜｯｸｽを塗布 し、ﾎﾟﾘｯｼｬｰで磨き上げる。 ③ ｿﾌｧは毛ばたき等を用いてほこりを取り除き、ﾀﾞｽ ﾄｸﾛｽ等を用いてから拭きを行う。 | 90 | ３か月に１回
| 通路 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | 135
|  | ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ |  | 8
|  | シート |  | 17
| 多目的室（1） | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | ① 床面を掃除機により掃除する。 ② ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄのじゅうたんｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。 | 61
| 多目的室（2） | ﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ |  | 62
| 更衣室(7) | ﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ |  | 5
| 遺族控室(1) | シート | ① 畳を掃除機により掃除する。また、板床面の拭き 掃除を行う。 ② 窓ガラス及び窓枠の清掃を行う。 | 8
|  | 木 |  | 11
|  | 畳 |  | 34
| 僧侶控室(2) | シート |  | 5
|  | 木 |  | 3
|  | 畳 |  | 34
【各階】
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| 外部ガラス部 | － | ① 建物のｶﾞﾗｽ部分の両面をｶﾞﾗｽ用洗剤により洗浄の 上、から拭きを行う。 ② 清掃ｺﾞﾝﾄﾞﾗを使用して清掃を行うこととする。 なお、雨天の日は中止することとする。 ③ 「労働安全衛生規則」及び「ｺﾞﾝﾄﾞﾗ安全規則」を 厳守するとともに、高所作業に適した者を十分訓練 した上で使用し、作業の安全を期する。 注：ｶﾞﾗｽには、飛散防止ﾌｨﾙﾑを貼付しているので、注 意すること。 | 801 | ３か月に１回
| 階段室(L) | シート | ① 床面をﾀﾞｽﾄﾓｯﾌﾟ、ほうき又は掃除機により掃除す る。 (床の汚れに応じて洗剤等を使用して汚れを落とす) | 32
| 階段室(K) | ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ | ① 床面をダストモップ、ほうき又は掃除機により掃 除する。 ② 床面を洗浄の上、床材に応じた良質のﾜｯｸｽを塗布 し、ﾎﾟﾘｯｼｬｰで磨き上げる。(石床は洗浄のみ） | 45
| 階段室(O) | 石 |  | 105
| エレベータ |  | ① 床面をダストモップ、ほうき又は掃除機により掃 除する。 ② ｶﾞﾗｽ及び側面を水拭きの上、から拭きを行う。
| ブラインド |  | ① ほこりを除去し、石鹸等で汚れを除去する。 | 150
【屋外】
| 清掃場所 | 床材 | 作業方法 | 面積 (㎡） | 備考
| 建物外周 |  | ① ごみ置場の清掃を行う。 ② 建物外周の清掃するとともに、雑草を除去する。 ③ ﾊﾞﾙｺﾆｰ、側溝、会所枡の落ち葉、ごみ、泥等の清 掃を行う。 | － | ３か月に １ 回
| ごみ置場 |  |  | －
| 側溝 |  |  | －
| バルコニー |  |  | －