大阪市環境影響評価専門委員会（水質廃棄物部会）会議要旨

１　日　時　　令和７年10月31日（金）14時00分～14時26分

２　開催場所　ウェブ会議の方法により開催

３　出席者　　専門委員会委員：貫上会長　木元委員　花嶋委員

連絡会委員：環境局環境管理部環境管理課長　他

事　　務　　局：環境局環境管理部環境管理課

４　議　題

(1)（仮称）中之島五丁目３番地計画環境影響評価準備書について

(2)その他

５　議事要旨

(1)準備書の内容について、審議を行い、意見等を次のとおり取りまとめた。

〔廃棄物、残土について〕

・　工事計画では、土留や杭工事にて深さ15ｍ（GL-15ｍ）以上の掘削が予定されている。事業計画地周辺のボーリング柱状図においてGL-10.0m以深に自然由来による土壌汚染が存在する可能性がある海成粘土層が確認されていることから、掘削工事等にて新たに産業廃棄物である汚泥が発生した場合は、有害物質の有無を分析調査により確認するなど適正に処理すること。

なお、工事計画の変更等により、汚染された土壌を掘削及び事業計画地外へ搬出する場合は飛散防止措置等の土壌汚染対策を実施すること。

・　工事に伴い発生する残土については、盛土や埋戻しなど他の建設工事への再利用を含めて積極的に有効利用を図ること。その際、リサイクル率など残土の有効利用に関する目標を設定すること。

・　工事に伴い発生する汚泥等の建設廃棄物については、全体で90％以上がリサイクルされると予測されているものの、その発生量の抑制のため、適切な工法の採用、建設汚泥の脱水等による縮減、原寸発注（プレカット）の採用などに積極的に取り組むこと。

(2)今後のスケジュール等について、事務局から説明があった。

６　問合せ先

環境局環境管理部環境管理課

住所　〒559-0034　大阪市住之江区南港北２‐１‐10　ATCビルO's棟南館５階

電話　06-6615-7938