## 様式５
空調・給排水設備等概要説明書
年 月 日
建築物名称
１ 空調設備
（１）空気調和設備の概要
設備の概要 | □空気調和設備 □機械換気設備 □その他（ ）
制御範囲 | □全体制御 □ゾーン制御 □個別制御
空気調和方式 | 主方式 |  | 併用方式
（２）空気調和設備の内容
ア 自動制御設備等
自動制御装置の有無 | 有 （ ） ・ 無
風量測定孔の有無 | 有 （ ） ・ 無
全熱交換器の有無 | 有 （ ） ・ 無
風道の点検口の有無 | 有 （ ） ・ 無
イ 換気等
換気方式 | □第1種 □第2種 □第3種 □その他（ ）
可変風量方式の有無 | 有 （ ） ・ 無
ウ 空気調和機器等
[空気環境測定結果]【その他の測定箇所については別紙に記入してください】
測定日 | 年 月 日
| 居室(Ⅰ） | 居室（Ⅱ） | 居室（Ⅲ） |  | 居室（Ⅳ）
居室名及び階数
浮遊粉じん量 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3
一酸化炭素濃度 | ｐｐｍ | ｐｐｍ | ｐｐｍ |  | ｐｐｍ
二酸化炭素濃度 | ｐｐｍ | ｐｐｍ | ｐｐｍ |  | ｐｐｍ
温度 | ℃ | ℃ | ℃ |  | ℃
湿度 | ％ | ％ | ％ |  | ％
気流 | m/s | m/s | m/s |  | m/s
測定日 | 年 月 日
ホルムアルデヒド濃度 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3
[給気] |  |  | [加湿装置]
外気取入口の最低地上高 | m |  | 使用水 |  | □水道水 □その他
※平面図に給排気口の位置を明示すること
[その他]
冷却塔設置場所
冷却塔使用水 | □水道水 □その他
２ 飲料水設備
（１）給水設備の概要
給水方式 | □高置水槽方式 □圧力ﾎﾟﾝﾌﾟ方式 □直結直圧方式 □直結増圧方式
使用水量 | 一日最大 m3/日
（２）貯水槽 【貯水槽が多い場合には､別紙に記入のうえ添付してください】
| 受水槽 Ⅰ | 受水槽 Ⅱ | 高置水槽 Ⅰ |  | 高置水槽 Ⅱ
設置場所
有効容量 | m3 | m3 | m3 |  | m3
材質
天井までの最短距離 | mm | mm | mm |  | mm
側壁までの最短距離 | mm | mm | mm |  | mm
床面までの最短距離 | mm | mm | mm |  | mm
滞留防止対策 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
通気管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
水抜管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
（３）給湯設備の概要
給湯方式と熱源 | □中央式( ）□局所式（ ）
貯湯槽の設置場所
貯湯槽の容量・材質 | m3 × 基 (材質： ）
給湯の使用用途
膨張管の開放位置
給湯管の材質
３ 雑用水設備
（１）雑用水設備の概要
使用原水 | □井戸水 □雨水 □排水 □その他（ ）
使用用途 | □清掃用水 □修景水 □散水 □便器洗浄水 □その他（ ）
使用水量 | m3/日
（２）再生処理施設
再生処理方式 | □生物処理方式 □膜処理方式 □その他（ ）
再生能力 | m3/日
設置場所
塩素注入設備 | 有 （ ） ・ 無
採水栓の設置 | 有 （ ） ・ 無
換気設備 | 有 （ ） ・ 無
（３）雑用水貯水槽
| 受水槽 Ⅰ | 受水槽 Ⅱ | 高置水槽 Ⅰ |  | 高置水槽 Ⅱ
設置場所
有効容量 | m3 | m3 | m3 |  | m3
材質
消毒・ろ過設備の設置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
補給水設備の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
（４）誤飲､誤使用の防止
給水栓の誤飲等防止措置
配管の識別措置
４ 排水設備
（１）排水設備の概要
排水槽の数 | □汚水槽（ 基） □雑排水槽（ 基）
（２）排水槽の概要 【汚水槽、雑排水槽別に記入・多い場合には別紙に記入のうえ添付してください】
槽の種類 | 排水槽Ⅰ( ） | 排水槽Ⅱ（ ） | 排水槽Ⅲ( ） |  | 排水槽Ⅳ（ ）
設置場所
容量 | m3 | m3 | m3 |  | m3
排水流入量 | m3/h | m3/h | m3/h |  | m3/h
槽底部の勾配 | ／ | ／ | ／ |  | ／
稼動間隔制御タイマー | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
吸込みピット | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
通気管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
５ 防虫・防そ構造
具体対策
６ その他
（１）清掃
給排水設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
（２）管理人室等
管理人室の有無 | 有 （ ） ・ 無
天井内保守点検対策