## 令和４年度様式
令和５年度保健所様式
令和４年度特定建築物維持管理状況報告書
施設名称 | [8 empty] | 施設番号（注）
所在地 | [8 empty] | (注）封筒に記載の10桁の番号をご記入下さい
報告者 |  | 建築物環境衛生管理技術者 氏名・所属 |  | （氏名） |  |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
|  | 担当者氏名・所属 |  | （氏名） |  |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
☆この報告書は変更内容を届出るものではありません。変更事項があれば変更届の提出をお願いします。
１．令和４年度建築物維持管理状況
（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの管理状況）
（１）空気環境管理
調査項目 |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
空調方式 |  |  |  | 12月: （該当する内容すべてに☑を入れてください。）
空気環境測定実施（２月ごと） ※１
管理基準不適合項目 ※２
加湿装置 ※1 |  | 加湿装置の有無 |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
定期点検(月１回)
定期清掃(年１回)
|  | 加湿器に供給する水の種類 |  | 4月: 市水 ・ 雨水 ・ 地下水 ・ 工業用水 ・ その他（ ）
冷却塔 （冷却水） ※1 |  | 冷却塔の有無 |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
定期点検(月１回)
定期清掃(年１回)
|  | 冷却水に供給する水の種類 |  | 4月: 市水 ・ 雨水 ・ 地下水 ・ 工業用水 ・ その他（ ）
空気調和設備内に設けられた排水受け ※1 |  | 排水受けの有無 |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
定期点検(月１回)
（２）給水管理
調査項目 |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
給 水 方 式（該当するものに○） |  |  |  | 4月: 高置水槽方式 ・ 圧力ポンプ方式 ・ 直結直圧方式 ・ 直結増圧方式
給水用防錆剤の使用の有無 |  |  |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）
水質検査 実施 ※１ |  | 省略不可項目 （11項目・6月ごと）
省略可能項目 （5項目・6月or1年ごと）
消毒副生成物 （12項目・6～9月に年１回）
水質基準不適合項目 ※２
遊離残留塩素検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況 （0.1mg/㍑以上） ※４
貯水槽清掃実施（年１回） ※１
簡易専用水道 ※1 |  | 簡易専用水道該当の有無 |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
定期検査の実施日（年1回）※５
給 湯 方 式（該当するものに○） |  |  |  | 4月: 中央給湯設備 ・ 局所給湯設備 ・ 無
貯 湯 槽（該当するものに○） |  |  |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
水質検査 実施 ※１ |  | 省略不可項目 （11項目・6月ごと）
省略可能項目 （5項目・6月or1年ごと）
消毒副生成物 （12項目・6～9月に年１回）
水質基準不適合項目 ※２
遊離残留塩素 or給湯温度 検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況 （0.1mg/㍑以上or55℃以上）※４
貯湯槽清掃実施（年１回） ※１
（３）雑用水管理（水道水以外の水の利用 ： 有 ・ 無） （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
●利用水(再利用水 ・ 地下水 ・ 雨水 ・工業用水 ・ その他（ ）；該当する項目を「○」で囲んでください。）
●用 途（散水 ・ 修景 ・ 清掃 ・ 水洗便所 ・ その他（ ）；該当する項目を「○」で囲んでください。）
調査項目 |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
水質検査 実施 |  | ３項目（pH値・臭気・外観） （週１回）※３
大腸菌 ・ 濁度 (２月１回) ※１ ※６
水質基準不適合項目 ※２
遊離残留塩素検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況 （0.1mg/㍑以上）※４
水槽の点検 ※１
（４）清掃及びねずみ等の防除
調査項目 |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
排水設備 |  | 排水槽等の排水設備の有無 |  | 4月: 有 ・ 無 （どちらかを「○」で囲んでください。）※８
清掃の実施（6月ごと） ※１
大掃除（定期的な清掃）の実施 (6月ごと) ※１
ねずみ等統一的調査の実施 (6月ごと) ※１
| 種別 |  | 調査の結果に基づく防除方法（複数可）
| ねずみ |  | 調査のみ ・ 侵入防止対策 ・ トラップ使用 ・ 発生源対策（ ） ・ 薬剤使用 ・ その他（ ）
| ゴキブリ |  | 調査のみ ・ 侵入防止対策 ・ トラップ使用 ・ 発生源対策（ ） ・ 薬剤使用 ・ その他（ ）
| その他 ( ) |  | 調査のみ ・ 侵入防止対策 ・ トラップ使用 ・ 発生源対策（ ） ・ 薬剤使用 ・ その他（ ）
（５）帳簿書類の管理
調 査 項 目 |  |  |  | 4月: 関連 図面; 5月: 空気環境管理; 7月: 給水管理; 9月: 排水管理; 11月: 清掃管理; 1月: ねずみ等防除; 3月: 雑用水管理
帳簿書類備え付け ※７
※１ | 実施月の欄に「日にち」を記入してください。
※２ | 不適合項目があれば、その項目を、不適合項目がなければ「なし」と記入してください。
※３ | 適合の場合（規定の回数もしくはそれ以上の回数）は「○」、不適合の場合（検査を実施していない場合も含む）は「×」を
記入してください。
※４ | １ヵ月間全て適合の場合は「○」、１度でも不適合の場合は「×」を記入してください。
※５ | 実施月の欄に厚生労働大臣登録検査機関における定期検査の実施日を記入してください。
※６ | 水洗便所用水については、濁度の項目はありません。
※７ | 帳簿書類を備え付けていれば「○」、該当なしは「-」を記入してください。
※８ | 無を「○」で囲んだ場合は、関係する他の項目について記入する必要はありません。
２．特定建築物におけるレジオネラ症防止対策について
今年に入り、入浴施設等で基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたことが報道されましたが、旅館業や公衆浴場のみでなく特定建築物においても、レジオネラ症防止のための適切な維持管理が重要です。レジオネラ属菌については特定建築物の衛生管理に関する講習会でも毎回取り上げさせていただいておりますが、今一度レジオネラ属菌についてご認識いただけるようアンケートを実施しますので、ご協力よろしくお願いいたします。
特定建築物にある水利用設備においてどのようなレジオネラ症防止対策を実施していますか。 回答欄に該当する選択肢を記入してください。（複数回答可能）
１．物理的清掃 ２．化学的洗浄 ３．レジオネラ属菌を含む水質検査の実施 ４．濃縮管理 ５．自動ブロー装置の設置 ６．抗レジオネラ剤（殺菌剤）の使用 ７．水抜き・清掃頻度の強化 ８．感染リスクが低い加湿方法への変更 ９．加湿装置のカートリッジ交換 10．使用していない水の完全排水と乾燥 11．滞留水の防止 12．温度管理の徹底 13．設備なし 14．不明 15．その他（内容を記入してください）
| ① 冷却塔について |  |  | 5月: 回答欄
| ② 加湿装置について （ポータブル加湿器を含む） |  |  | 5月: 回答欄
| ③ 給湯設備について |  |  | 5月: 回答欄
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
全体式
各階式
個別式