## 令和６年度様式
令和６年度保健所様式
令和５年度特定建築物維持管理状況報告書
施設名称 | [9 empty] | 施設番号（注）
所在地 | [10 empty] | (注）封筒に記載の10桁の番号をご記入下さい
| 建築物環境衛生管理技術者 氏名・所属 |  |  | （氏名） |  |  |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
報告者
| 担当者氏名・所属 |  |  | （氏名） |  |  |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
☆この報告書は変更内容を届出るものではありません。変更事項があれば変更届の提出をお願いします。
１．令和５年度建築物維持管理状況 （令和５年４月１日から令和６年３月31日までの管理状況）
（１）空気環境管理
調査項目 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
空気環境の調整 |  |  |  |  | 10月: （該当する内容すべてに☑を入れてください。）
空気環境測定実施（２月ごと） ※１
管理基準不適合項目 ※２
加湿装置 |  | 加湿装置の有無 |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
定期点検(月１回)
定期清掃(年１回)
|  | 加湿器に供給する水の種類 |  |  | 11月: （ ）
冷却塔 （冷却水） ※1 |  | 冷却塔の有無 |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
定期点検(月１回)
定期清掃(年１回)
|  | 冷却水に供給する水の種類 |  |  | 11月: （ ）
空気調和設備内に 設けられた排水受け ※1 |  | 排水受けの有無 |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
定期点検(月１回)
（２）給水・給湯管理
調査項目 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
給 水 方 式（該当するものすべてに☑）
給水用防錆剤の使用の有無 |  |  |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
【給水】 水質検査実施 ※１ |  | 省略不可項目 （11項目・6月ごと）
省略可能項目 （5項目・6月or1年ごと）
消毒副生成物 （12項目・6～9月に年１回）
【給水】水質基準不適合項目 ※２
【給水】 遊離残留塩素 検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況（0.1mg/㍑以上） ※４
貯水槽清掃実施（年１回） ※１
簡易専用水道 ※1 |  | 簡易専用水道該当の有無 |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
定期検査の実施日（年1回）※５
給 湯 方 式（該当するものに☑）
貯 湯 槽（該当するものに☑） |  |  |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
【給湯】 水質検査実施 ※１ |  | 省略不可項目 （11項目・6月ごと）
省略可能項目 （5項目・6月or1年ごと）
消毒副生成物 （12項目・6～9月に年１回）
【給湯】水質基準不適合項目 ※２
【給湯】遊離残留塩素 or給湯温度 検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況 （0.1mg/㍑以上or55℃以上）※４
貯湯槽清掃実施（年１回） ※１
（３）雑用水管理
調査項目 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
水道水以外の水の利用 |  |  |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
利用水（該当するものすべてに☑） |  |  |  |  | 11月: （ ）
用 途（該当するものすべてに☑） |  |  |  |  | 11月: （ ）
水質検査 実施 |  | ３項目（pH値・臭気・外観） （週１回）※３
大腸菌 ・ 濁度 (２月１回) ※１ ※６
水質基準不適合項目 ※２
遊離残留塩素 検査実施 |  | 検査の実施（週１回） ※３
基準適合状況 （0.1mg/㍑以上）※４
雑用水槽の点検 ※１
（４）清掃及びねずみ等の防除
調査項目 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
排水設備 |  | 排水槽等の排水設備の有無 |  |  | 10月: （どちらかに☑を入れてください。）※８
清掃の実施（6月ごと） ※１
大掃除（定期的な清掃）の実施 (6月ごと) ※１
ねずみ等統一的調査の実施 （6月ごと）※１
種別 |  |  | 調査の結果に基づく防除方法（複数可）
| ねずみ |  |  |  | 12月: （ ）; 2月: （ ）
| ゴキブリ |  |  |  | 12月: （ ）; 2月: （ ）
| その他 (蚊・チョウバエ) |  |  |  | 12月: （ ）; 2月: （ ）
（５）帳簿書類の管理
調 査 項 目 |  |  |  |  | 4月: 関連 図面; 5月: 空気環境管理; 7月: 給水管理; 9月: 排水管理; 11月: 清掃管理; 1月: ねずみ等防除; 3月: 雑用水管理
帳簿書類備え付け ※７
※１ | 実施月の欄に「日にち」を記入してください。
※２ | 不適合項目があれば、その項目を、不適合項目がなければ「なし」と記入してください。
※３ | 適合の場合（規定の回数もしくはそれ以上の回数）は「○」、不適合の場合（検査を実施していない場合も含む）は「×」を記入してください。
※４ | １ヵ月間全て適合の場合は「○」、１度でも不適合の場合は「×」を記入してください。
※５ | 実施月の欄に厚生労働大臣登録検査機関による定期検査の実施日を記入してください。
※６ | 水洗便所用水については、濁度の項目はありません。
※７ | 帳簿書類を備え付けていれば「○」、管理対象設備なしは「-」を記入してください。
※８ | 無に☑をした場合は、関係する他の項目について記入する必要はありません。
２．特定建築物における飲料水貯水槽の維持管理等について
近年、自然災害の多発により飲料水等の確保が求められており、貯水槽は平時に飲料水及び生活用水を供給する役目だけではなく、災害等の非常時に有用な水源として期待されています。しかし、定期的な点検・清掃が実施されていなければ自然災害に耐えられず、非常時での供給が困難となります。そこで、特定建築物の貯水槽においてどのような維持管理等が実施されているか確認したく、アンケートを行いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
特定建築物にある貯水槽の構造や令和５年度に実施された点検状況についてご記入ください。 また、点検結果の不適事項については、右の不適事項一覧から該当する番号をご記入ください。 （複数回答可能、直結方式の場合、回答不要）
①受水槽・副受水槽・中継水槽
No. | 設置年数 | 設置場所 | 有効容量（㎥） |  | 4月: 材質; 6月: 形状; 8月: 点検頻度; 11月: 点検不適事項; 1月: 不適事項に対する改善・対策内容
例 | 16年～25年 | 屋内 | 10 |  | 4月: コンクリート製; 6月: 非告示型; 8月: 1; 9月: 回/; 10月: 月; 11月: 1; 1月: 補修
1 | bar: 9月
2 | bar: 9月
3 | bar: 9月
4 | bar: 9月
5 | bar: 9月
②高置水槽・中間水槽（圧力ポンプ方式の場合、回答不要）
No. | 設置年数 | 設置場所 | 有効容量（㎥） |  | 4月: 材質; 6月: 形状; 8月: 点検頻度; 11月: 点検不適事項; 1月: 不適事項に対する改善・対策内容
例 | ～15年 | 屋上 | 5 |  | 4月: FRP製; 6月: 告示型; 8月: 2; 9月: 回/; 10月: 年; 11月: 2; 1月: マンホールパッキンの交換
1 | bar: 9月
2 | bar: 9月
3 | bar: 9月
4 | bar: 9月
5 | bar: 9月
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
有
無
高置水槽方式
雨水
地下水
その他
工業水
市水
有
無
雨水
地下水
その他
工業水
市水
有
無
有
無
有
無
有
無
圧力ポンプ方式
直結直圧方式
中央給湯設備
直結増圧方式
局所給湯設備
無
有
無
雨水
地下水
その他
工業用水
再利用水
修景
清掃
その他
水洗便所
散水
有
無
調査のみ
侵入防止対策
トラップ使用
発生源対策
薬剤使用
その他
調査のみ
侵入防止対策
トラップ使用
発生源対策
薬剤使用
その他
調査のみ
侵入防止対策
トラップ使用
発生源対策
薬剤使用
その他
空気調和設備
機械換気設備