（別紙４）

「住居衛生（シックハウス等）調査」調査結果

様

ご依頼のありました住居衛生調査の結果は別紙のとおりです。

測定結果に数値のある場合は、簡便な方法による測定のため、あくまで参考値

として扱ってください。

本調査結果は、あなたのお住まいをより快適に過ごしていただくための、アド

バイスとしてご活用ください。

年　　　月　　　日

大阪市保健所　　　生活衛生監視事務所

担当

| 調査住宅 |  | 住 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |

住居衛生（シックハウス等）調査の結果は、下記のとおりでした。

今回の調査結果を、健康を支える快適な住まい方にお役立てください。

１　調査年月日

年　　月　　日

２　調査項目

（１）　室内空気環境

| 項 目 | 測定結果 | 望ましい環境の目安 |
| --- | --- | --- |
| 炭酸ガス | ppm | １０００ppm 以下 |
| 一酸化炭素 | ppm | １０ppm 以下 |
| 浮遊粉塵 | mg/m3 | ０.１５mg/m3 以下 |
| 温 度 | ℃ | 冷房時２５～２８℃、暖房時１７～２２℃ |
| 湿 度 | ％ | ４０％～７０％ |
| 気 流 | m/秒 | ０.５m/秒 以下（適当な空気の流れがあること） |

〈所見〉

（２）　化学物質

|  | 項 目 | 測定結果 | 望ましい環境の目安 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ppm | ０.０８ppm 以下 |  |
|  | トルエン | ppm | ０.０７ppm 以下 |  |
|  | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ppm | ０.０４ppm 以下 |  |

〈所見〉

（３）　飲料水

|  | 項 目 | 測定結果 | 望ましい環境の目安 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残留塩素 | ppm | ０.１ppm 以上 |  |
|  | 色・濁り |  | 異常がないこと |  |
|  | 水 温 | ℃ | 異常がないこと |  |
|  | ｐＨ |  | ５.８～８.６ |  |

〈所見〉

（４）　ダニ、カビ、ねずみ、衛生害虫等

|  | 項 目 | 調査結果 | 望ましい環境の目安 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ダ ニ |  | 異常な生息が確認されないこと ダニアレルゲン汚染レベルが高くないこと |  |
|  | カ ビ |  | 異常な生息が確認されないこと |  |
|  | ねずみ |  | 生息が確認されないこと |  |
|  | 衛生害虫 |  | 異常な発生が確認されないこと |  |

〈所見〉

（５）　その他

〈所見〉