## 様式
別紙２
空調・給排水設備等計画書
年 月 日
建築物名称
所在地(建築場所）
建築主氏名
設計者氏名 |  |  | 設計者連絡先
１ 空調設備
（１）空気調和設備の概要
設備の概要 | □空気調和設備 □機械換気設備 □その他（ ）
制御範囲 | □全体制御 □ゾーン制御 □個別制御
空気調和方式 | 主方式 |  |  | 併用方式
（２）空気調和設備の内容
ア 自動制御設備等
自動制御装置の有無 | 有 （ ） ・ 無
風量測定孔の有無 | 有 （ ） ・ 無
全熱交換器の有無 | 有 （ ） ・ 無
風道の点検口の有無 | 有 （ ） ・ 無
イ 換気等
換気方式 | □第1種 □第2種 □第3種 □その他（ ）
可変風量方式の有無 | 有 （ ） ・ 無
ウ 空気調和機器等 【系統が多い場合は別紙に記入してください】
[空調機]
| 系統(Ⅰ） | 系統（Ⅱ） |  | 系統（Ⅲ） |  | 系統（Ⅳ）
型式
対象用途及び階数
冷房能力 | kcal/h | kcal/h |  | kcal/h |  | kcal/h
暖房能力 | kcal/h | kcal/h |  | kcal/h |  | kcal/h
対象床面積（気積） | m2（ m3） | m2（ m3） |  | m2（ m3） |  | m2（ m3）
対象人員 | 人 | 人 |  | 人 |  | 人
点検清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
[空調設計条件]
冷房期外気温湿度 | ℃ ％ | ℃ ％ |  | ℃ ％ |  | ℃ ％
冷房期室内温湿度 | ℃ ％ | ℃ ％ |  | ℃ ％ |  | ℃ ％
暖房期外気温湿度 | ℃ ％ | ℃ ％ |  | ℃ ％ |  | ℃ ％
暖房期室内温湿度 | ℃ ％ | ℃ ％ |  | ℃ ％ |  | ℃ ％
室内二酸化炭素濃度 | ｐｐｍ | ｐｐｍ |  | ｐｐｍ |  | ｐｐｍ
室内浮遊粉じん量 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3
[給気]
外気取入量 | m3/h | m3/h |  | m3/h |  | m3/h
給気量 | m3/h | m3/h |  | m3/h |  | m3/h
還気量 | m3/h | m3/h |  | m3/h |  | m3/h
排気量 | m3/h | m3/h |  | m3/h |  | m3/h
一人当外気取入量 | m3/h・人 | m3/h・人 |  | m3/h・人 |  | m3/h・人
換気回数 | 回/h | 回/h |  | 回/h |  | 回/h
二酸化炭素自動制御装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
外気取入口の高さ | m | m |  | m |  | m
外気取入口の位置
[空気清浄装置]
種類（形式）
適応粉塵粒径 | μｍ | μｍ |  | μｍ |  | μｍ
除塵効率（方式） | ％（ ） | ％（ ） |  | ％（ ） |  | ％（ ）
点検清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
[加湿装置]
加湿方法
加湿能力 | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
使用水 | □水道水 □その他 | □水道水 □その他 |  | □水道水 □その他 |  | □水道水 □その他
点検清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
[その他]
冷却塔設置場所
冷却塔使用水 | □水道水 □その他 | □水道水 □その他 |  | □水道水 □その他 |  | □水道水 □その他
冷却塔清掃ｽﾍﾟｰｽ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
２ 飲料水設備
（１）給水設備の概要
給水方式 | □高置水槽方式 □圧力ﾎﾟﾝﾌﾟ方式 □直結直圧方式 □直結増圧方式
設計使用水量 | 一日最大 m3/日
使用水 | □市水道 □専用水道 □その他（ ）
給水管材質 | 主管 |  |  | 枝管
非常用直結給水栓 | 有 ・ 無
（２）貯水槽 【貯水槽が多い場合には､別紙に記入のうえ添付してください】
| 受水槽 Ⅰ | 受水槽 Ⅱ |  | 高置水槽 Ⅰ |  | 高置水槽 Ⅱ
設置場所
有効容量 | m3 | m3 |  | m3 |  | m3
材質
天井までの最短距離 | mm | mm |  | mm |  | mm
側壁までの最短距離 | mm | mm |  | mm |  | mm
床面までの最短距離 | mm | mm |  | mm |  | mm
貯水槽内の構造
滞留防止対策 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
通気管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
水抜管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
使用用途
塩素注入設備 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
（３）給湯設備の概要
給湯方式と熱源 | □中央式( ）□局所式（ ）
貯湯槽の設置場所
貯湯槽の容量・材質 | m3 × 基 (材質： ）
給湯の使用用途
膨張管の開放位置
給湯管の材質
３ 雑用水設備
（１）雑用水設備の概要
使用原水 | □井戸水 □雨水 □排水 □その他（ ）
使用用途 | □清掃用水 □修景水 □散水 □便器洗浄水 □その他（ ）
使用水量 | m3/日
（２）再生処理施設
再生処理方式 | □生物処理方式 □膜処理方式 □その他（ ）
再生能力 | m3/日
設置場所
塩素注入設備 | 有 （ ） ・ 無
採水栓の設置 | 有 （ ） ・ 無
換気設備 | 有 （ ） ・ 無
（３）雑用水貯水槽
| 受水槽 Ⅰ | 受水槽 Ⅱ |  | 高置水槽 Ⅰ |  | 高置水槽 Ⅱ
設置場所
有効容量 | m3 | m3 |  | m3 |  | m3
材質
消毒・ろ過設備の設置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
補給水設備の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
（４）誤飲､誤使用の防止
給水栓の誤飲等防止措置
配管の識別措置
４ 排水設備
（１）排水設備の概要
排水槽の数 | □汚水槽（ 基） □雑排水槽（ 基）
排水流入量の設計値 | m3/日
排水管清掃口の設置 | 有 （ ） ・ 無
（２）排水槽の概要 【汚水槽、雑排水槽別に記入・多い場合には別紙に記入のうえ添付してください】
槽の種類 | 排水槽Ⅰ( ） | 排水槽Ⅱ（ ） |  | 排水槽Ⅲ( ） |  | 排水槽Ⅳ（ ）
設置場所
容量 | m3 | m3 |  | m3 |  | m3
排水流入量 | m3/h | m3/h |  | m3/h |  | m3/h
槽底部の勾配 | ／ | ／ |  | ／ |  | ／
稼動間隔制御タイマー | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
排水ポンプの台数 | 台 | 台 |  | 台 |  | 台
満減水警報装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
吸込みピット | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
通気管 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
５ 清掃､廃棄物・再利用物保管場所
（１）清掃
給排水設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
（２）廃棄物・再利用物保管場所
保管設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
洗浄設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
排水設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
低温保管設備の有無 | 有 （ ） ・ 無
６ 防虫・防そ構造
具体対策
７ 化学物質対策
建材等具体対策
８ その他
管理人室の有無 | 有 （ ） ・ 無
天井内保守点検対策