| 様式１ |
| --- |
| 平成 年 月 日 |
| 大 阪 市 建 設 局 |
| 様 |
| 受注者 |
| 印 |
| 納 入 品 一 覧 表 |
| 工 事 名 称 |  |
| 品 名 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 摘 要 |

| 様式２ |
| --- |
| 平成 年 月 日 |
| 大 阪 市 建 設 局 |
| 様 |
| 受注者 |
| 印 |
| 製品検査（工場・現場）願 |
| 工 事 名 称 |  |
| 製 品 名 | 数 量 | 検査予定日 | 検 査 場 所 | 備 考 |

| 様式３ |
| --- |
| 平成 年 月 日 |
| 大 阪 市 建 設 局 |
| 様 |
| 受注者 |
| 印 |
| 支 給 品 受 領 書 |
| 工事の施工にあたり、支給品を下記のとおり受領しました。 |
| 記 |
| 工 事 名 称 |  |
| 引 渡 場 所 |  |  |  |  |
| 品 名 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| （注）摘要欄は、製作会社、製作年月日等を記入すること。 |

| 様式４ |
| --- |
| 平成 年 月 日 |
| 大 阪 市 建 設 局 |
| 様 |
| 受注者 |
| 印 |
| 有 価 値 物 引 取 書 |
| 下記のものを引き取りました。 |
| 記 |
| 工 事 名 称 |  |
| 品 名 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| 備 考 |

| 様式５ |
| --- |
| 平成 年 月 日 |
| 大 阪 市 建 設 局 |
| 様 |
| 受注者 |
| 印 |
| 預 り 書 |
| 下記のものを預かりました。 |
| 記 |
| 工 事 名 称 |  |
| 預 り 日 | 平 成 年 月 日 |
| 品 名 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 摘 要 |
| 備 考 |
| 返 却 日 | 平成 年 月 日 確認者 印 |

様式６

平成 年 月 日

大 阪 市 建 設 局

様

受注者

印

部 分 使 用 承 諾 書

工事請負契約書約款第３４条により、下記のとおり部分使用を承諾します。

記

１．工 事 名 称

２．工 事 場 所

３．使 用 部 分

４．使 用 期 間 平成 年 月 日 ～ 全工事完成引渡日まで

５．部分使用の条件 工事請負契約書約款第３４条第２項・第３項の規定による。

様式７

接着系アンカー施工確認シート

| 施工業者名 |  | 氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 施工日 | 平成 年 月 日 | 人員 | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| アンカー使用箇所等 | 支持機器等の名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 支持番号 |  |
|  | アンカー番号 | 注)2 |
|  | その他 | 注)3 |

| アンカー | メーカー名 |  | 品名 |  | サイズ |  | 本数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔 | ドリルの径 | (mm) | 穿穴深さ | (mm) |
|  | 穿孔機器 | ハンマードリル・砕岩機 |
| 清掃機械 | 孔内清掃ブラシ・吸塵機・ダストポンプ・ブロワー |
| アンカー埋込機器 | ハンマードリル・打ち込みアタッチメント |

| No | 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 施工場所、墨出し | 施工に障害となるものがなく施工墨が出ていること |  |
| ２ | 穿孔位置及び深さ | 所定の位置及び深さが適正であること |  |
| ３ | 孔内清掃 | ブラシを用い切粉等を十分に除去すること |  |
| ４ | ボルト | 埋込先端形及び出しろ先端形状は仕様によること |  |
| ５ | カプセル | 保証期間内のものであること |  |
| ６ | アンカー埋設１ | ボルトに埋込深さのマーキングをすること |  |
|  | アンカー埋設２ | 回転は打撃を与えて埋込むこと 過剰攪拌はしないこと |  |
|  | アンカー埋設３ | 施工面に垂直で孔底まで埋込んであること |  |
| ７ | 硬化養生 | 接着剤が硬化するまで十分な養生をすること |  |
| 注）上記確認事項において問題がある場合は、係員と打合せるか、指示を受けること。 |
| 打合せ、指示等記録： |

上記シートはドリル径毎，１日毎，作業者毎に提出する。

注)1　コンクリートの圧縮試験を行った場合に記入。

注)2　アンカー番号図を添付の上記載のこと。

注)3　アンカーの非破壊試験（引張加力試験）等を記載。

様式８

金属拡張アンカー施工確認シート

| 施工業者名 |  | 氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 施工日 | 平成 年 月 日 | 人員 | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| アンカー使用箇所等 | 支持機器等の名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 支持番号 |  |
|  | アンカー番号 | 注)2 |
|  | その他 | 注)3 |

| アンカー | メーカー名 |  | 品名 |  | サイズ |  | 本数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔 | ドリルの径 | (mm) | 穿穴深さ | (mm) |
|  | 穿孔機器 | 振動・ハンマー・砕岩機・ダイヤモンドコア |
|  | 清掃機械 | 吸塵機・ダストポンプ・ブロワー |
|  | アンカー固着 機器工具 | ハンマー・打ち込み治具・スパナ類・トルクレンチ類 その他（ ） |

| No | 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 施工場所 | 施工に障害となるものがないこと |  |
| ２ | 墨出し | 施工墨が出ていること |  |
| ３ | 穿孔位置 | 所定の位置であること |  |
| ４ | 穿孔深さ | 所定の寸法が確保されていること |  |
| ５ | 掃除 | 切粉、ゴミ等を穴外に出すこと |  |
| ６ | アンカー設置角度 | 施工面に垂直であること |  |
| ７ | 施工状態 | 指示通りの施工がされていること |  |
| 注）上記確認事項において問題がある場合は、係員と打ち合わせるか、指示を受けること。 |
| 打合せ、指示等記録： |

上記シートはドリル径毎，１日毎，作業者毎に提出する。

注)1　コンクリートの圧縮試験を行った場合に記入。

注)2　アンカー番号図を添付の上記載のこと。

注)3　アンカーの非破壊試験（引張加力試験）等を記載。

様式９

発注・製作仕様対比表（例）

| 設計書に記載されている機器毎の特記仕様書 | ｢機器設計製作図書の承諾申請書｣における仕様 |
| --- | --- |
| 機 器 名 | 機器名・メーカー名 |
| １号余剰汚泥ポンプ | NO.-１－１余剰汚泥ポンプ ○○○㈱ |
| 形 式 | スクリュー式渦巻き | 同 左 |
| 吸込口径 | φ150㎜ | 同 左 |
| 吐出量 | 2.4m3/min | 同 左 |
| 全揚程 | 4.5m | 4.1m |
| 電動機出力 | 2.2kW×４P | 1.5kW×４P |
| 電 源 | 200V×60Hz | 同 左 |
| 台 数 | ２台 | 同 左 |
| 共通仕様書の適用 | 下-2-8-3-4 | 同 左 |
| 駆動方式 | オーバーヘッド | 同 左 |
| 軸封方式 | 無注水式メカニカルシール | 同 左 |
| ケーシング材質 | 高クロム鋳鉄 | 同 左 |
| 羽根車材料 | 高クロム鋳鉄 | 同 左 |
| サクションカバー材質 | 高クロム鋳鉄 | 同 左 |
| 主 要 材 料 対 比 表 （例） 様式9-1 |
| 主 要 材 料 対 比 表 細別： |
| 名 称 | 形 状 | 単 位 | 当 初 数 量 | 据 付 数 量 | 差 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |