別紙－１７

マンホール及び管渠における酸素欠乏等（特定）危険場所

第２種酸素欠乏危険場所

- 深い管渠（５メートル以上とする） - マンホール間隔の長い所（概ね６０メートル以上とする） - 汚水の停滞しがちな管渠 - ガソリンスタンド、自動車修理工場、塗装業のある付近の管渠 - 酸素欠乏等をおこす産業廃水を出す工場付近の管渠 - 化学工場 - 繊維工場（硫化染料、パイポを使用する所） - 肉製品 - なめし皮 - 化成工場 - 写真現像再生業 - 鉄工所（酸洗） - ガス製造業 - ビルピットのある所 （10）その他 - 下水道の付属物としてつくられた密閉されたバルブ室等（送水、送泥管等） - 伏越しの上流マンホール - 密閉蓋のある暗渠 - スカムの発生場所

＊上記以外のマンホール及び管渠についても、酸素欠乏等危険場所である。