別紙－１７

マンホール及び管渠における酸素欠乏等（特定）危険場所

第２種酸素欠乏危険場所

深い管渠（５メートル以上とする） マンホール間隔の長い所（概ね６０メートル以上とする） 汚水の停滞しがちな管渠 ガソリンスタンド、自動車修理工場、塗装業のある付近の管渠 酸素欠乏等をおこす産業廃水を出す工場付近の管渠 化学工場 繊維工場（硫化染料、パイポを使用する所） 肉製品 なめし皮 化成工場 写真現像再生業 鉄工所（酸洗） ガス製造業 ビルピットのある所 （10）その他 下水道の付属物としてつくられた密閉されたバルブ室等（送水、送泥管等） 伏越しの上流マンホール 密閉蓋のある暗渠 スカムの発生場所

＊上記以外のマンホール及び管渠についても、酸素欠乏等危険場所である。