## 表紙
下水道施設 機械・電気設備工事
提 出 様 式

## 様式下2-1 事前調査結果の詳細票
工事名
事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中） | [10 empty] | 対象となる |  |  | 耐火建築物・準耐火建築物・その他の建築物・その他の施設
[11 empty] | 建築物等の概要 |  |  | 延べ床 |  | ㎡（ | 階建）
建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
部位 |  | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [6 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | [5 empty] | ③ 石綿の使用の状況 |  |  |  |  | 資料 番号
|  | 建材名、製品名等 | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 （含有率） |  | 備 考 |  | 石綿含有建材の種類 （材料レベル） |  |  | 使用面積
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ） | [5 empty] | 様式下2-1
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
１ | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
２ | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他（具体的に根拠資料を記載）、
ｅ 設計図書等無し
３ | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他（具体的に内容を記載）
４ | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
５ | 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。
| 別紙３ | [9 empty] | 工事名
事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中） | [10 empty] | 対象となる |  |  | 耐火建築物・淳耐火建築物・その他の建築物・その他の施設
[11 empty] | 建築物等の概要 |  |  | 延べ床 |  | ㎡（ | 階建）
建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
部位 |  | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [6 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | [5 empty] | ③ 石綿の使用の状況 |  |  |  |  | 資料 番号
|  | 建材名、製品名等 | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 （含有率） |  | 備 考 |  | 石綿含有建材の種類 （材料レベル） |  |  | 使用面積
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし |  |  | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [11 empty] | ㎡
１ | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
２ | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他（具体的に根拠資料を記載）、
ｅ 設計図書等無し
３ | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他（具体的に内容を記載）
４ | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
５ | 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

## 様式下2-2 RCF事前調査結果の詳細票
様式下2-2
ＲＣＦ事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中）
工 事 名 称
建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
部位 |  | 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [9 empty] | 資料番号
|  | 製品名 |  | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  |  | ＲＣＦ含有
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
|  |  |  | 改修： |  | □設計図書等
[6 empty] | （根拠資料の種類： |  |  |  | □有
[9 empty] | ） | □無
[6 empty] | □目視 |  |  |  | □不明
（
）
| 別紙３ | [12 empty] | 工事名
事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中） | [13 empty] | 対象となる |  |  | 耐火建築物・淳耐火建築物・その他の建築物・その他の施設
[14 empty] | 建築物等の概要 |  |  | 延べ床 |  | ㎡（ | 階建）
建築物等が設置され た着工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 階 | 部屋名称
部位 |  | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [8 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | [6 empty] | ③ 石綿の使用の状況 |  |  |  |  | 資料 番号
|  | 建材名、製品名等 | 備 考 |  | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 |  |  | サンプリング | 石綿含有 |  | 石綿の種類 （含有率） |  | 備 考 |  | 石綿含有建材の種類 （材料レベル） |  |  | 使用面積
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
|  |  | 改修： |  | □設計図書等
[5 empty] | （根拠資料の種類： |  |  | □有 |  |  | □有 | □有
[7 empty] | ） | □無
[5 empty] | □目視 |  |  | □不明 |  |  | □無 | □無
[5 empty] | （ |  |  | □みなし | [5 empty] | （ | ％） |  |  | （レベル ）
[7 empty] | ） | [14 empty] | ㎡
１ | 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
２ | 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。ａ 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、ｂ メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、ｄ その他（具体的に根拠資料を記載）、
ｅ 設計図書等無し
３ | 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。Ａ 外観、Ｂ 商品名の印字、Ｃ JIS番号、Ｄ その他（具体的に内容を記載）
４ | 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
５ | 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

## 様式下2-3 下請負契約通知書添付資料総括表
様式下2-3
下請負契約通知書添付資料総括表
工事名称 | [19 empty] | －
受 注 者 | [19 empty] | ●
工期 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
提出日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
提出回数 |  |  | 下請負・ |  |  |  | 加入状況 |  |  | 施工体制台帳添付資料
|  |  | 再下請負 |  |  |  | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | 施工体制台帳 | 再下請負通知書 | 下請負 |  | 建設業 |  |  | 暴力団排除誓約書 | 技術者資格書 | 特別労災証明書
|  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | [5 empty] | 契約書 |  | 許可証
[12 empty] | 注文書 | 注文請書 | 特 定 | 一 般 | な し
| 契約日 | 契約者名
添付している書類に●印をチェックすること。

## 様式下2-4 安全訓練実施報告書（アスベスト安全教育版）
様式下2-4
[14 empty] | 監督職員 |  | 補助監督 職 員 |  | 監督補助者 (監督担当職員)
[13 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 提出
|  | 安全訓練実施報告書（アスベスト安全教育版） | [11 empty] | （第 |  |  | 回）
【アスベストにおける安全教育・啓発の実施確認】
工事名称
工事場所 | [11 empty] | 受注者
工期 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | 現場代理人
内 容 | [8 empty] | 方 法
継続的な |  | 全ての作業員に対して、アスベスト
啓発 |  | に関する安全教育を継続的に実施し
ているか
注意喚起 |  | 全ての作業員に対して、作業心得を
文書の配付 |  | 周知しているか。（予定外作業や監
督未承諾作業の防止等）
「作業者におけるアスベストの注意
事項」を配布するとともに、見やす
い場所に掲示しているか。
新規入場者 |  | 新規入場者教育の際に、アスベスト
に対する |  | に関する教育を実施しているか。
安全教育
[9 empty] | 対象者人数：計 | [5 empty] | 人）
[10 empty] | （受 注 者： |  |  |  |  | 人）
[10 empty] | （一次下請： |  |  |  |  | 人）
[10 empty] | （二次下請： |  |  |  |  | 人）
[10 empty] | （三次下請： |  |  |  |  | 人）
[10 empty] | （四次下請： |  |  |  |  | 人）
注) | 翌月５日までに提出する安全訓練実施報告書と併せて提出してください。

## 様式下2-5 機器発注・製作仕様対比表
様式下2-5
機器発注・製作仕様対比表
設計書に記載されている機器毎の特記仕様書 |  | 「機器設計製作図書の承諾申請書」における仕様
機 器 名 |  | 機器名・製作会社

## 様式下2-6 工事現場始業点検表
様式下2-6
工事現場始業点検表
点検月日
工事名称
工事場所
| 点検者名 |  | 受注者： |  |  |  | 現場代理人：
チェックシート
確認項目 | [7 empty] | 点検欄
施工時間帯は守られているか？
占用形態は処理図どおりか？
テーパー長は足りているか？
占用延長は適切か？
車道の有効幅員は適切か？
歩行者通路は確保されているか？
歩行者通路の有効幅は確保されているか？
ガードマンの配置は処理図どおりか？
配置場所は適切か？
配置人数は適切か？
保安施設は処理図どおりか？
| 道路使用許可条件は守られているか？ |  | 工事標示板は正しいか？
設置場所は適切か？
記載事項は適切か？
「下水工事中」となっているか？
工事区間は？
許可の期間は？
許可番号は？
許可条件は？
※夜間工事標示板はついているか？
標識類は適正か？
「道路工事中」標識は設置されているか？
「方向指定」標識は設置されているか？
「車両通行止」標識は設置されているか？
設置場所は適切か？
保安柵・カラーコーンは適切か？
設置場所は適切か？
設置数量は足りているか？
※注意灯は設置されているか？
※回転灯は設置されているか？
※照明塔は設置されているか？
看板類は処理図どおりか？
迂回路標示板は設置されているか？
設置場所は適切か？
運転手から見やすく設置されているか？
工事予告標示板は設置されているか？
設置場所は適切か？
運転手から見やすく設置されているか？
道路使用許可証は携行しているか？
現場状況は安全か？
車両の流れは円滑か？通過車両に危険はないか？
歩行者・自転車に危険はないか？
作業員に危険はないか？
施工中の路面に凸凹はないか？
注：※印は夜間工事の場合に記入する。

## 様式下2-7 （工事・現場）監督確認依頼書
様式下2-7
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
（工場・現場）監督確認依頼書
工事の施工にあたり、下記のとおり監督確認を依頼します。
記
契約番号 |  |  |  |  | 大契乙・建契 |  |  |  | 第 |  |  | 号
契約年月日 | [6 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
工事名称
工事場所
工事期限 | [6 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
確認項目 |  |  | 確認予定日 |  |  | 確認内容 |  |  |  |  | 確認場所

## 様式下2-8 支給品受領書
様式下2-8
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
支給品受領書
工事の施工にあたり、支給品を下記のとおり受領しました。
記
工事名称
引取場所
品 名 |  | 形 質 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考
(注)摘要欄は、製作会社、製作年月日等を記入すること。

## 様式下2-9 預り書
様式下2-9
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
預り書
下記のものを預かりました。
記
工事名称
預り日 | [5 empty] | 令 | 和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
品 名 |  | 形 質 寸 法 |  |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 摘 要
備 考
返却日 |  | 令 | 和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 確認者

## 様式下2-10 接着・金属拡張アンカー施工確認シート
様式下2-10
接着アンカー施工確認シート
施工業者名 | [9 empty] | 氏 名
施工日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 人員 |  |  | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 |  |  |  | Ｎ/㎜2)
支持機器等の名称
アンカー使用箇所等 |  |  |  |  | 支持番号
[5 empty] | アンカー番号 |  |  | 注)2
[5 empty] | その他 |  |  | 注)3
アンカー |  | 製造会社 | [8 empty] | サ イ ズ
|  | 品 名 | [8 empty] | 本 数
穿 孔 |  | ドリルの径 | [6 empty] | （㎜） |  | 穿孔深さ |  |  |  |  | （㎜）
|  | 穿孔機器 |  |  | ハンマードリル ・ 砕岩機
清掃機械 |  |  |  |  | 孔内清掃ブラシ ・ 吸塵機 ・ ダストポンプ ・ ブロワ
アンカー埋込機器 |  |  |  |  | ハンマードリル ・ 打ち込みアタッチメント
アンカー番号
| 確認項目 |  |  |  |  | 確 認 内 容
１ | 施工場所、墨出し |  |  |  | 施工に障害となるものがなく、施工墨がでている。
２ | 穿孔位置 |  |  |  | 位置が適正である。
| 深さ |  |  |  | 深さが適正である。 | [7 empty] | 測定深さ記載（㎜）
３ | 孔内清掃 |  |  |  | ブラシを用い切粉等を十分に除去した。
４ | ボルト |  |  |  | 埋込先端形及び出しろ先端形は仕様に合致している。
５ | カプセル |  |  |  | 保証期間内である。
６ | アンカー埋設１ |  |  |  | ポルトに埋込深さのマーキングがある。
７ | アンカー埋設２ |  |  |  | 回転打撃を与えて埋め込んだ。
過剰撹拌しなかった。
８ | アンカー埋設３ |  |  |  | 施工面に垂直で孔底まで埋め込んである。
９ | 硬化養生 |  |  |  | 接着面が硬化するまで十分養生した。
注）上記確認事項において問題がある場合は、監督職員と打合せるか、指示を受けること。
打合せ、指示等記録：
上記シートは、ドリル径ごと、１日ごと、作業者ごとに提出する。
|  | 注)1 |  | コンクリートの圧縮強度確認試験を行った場合に記入する。
|  | 注)2 |  | アンカー番号欄は、対象アンカーの本数等及び、添付図面との照合が容易となるよう
編集、工夫する。
|  | 注)3 |  | アンカーの非破壊試験（引張加力試験）等を記入する。
様式下2-10
金属拡張アンカー施工確認シート
施工業者名 | [9 empty] | 氏 名
施工日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 人員 |  |  | 名 | 注)1(コンクリート圧縮強度 |  |  |  | Ｎ/㎜2)
支持機器等の名称
アンカー使用箇所等 |  |  |  |  | 支持番号
[5 empty] | アンカー番号 |  |  | 注)2
[5 empty] | その他 |  |  | 注)3
アンカー |  | 製造会社 | [8 empty] | サ イ ズ
|  | 品 名 | [8 empty] | 本 数
穿 孔 |  | ドリルの径 | [6 empty] | （㎜） |  | 穿孔深さ |  |  |  |  | （㎜）
|  | 穿孔機器 |  |  | 振動ハンマードリル ・ 砕岩機 ・ ダイヤモンドコア
清掃機械 |  |  |  |  | 吸塵機 ・ ダストポンプ ・ ブロワ
アンカー固着機器 |  |  |  |  | ハンマー ・ 打ち込み治具 ・ スパナ類 ・ トルクレンチ類
その他（ ）
アンカー番号
| 確認項目 |  |  |  |  | 確 認 内 容
１ | 施工場所、墨出し |  |  |  | 施工に障害となるものがなく、施工墨がでている。
２ | 穿孔位置 |  |  |  | 位置が適正である。
| 深さ |  |  |  | 深さが適正である。 | [7 empty] | 測定深さ記載（㎜）
３ | 孔内清掃 |  |  |  | ブラシを用い切粉等を十分に除去した。
４ | ボルト |  |  |  | 埋込先端形及び出しろ先端形は仕様に合致している。
５ | アンカー |  |  |  | 施工面に垂直で孔底まで埋め込んである。
６ | 施工状態 |  |  |  | 指示どおりの施工がされている。
注）上記確認事項において問題がある場合は、監督職員と打合せるか、指示を受けること。
打合せ、指示等記録：
上記シートは、ドリル径ごと、１日ごと、作業者ごとに提出する。
|  | 注)1 |  | コンクリートの圧縮強度確認試験を行った場合に記入する。
|  | 注)2 |  | アンカー番号欄は、対象アンカーの本数等及び、添付図面との照合が容易となるよう
編集、工夫する。
|  | 注)3 |  | アンカーの非破壊試験（引張加力試験）等を記入する。

## 様式下2-11 工場製品（仮組立）検査願
様式下2-11
工場製品（仮組立）検査願
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市長
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
次のとおり工場製品（仮組立）検査をお願い致します。
記
契約番号 | [5 empty] | 大契乙・建契 |  |  |  | 第 |  |  | 号
契約年月日 | [7 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
工事名称
工事場所
工事期限 | [7 empty] | 令 | 和 | 年 | 月 |  | 日
製 品 名 |  |  | 数量 |  | 単位 |  | 検査予定日 |  |  | 検査場所 |  |  |  |  | 備考
建 設 局
|  | 課 長 |  | 課長代理 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
（監 督）

## 様式2-12 機器保管届
様式下2-12
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
大阪市建設局 | 様 | [12 empty] | －
[5 empty] | 受注者 | [8 empty] | ●
所在地
商号または
名 称
代表者名
機 器 保 管 届
下記機器を、現場の引き渡しが完了するまで、下記保管場所にて保管管理いたします。
なお、保管中に生じた滅失又は、毀損による補償は、当社の負担で行います。
工事件名
機器名称 |  | 単位 | 数量 |  |  | 添付資料
[6 empty] | 承諾図 | 製作図 | 予備品リスト | 品質試験成績書 | 工場保管
|  |  |  | 保管場所 （名称、地番） | [5 empty] | 要領書 | 状況写真 | 銀行保証書 | 損害保険証書

## 様式下2-13 部分使用承諾書
様式下2-13
[11 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
部分使用承諾書
工事請負契約書第３４条により、下記のとおり部分使用を承諾します。
記
| １ | 工事名称
| ２ | 工事場所
| ３ | 使用部分
| ４ | 使用期間 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 全工事完成引渡し日まで
| ５ | 部分使用の条件 |  | 工事請負契約書 第３４条第２項・第３項の規定による。

## 様式下2-14 納入品一覧表
様式2-14
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
納入品一覧表
工事名称
品 名 |  | 形 質 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要

## 様式2-15 検査受験履歴一覧表
様式下2-15
検査受検履歴一覧表
工事名称
受注者名
工期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～令和 |  | 年 | 月 |  | 日
検査等 |  | 検査願記載日等 | [7 empty] | 対象等
□ 工場製品(仮組立)検査 |  | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
□ 工場製品(仮組立)検査 |  | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
部分払 | （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| □ 工場検収 | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| □ 工場検収 | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| □ 工場検収 | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
中間技術 | （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
現場確認 | （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （第 回）検査 | 出来高基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
完成検査（予定） |  | 完成年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日

## 様式下2-16 建設業退職金共済制度添付資料総括表
様式下2-16
建設業退職金共済制度添付資料総括表
工事名称 | [14 empty] | －
受 注 者 | [14 empty] | ●
工期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 |  | 日
【受注者情報】
[5 empty] | 退職金制度 |  |  |  | 添付資料
[5 empty] | 自社 | 建退共 | その他 | 無し | 建設業 退職金 共済 契約者証 | 共済証紙交付受払簿 | 共済証紙購入枚数説明書 （計算式記載確認） |  | 証紙流用 協議記録
受注者名
【下請負情報】
| 下請負・再下請負 |  |  |  | 退職金制度 |  |  |  | 添付資料
| 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 自社 | 建退共 | その他 | 無し | 退職金制度確認表（未加入の場合は書類が必要） | 就業規則or 企業年金に加入し退職一時金等の規定＊ | 建退共以外制度の証明書類（中退共･商工会） | 建設業 退職金 共済 契約者証 |  | 建設業 退職金 共済手帳
契約者名
＊常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を労働基準監督署へ届出が必要。
（契約社員、パートタイム等含む、派遣社員は除く）労働基準法第89条

## 様式下2-17 機器試運転報告書
添１－24 | 機器試運転報告書 | [20 empty] | 作成例（参考）
| № | [19 empty] | Ｐ
| 設備名 |  |  |  | 設備種別名 | [6 empty] | 機器名 | [6 empty] | 受注者名
| 機器名称 |  |  |  | 機器仕様 | [6 empty] | 動力仕様 | [6 empty] | 機器製作者名
[6 empty] | №● |  |  |  | №● | [9 empty] | 運転状況：
| № | 確認項目 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 判定 |  |  |  | 備考
[6 empty] | 単体 | 組合 |  | 総試 | 単体 | 組合 |  | 総試 | 単体 | 組合 |  | 総試
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  |  | №● | [6 empty] | №●
| 測定項目等 |  | 絶縁抵抗 | 電流値(Ａ) |  | 吐出圧力 |  | 吸込圧力 |  | 絶縁抵抗 |  | 電流値(Ａ) |  |  |  | 吐出圧力 |  | 吸込圧力 | 備考 |  |  | 様式下2-17
|  |  |  | 定格値 | 測定値 | (M㎩) |  | (M㎩) |  |  |  | 定格値 |  | 測定値 |  | (M㎩) |  | (M㎩)
単体・組合せ試験
総合試運転

## 様式下2-18 配管漏洩試験報告書
添１－25 | [15 empty] | 作成例（参考）
配管漏洩試験報告書
工事名称
施工場所
[5 empty] | 試験区分 | 最高使用 圧力 | 常用圧力 | 試験圧力 | 試験実施 | [5 empty] | 判定
| 配管名称 |  | 口径 | 配管種 | (試験流体) | （M㎩） | （M㎩） | （M㎩） | 年月日 | 開始時間 | ～ | 終了時間 | 試験実施者 | 立会者
～
～
～
～
～
～
[11 empty] | ～ |  |  |  |  | 様式下2-18
～
試験範囲及び試験要領は、添付するスケルトン図のとおり。

## 様式下2-19 あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書
作成例（参考）
あと施工アンカー非破壊検査（引張試験）報告書
工事名称
施工場所
|  |  | 圧縮強度 | アンカーサイズ | 打設総本数 | 試験本数 | 設計圧力 | 試験圧力 | 試験実施 |  |  | 判定
構造物名 |  | 部位 | （N/㎟） |  | （本） | （本） | （M㎩） | （M㎩） | 年月日 | 試験実施者 | 立会者
様式下2-19
試験したダミーアンカーは添付図のとおりとする。
個別の試験結果は添付のとおりとする。

## 様式下2-20 据付出来高測定報告書
作成例（参考） | [16 empty] | 様式下2-20
据付出来形測定報告書
工事名称
施工場所
機器名称
[5 empty] | ①･⑤ |  | キーの位置
|  | ④･⑧ |  |  |  |  | ②･⑥
③･⑦
|  |  | 原動機側 |  |  | ポンプ側 | [5 empty] | 原動機側 |  |  | ポンプ側
測 定 値
[6 empty] | 外 周 | [6 empty] | 隙 間
|  |  |  | 許容値 |  | 0.05㎜以内 | [6 empty] | 0.1㎜以内
| 測定年月日 |  |  | 測定者 |  | ① |  | ② | ③ |  | ④ |  | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
受注者
監督職員
注1
測定計器
製造会社
| 形 式 | [5 empty] | 許容値出典： |  |  | 大阪市建設局下水道機械設備施工管理指針
精 度
判定
測定位置
芯のずれ
隙間
隙間

## 様式下2-21 構造物出来形測定報告書
作成例（参考） | [16 empty] | 様式下2-21
構造物出来形測定報告書
工事名称
施工場所
機器名称
吐出
アンカーボルト箱抜穴
[11 empty] | 箇所 |  | 設計値 |  | 測定値 | 差
[11 empty] | a | 径
深
[11 empty] | b | 径
|  |  |  | Ａ | [7 empty] | 深
[11 empty] | c | 径
[6 empty] | Ｂ | [5 empty] | 深
[11 empty] | d | 径
深
[11 empty] | … | 径
深
上部
Ｃ
下部
測定年月日
測定者
|  | 測定箇所 |  | 設計値 |  |  | 許容値 |  | 測定値 | 差 | 測定値 |  |  | 差
|  | Ａ | 上部
下部
|  | Ｂ | 上部
下部
Ｃ
測定計器
製造会社
| 形 式 | [6 empty] | 許容値出典：
精 度
判定

## 様式下2-22 有価値物引取書
様式下2-22
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
有価値物引取書
下記のものを引き取りました。
記
工 事 名 称
品 名 |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 |  | 数量 | 摘 要
備 考

## 様式下2-23 産業廃棄物処理報告書
様式下2-23
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市建設局
様
受注者
所在地
商号または
名 称
代表者名
産業廃棄物処理報告書
工事の施工にあたり、現場において産業廃棄物を処理したので、次のとおり報告します。
記
工 事 名 称
品 名 |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 |  | 数量 | 摘 要
備 考