## 出来形測定 公-2-1
様式 公-2-1
出来形測定報告書
工事名称
受注者 | [8 empty] | 測定者
路線名
工種
（ ）規格値
単位 ｍｍ
測 | 定 | 測 | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | 立
会
月 | 日 | 点 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 欄
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
注） |  | １ 基準高については、設計図において表示されているものについてのみ記入すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
図面（説明図等）
担当者
係長
監督職員

## 舗装出来形測定 公-2-2
様式 公-2-2
舗装工事
出来形測定報告書
工事名称
受注者 | [7 empty] | 測定者
路線名
工種
図 面 （説 明 図 等）
単位 ｍｍ
月/日 |  | 工 種 | 規格値 | 設計 | 測定位置 （ ） |  |  | 測定位置 （ ） |  |  | 測定位置 （ ）
|  |  |  | 厚さ | 測定 | 厚さ | 誤差 | 測定 | 厚さ | 誤差 | 測定 | 厚さ | 誤差
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
注） | １ 基準高については、設計図において表示されているものについてのみ記入すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
３ 測定は、計画面から出来形面までの数値を記入のこと。
測 点
立会欄
担当者
係長
監督職員

## すべり抵抗値測定記録シート 公-2-3
様式 公-2-3
すべり抵抗値測定記録シート
工事名称
受注者 | [7 empty] | 測定者
路線名 | [7 empty] | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
測定月日 |  |  |  | 路面温度(ｔ) |  | ℃ |  |  |  | 〔製造番号〕
測定位置 |  | すべり抵抗値（上段：湿潤状態、下段：湿潤ふき取り状態） | [7 empty] | ＸーＣ20 | （ＸーＣ20)2 | 立会欄
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 湿潤状態の平均値(Ｃt) | すべり抵抗値 (Ｃ20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合計
|  | 1 | Ｎ |  |  |  | 平均値の４０以上 |  |  | 合 | 否
平 均 値 Ｘ＝ Σ Ｃ20 ＝
|  | Ｎ | ｉ=1
最 小 値 ＝ | [6 empty] | ３０以上 |  |  | 合 | 否
[7 empty] | ５をこえない |  |  | 合 | 否
|  | 1 | Ｎ
標準偏差 S＝ Σ (Ｘ－Ｃ20)2＝
| Ｎ-1 |  | ｉ=1
| 備考欄 ： 温度補正式 |  |  | Ｃ20＝－0.0071ｔ2＋0.9301ｔ－15.79＋Ｃｔ
Ｃ20 ： 20℃に補正したＢＰＮ（すべり抵抗値）
Ｃｔ ： 路面の表面温度ｔ℃の時の湿潤状態でのＢＰＮ
ｔ20 ： 路面温度
注）１ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
担当者
係長
監督職員

## 接地抵抗測定結果表 公-2-4
様式 公-2-4
接地抵抗測定結果表
工事名称
受注者 |  |  |  |  | 測定者
路線名 |  |  |  |  | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
〔製造番号〕
測定箇所 (管理番号） | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 測定結果 |  | 測定月日 | 天候 | 立会欄
[6 empty] | 最終抵抗 | 使用本数
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
使用本数 | [5 empty] | 本
精算数量 | 連結式接地棒 打増用 |  |  |  |  | 本
注）１ 管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
２ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
３ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
担当者
係長
監督職員

## 絶縁抵抗測定結果表 公-2-5
様式 公-2-5
絶縁抵抗測定結果表
工事名称
受注者 |  |  | 測定者
路線名 |  |  | 測定機器 | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
測定箇所・回路名 （管理番号） | 絶縁抵抗値測定（MΩ） |  |  |  | 測定日 | 天候 | 立会欄
| 大地間 |  |  | 線間
| Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
注）１ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
２ 開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。 ただし、機器が接続された状態では１ＭΩ以上とする。
３ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
担当者
係長
監督職員

## 接続性能試験結果表 公-2-6
様式 公-2-6
接続性能試験結果表
工事名称
受注者
試験年月日 |  |  |  | 測定者
図 面（説 明 図 等）
測定区間 | 管番号 | 参画 企業体 | 管種 |  | 管径 | 接続性能試験 |  |  | 立会欄
[6 empty] | 封入圧力 | 低下圧力 | 試験結果
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
注）立会欄については、監督職員が試験に立会したものについてサインすること。
担当者
係長
監督職員

## 導通性能試験結果表 公-2-7
様式 公-2-7
導通性能試験結果表
工事名称
受注者
試験年月日 |  |  |  | 測定者
図 面（説 明 図 等）
測定区間 | 管番号 | 参画 企業体 | 管種 |  | 管径 | 導通性能試験 |  | 立会欄
[6 empty] | 試験器具名 | 試験結果
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
注）立会欄については、監督職員が試験に立会したものについてサインすること。
担当者
係長
監督職員

## 仮組立検査願 公-2-8
様式 公-2-8
（ 原寸 ・ 材料 ・ 仮組立 ・ 製品 ） 検査願
令和 年 月 日
様
受 注 者
現場代理人
次 の と お り、検 査 を お 願 い し ま す。
記
1 | 工事名称
2 | 検査対象物
3 | 検査希望日 | 令 和 年 月 日（ ）
4 | 検査場所

## 施工指示書・報告書 公-2-9
様式 公-2-9
管内一円工事指示書・報告書
障害樹 |  | 枯木伐採木 |  |  | 害虫防除 | 潅水 |  |  | 落葉除去 |  | その他
指示書
| 工事名称 | [11 empty] | 令和 年 月 日
次のとおり指示する。
指示事項
工事名
指示種別 |  | 障害樹処理・枯木伐採木・害虫防除・潅水・落葉除去
その他（ ）
指示場所 |  | 指示内容・樹種・特記事項等 | [5 empty] | 備考（通報者・処理予定日等）
報告書
令和 年 月 日
上記の指示について、次のとおり完了しました。
指示事項
完了日 |  | 令和 年 月 日 全日・午前・午後 （実働 日）
使用資機材 |  |  | 〔次ページ参照〕
出動人員 |  |  | 〔次ページ参照〕
施工場所 |  |  | 施工内容 |  |  |  | 樹種・その他 |  |  | 施工量
本
（㎡）

## 補修指示書 公-2-10
様式 公-2-10
補修指示書
|  |  | 〔遊具・電気〕 |  |  |  | （No ）
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
工事名称
次のとおり指示する。
公園名 | 施設名 | 補修内容 |  |  | 数量 |  |  | 備考
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
上記の指示事項が完了しました。

## 街路樹・公園樹巡視点検表 公-2-11
様式 公-2-11
街路樹・公園樹巡視点検調査報告書
|  |  |  | （路線・公園別） |  |  | No．
| 事務所名： | 公園事務所 |  | 調査年月日 | 令和 年 月 日 ～ 月 日
| 路線・公園名： |  |  | 線・公園 |  | 調査者：
| 樹 種： |  | 中央分離帯 ・歩道植樹帯 ・単独桝 ・その他 （ ）
| 総合的所見 | ※詳細は、別紙「街路樹・公園樹巡視点検調査表」No. による。
樹木の成育状況 ：
病害虫の発生状況 （特に多発する病害虫とその時期） ：
地元住民による植樹帯内への花卉類、その他植物の植付け状況 ：
不法駐車等による管理作業の難易度 ：
その他特記事項

## 街路樹・公園樹巡視点検表 公-2-12
様式 公-2-12
街路樹・公園樹巡視点検調査表
[5 empty] | （区間・公園別） |  |  |  | No．
事務所名： |  | 公園事務所 |  |  | 調査年月日 ： 令和 年 月 日 天候：
路線・公園名： |  |  |  |  | 線・公園 |  |  | 調査者：
|  | 区 | 町～ | 区 | 町 | 東側 ・ 西側 ・ 南側 ・ 北側
区間 ：（ ～ ） | [6 empty] | 単独桝・歩道植樹帯・中央分離帯・その他
№ |  |  |  | 調査内容
1 | 枯死樹木 |  | なし ・ あり | （樹種名 、枯死本数 本、位置等→ |  |  |  |  | )
|  |  |  | （樹種名 、枯死本数 本、位置等→ |  |  |  |  | )
2 | 倒状・ |  | なし ・ あり | （樹種名 、本数 本、位置等→ |  |  |  |  | )
| 傾斜樹木 |  | （状態 ： ､原因→ | [5 empty] | )
3 | 幹腐朽樹木 |  | なし ・ あり | （樹種名 、本数 本、位置等→ |  |  |  |  | )
|  |  | （状態 ： ､原因→ | [5 empty] | )
4 | 幹主枝枯れ |  | なし ・ あり | （樹種名 、幹折れ 本、枝折れ 本、枯れ枝 本 |  |  |  |  | 本)
| ・枯枝等 |  | （状態 ： 位置等→ 、原因→ | [5 empty] | )
5 | 幹吹き |  | なし ・ あり | (樹種名 、幹吹き 本、状態 ： |  |  |  |  | )
| ひこばえ等 |  |  | （樹種名 、ひこばえ 本、状態 ： |  |  |  |  | )
| 応急処置 |  | 無処理 ・ 処理済 （処理内容 | [5 empty] | )
6 | 信号・道路 |  | なし ・ あり | （樹種名 、本数 本、 |  |  |  |  | )
| 標識等障害 |  | （状態： | [5 empty] | )
| 応急処置 |  | 無処理 ・ 処理済 （処理内容 | [5 empty] | )
7 | 垂枝による |  | なし ・ あり | （樹種名 、本数 本、歩行者・自転車 |  |  |  |  | )
| 通行障害 |  | （状態： | [5 empty] | )
| 応急処置 |  | 無処理 ・ 処理済 （処理内容 | [5 empty] | )
8 | 交差点、横断 |  | 良好 ・ 不良 | （樹種名 、本数 本、 |  |  |  |  | )
| 歩道付近見通 |  | （状態： | [5 empty] | )
| 応急処置 |  | 無処理 ・ 処理済 （処理内容 | [5 empty] | )
9 | 果実等の |  | なし ・ 着果あり （樹種名 | [5 empty] | )
| 着果状況 |  | （状態： | [5 empty] | )
10 | 配電線への |  | なし ・ あり | （樹種名 、本数 本、高圧線・低圧線 |  |  |  |  | )
| 樹（枝）接近 |  | （状態： 発生初期 ・ 大発生 ・ その他 | [5 empty] | )
11 | 病害虫の |  | なし ・ あり | （樹種名 、病害虫名 |  |  |  |  | )
| 発生状況 |  | （状態： 発生初期 ・ 大発生 ・ その他 | [5 empty] | )
12 | 水不足状況 |  | なし ・ あり | （樹種名 | ) | 13 | 雑草の成育状況：繁茂・普通・小・なし
| （状態 ： |  |  |  | ) |  | （状態： |  | )
14 | 支柱の損傷状況 （パイプ ・ ワイヤー等を含む） |  |  |  |  | 15 | 支柱の結束状況（パイプ・ワイヤー等含む）
| あり ・ なし（状態 |  |  |  | ) |  | 良好・不良（状態： |  | )
16 | 植桝 ・植樹帯等の破損状況 ：破損あり ・破損なし |  |  |  |  | 17 | 樹木名札の破損・取付状況：良好・破損
| （状態： |  |  |  | ) |  | （状態： |  | )
18 | 不法投棄物 なし ・あり |  |  |  |  | 19 | その他（空桝の有無・落葉状況・付近工事等）
| （状態： |  |  |  | ) |  | （ |  | )
20 | その他応急処理について ：無処理 ・処理済 （処理内容 ： | [7 empty] | )
| （ | [7 empty] | )
21 | 所見 ：
22 | 備考 ：写真撮影あり （№ の分） ・住宅地図帳との対応（№ の分→ 区P． | [7 empty] | )

## 発生木材(ﾘｻｲｸﾙ)運搬各月集計表 公-2-13
様式 公-2-13
発生木材(リサイクル)運搬各月集計表
（令和 年 月分）
| 種類 | 剪定枝（直径20cm以上）、剪定枝（直径20cm未満）・刈込枝
| 搬出先 | （鶴見緑地内指定場所・再生活用業指定施設）
工事名称
受注者
工期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
工種
搬出 |  |  |  | 運 搬 車 両 |  | 計量伝票 による重量(t)※2 |  |  | 搬 出 先 | 備 考
年月日 |  |  |  | 車両番号 | 最大積載量（ｔ）※1
計
※1 自動車検査証による最大積載量
※2 処分において計量した重量を記入（伝票重量）
担当者
係 長
監督職員

## 安全訓練実施報告書 公-2-14
様式 公-2-14
監 督 職 員
|  |  | 監督職員 | 補助監督員 | 監督補助者
令和 年 月 日 提出
安 全 訓 練 実 施 報 告 書 （第 回）
工事名称
工事場所 |  |  | 受 注 者
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  | 現場代理人
【テーマ】
実施年月日 | 令和 年 月 日（ ） | 時 間 | ～
実施場所 | 会社事務所 現場事務所 工事現場内 その他（ ）
参加者 | 別紙のとおり
内 容 |  | 質 疑
状 況 写 真 |  |  | 備 考
写真撮影注意事項
・小黒板に工事名称、日付、受注者名、
第○回安全訓練、訓練内容（テーマ）
を記入すること。
・作業員全員の参加がわかるように
実施状況を撮影すること。
・複数枚撮影した場合は、別紙に添付
する。
注）１ 参加者は、会社名及び役職名、氏名を別紙参加者名簿に署名（自書）を行い提出すること。
2 A4サイズで提出してください。また、用いた資料（写し）を提出してください。

## 安全訓練参加者名簿 公-2-15
様式 公-2-15
令和 年 月 日
第 回 安 全 訓 練 参 加 者 名 簿
| 会社名 | 役職名 | 氏 名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注）参加者は自書にて署名を行うこと。