## 様式4-1_管更生工事の出来形報告書
管更生工事の出来形報告書
工事名称：
|  | 施工年次： |  |  |  | 工 期：
受注者：
|  | 本市監督員： | [21 empty] | 入力データリスト
| 行政区 | 上流マンホールNo | 下流マンホールNo. | 既設管形状 | 既設管種 | 既設管径 (mm) | 更生管径 (mm) | 更生管厚 (mm) | 延長 | 抜出し量 （耐震）(mm) | 更生工法名 | 構造形式 |  |  | 更生材 |  | 曲げ強度（短期）(N/mm2) |  | 曲げ弾性係数（短期）(N/mm2) |  | 完成年月 | TVカメラ調査VTR |  | 行政区 | 上流マンホールNo | 下流マンホールNo. | 既設管形状 | 既設管種 | 既設管径 (mm) | 更生管径 (mm) | 更生管厚 (mm) | 延長 | 抜出し量 （耐震）(mm) | 更生工法名 | 構造形式 |  |  | 更生材 |  | 曲げ強度（短期）(N/mm2) |  | 曲げ弾性係数（短期）(N/mm2) |  | 完成年月 |  | TVカメラ調査VTR
[9 empty] | (m) |  |  | 機能分類 | 工法分類 | 形成方法 | 更生材質 | 補強材 | 保証値 | 竣工時 | 保証値 | 竣工時 |  | 事前調査 | 竣工時 | [8 empty] | (m) |  |  | 機能分類 | 工法分類 | 形成方法 | 更生材質 | 補強材 | 保証値 | 竣工時 | 保証値 | 竣工時 |  |  | 事前調査 | 竣工時
1 | [23 empty] | 北 |  |  | 円形 | 鉄筋コンクリート管 | [5 empty] | SGICP工法 | 自立管 | 反転工法 | 熱硬化 | UP(不飽和ポリエステル樹脂） | [5 empty] | 2007年 | 1月 | 無 | 無
2 | [23 empty] | 都島 |  |  | 馬蹄形 | 陶管 | [5 empty] | SCICP-G工法 | 複合管 | 形成工法 | 光硬化 | EP(エポキシ樹脂） | ガラス繊維 |  |  |  |  | 2008年 | 2月 | 有（ビデオ） | 有（ビデオ）
3 | [23 empty] | 福島 |  |  | 矩形 | 現場打ちコンクリート造 | [5 empty] | SDライナー工法 | 二層構造管 | 製管工法 | 熱形成 | VE(ビニルエステル樹脂） | 鋼製リング |  |  |  |  | 2009年 | 3月 | 有（DVD） | 有（DVD）
4 | [23 empty] | 此花 |  |  | その他 | [6 empty] | インシチュフォーム工法（スタンダードA) | その他 | 鞘管工法 | 嵌合 | PVC(硬質塩化ビニル樹脂） | 高張力炭素繊維 |  |  |  |  | 2010年 | 4月
5 | [23 empty] | 中央 | [9 empty] | インシチュフォーム工法（スタンダードB) |  |  | 内挿接合 | PE(高密度ポリエチレン樹脂） | [5 empty] | 2011年 | 5月
6 | [23 empty] | 西 | [9 empty] | インシチュフォーム工法（ガラス強化) |  |  |  | FRPM(強化プラスチック複合管） | [5 empty] | 2012年 | 6月
7 | [23 empty] | 港 | [9 empty] | オールライナー工法 |  |  |  | RC(鉄筋コンクリート管） | [5 empty] | 2013年 | 7月
8 | [23 empty] | 大正 | [9 empty] | オールライナーｉ工法 |  |  |  | その他 | [5 empty] | 2014年 | 8月
9 | [23 empty] | 天王寺 | [9 empty] | オールライナーZ工法 | [9 empty] | 2015年 | 9月
10 | [23 empty] | 浪速 | [9 empty] | GROW（グロー）工法 | [9 empty] | 2016年 | 10月
11 | [23 empty] | 西淀川 | [9 empty] | ホースライニング工法 | [10 empty] | 11月
12 | [23 empty] | 東淀川 | [9 empty] | C-ONE工法 | [10 empty] | 12月
13 | [23 empty] | 東成 | [9 empty] | スルーリング工法
14 | [23 empty] | 生野 | [9 empty] | エポフィット工法
15 | [23 empty] | 旭 | [9 empty] | インパイプ工法
16 | [23 empty] | 城東 | [9 empty] | EX工法
17 | [23 empty] | 鶴見 | [9 empty] | オメガライナー工法
18 | [23 empty] | 阿倍野 | [9 empty] | EPR-LS工法
19 | [23 empty] | 住之江 | [9 empty] | FFT-S工法（Lタイプ）
20 | [23 empty] | 住吉 | [9 empty] | FFT-S工法（Gタイプ）
21 | [23 empty] | 東住吉 | [9 empty] | FFT-S工法（Fタイプ）
22 | [23 empty] | 平野 | [9 empty] | パルテムHL-E工法
23 | [23 empty] | 西成 | [9 empty] | パルテムSZ工法
24 | [33 empty] | シームレスシステム工法（Sタイプ）
25 | [33 empty] | シームレスシステム工法（Lタイプ）
26 | [33 empty] | ３Sセグメント工法
27 | [33 empty] | SPR工法
28 | [33 empty] | ダンビー工法
29 | [33 empty] | パルテム・フローリング工法
30 | [33 empty] | PFL工法
31 | [33 empty] | クリアフロー工法
32 | [33 empty] | SGICP-C工法
33 | [33 empty] | 強プラ管鞘管工法
34 | [33 empty] | バックス工法（FRPM管）
35 | [33 empty] | バックス工法（RC管）
36 | [33 empty] | RPC工法（RPCブロック）
37 | [33 empty] | RPC工法（RPC（FRP装着）ブロック）
38 | [33 empty] | CS工法
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
※各スパンごとに入力すること。
※黄色のセルには直接数値を入力し、その他はプルダウンリストから選択すること。
※行・列を新たに挿入・削除しないこと。
※既設管径、更生管径ともに内径を入力すること。
※延長は、人孔間距離を入力すること。
1 - 19

## 様式4-2_出来形管理表（自立管・二層構造管）案
出来形管理表（自立管・二層構造管の標準様式）例 | [11 empty] | 更生厚み 判定基準 | 設計値φ → ㎜ 規格範囲 ～ ㎜(0～+20%以内)
設計値φ → ㎜ 規格範囲 ～ ㎜(0～+20%以内)
路線番号（名称） |  | 既設管口径（㎜） |  |  | 更生管口径（㎜） |  |  | 更生厚み(㎜) |  | 施工延長 (ｍ) | 工法 名称 | 前処理状況 | 取付管穿孔 |  | 目視･ｶﾒﾗ検査結果 |  | 判定
|  | Ｄ１ | Ｄ２ | Ｄ３ | Ｄ１ | Ｄ２ | Ｄ３ | 最小 | 最大 |  |  |  | 管径(㎜) | 箇所 | 施工前 | 施工後
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 上流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
| 下流 管口 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 合・否
[8 empty] | 備 考 |  |  |  |  | スパン単位（上下流管口）で記載する。 【規格値・社内規格値 共】 ・更生厚み 呼び厚さ以上 ・最小厚み 更生設計厚み以上 上限値は、＋20％以内 【前処理状況】 ・堆積物除去、突起物削除、浸入水止水 など 【目視・カメラ検査結果】 ・破損、クラック、目地ズレ、腐食 など ・各支障のランク（A,B,C,D など）
測定箇所
1 - 20

## 様式4-3_出来形管理表（複合管）案
出来形管理表（複合管の標準様式）例 | [7 empty] | 既設管きょ |  | 円形(φ ㎜)、矩形( × ㎜)、その他( × ㎜)
工事名 |  |  |  |  | 工法名 |  |  | 路線番号 | [5 empty] | 備 考
測定箇所 | Ｈ(内空高さ) |  |  | Ｗ(内空幅) |  |  | Ｄ(充填厚み)※１ |  |  | D＝ | D1 ＋ D2
規格値 | + ㎜以内 |  |  | + ㎜以内 |  |  | + ㎜以内 |  |  |  | 2
測定値 測定位置 | ① 計画値 | ② 実測値 | ③＝①－② 差分(Ｄ１) | ④ 計画値 | ⑤ 実測値 | ⑥＝④－⑤ 差分(Ｄ２) | ⑦＝ (③＋⑥)÷２ | 判 定 |  | 更生管仕上がり ＋ ㎜以内
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否 | 更生内径が800㎜未満の場合は、ｽﾊﾟﾝの上下流の人孔管口で測定する。 800㎜以上の場合には、上下流の人孔管口の他に管路内中間部（１ヶ所以上）の測定を実施し、記載する。
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 合・否
測定集計 | 最大値 |  | 0 | 最大値 |  | 0 | 0 |  | 偏心状況 | 上下流端（人孔管口）での偏心量チェック |  |  | 判 定
| 最小値 |  | 0 | 最小値 |  | 0 | 0 |  |  | 上流端 | Ｄ1（ ㎜）、Ｄ3（ ㎜） |  | 合・否 （ ）
| 平均値 |  | 0 | 平均値 |  | 0 | 0 | 合・否 |  | 下流端 | Ｄ1（ ㎜）、Ｄ3（ ㎜）
測定値 測定位置 | 既設管損傷 |  |  | 前処理状況 |  |  | 更生内面状況 |  | 流下能力のチェック | 既設管 |  | 更生管
[10 empty] | 勾配( ‰) 粗度係数( ) |  | 勾配( ‰) 粗度係数( )
[10 empty] | 流下能力 | 0 | 流下能力 | 0
[10 empty] | 必要能力 | 0 | 判 定 | 合・否
記事・判定 | [7 empty] | 総合評価 合・否 | 合否判定で不合格と判定された場合は、不合格の根拠と今後の対応を ［判定･記事］欄に記載すること。
※１：表面部材（プロファイル等）厚みを含む
Ｈ
Ｗ
Ｄ1
Ｄ2
Ｄ3
Ｈ
Ｗ
Ｄ1
Ｄ2
Ｄ3
1 - 21