## 北区民センター
北区民センター修繕履歴
年度 | 案件（工事名称、購入物品、営繕対象等） | 実施主体 | 内容 | 費用 | 備 考
平成28年度 | ＮＥＣ業務機修繕 | 指定管理者 | プリンター修理 | 14040
| エプソンプロジェクター修繕 | 指定管理者 |  | 29160
| 第１・２会議室 パーテーション修繕 | 指定管理者 | 可動パーテーション調整 | 21600
| ２階女子トイレ フラッシュバルブ修繕 | 指定管理者 | フラッシュバルブピストン取替 | 15120
| ホール客席照明交換清掃 | 指定管理者 |  | 577125
| ホールＭＤデッキ修繕費 | 指定管理者 |  | 22151
| ピアノ調律代（ホール＠18000、第２会議室＠14000） | 指定管理者 |  | 34560
平成29年度 | ２階男子トイレ 右側洗面排水管修繕 | 指定管理者 |  | 32940
| ２階男子トイレ 左側排水管よりパイプを分岐修繕 | 指定管理者 |  | 29484
| 第２会議室 照明器具修繕 | 指定管理者 |  | 18792
| 第１、２会議室 パーテーション修繕 | 指定管理者 |  | 51840
| 非常照明器具取替 | 指定管理者 |  | 61236
| 第２、４会議室 ブラインド取替 | 指定管理者 | 横型ブラインド（施工費￥15,000含む） | 76464
| ホワイトボード(ホール) | 指定管理者 | 新品購入 | 18954
| ホワイトボード(第３会議室) | 指定管理者 | 新品購入 | 18954
| 調光盤内D/L切り替えスイッチ交換 | 指定管理者 |  | 57240
| 第１会議室スクリーン修繕 | 指定管理者 |  | 305100
| ガスコンロ修繕 | 指定管理者 |  | 24300
| ピアノ調律（ホール、第２会議室） | 指定管理者 |  | 34560
平成30年度 | ロールフィルター交換 | 指定管理者 |  | 259200
| ホールグランドピアノ修繕 | 指定管理者 |  | 59400
| カードリーダー機械リニューアル工事 | 指定管理者 |  | 21600
| 膨張タンク用ボールタップ交換 | 指定管理者 |  | 90396
| ホール舞台天井補修工事 | 指定管理者 |  | 246240
| 大便器ピストンバルブ部交換 | 指定管理者 |  | 11826
| 大便器排水詰り通管工事 | 指定管理者 |  | 32400
| 第4会議室水栓ガタツキ修理及び和室内水栓漏水修理工事 | 指定管理者 |  | 29160
| 1階会議室 スライディングウォール修理他工事 | 指定管理者 |  | 7560
| 冷蔵庫修繕 | 指定管理者 |  | 4320
| ホール天井改修工事 | 指定管理者 |  | 308880
| ２階防火戸用ロック取替工事 | 指定管理者 |  | 59400
令和元年度 | １階身障者トイレ修繕工事 | 指定管理者 | 1階多目的トイレの大便器の排水詰まり | 24840
| １階ホール天井修繕工事 | 指定管理者 | 1階ロビー天井排煙垂れ壁収納蓋部 岩綿吸音板剥がれ補修工事 | 50760
| ２階ホールスピーカー修繕 | 指定管理者 | 天井スピーカーから音が出なかったため アンプの入力配線変更作業を行った | 37800
| ロビー天井・２階ホール前 照明器具点検・清掃及び交換工事 | 指定管理者 | 北区民センター内ロビー天井部照明交換 | 288576
| 第１・第２会議室パーテーション修理 | 指定管理者 | パーテーション動作不良のためレール部分の修理 | 47520
| 図書コーナー・第六会議室ブラインド修繕 | 指定管理者 | ブラインド故障のため取替 | 81400
| 錠前応急処置 | 指定管理者 | 一階倉庫錠前修理 | 22000
| 地下駐車場スチールドア金物交換工事 | 指定管理者 | 北区民センター地下出入り口フランス落とし修理 | 49500

## 大淀コミュニティセンター
大淀コミュニティセンター修繕履歴
年度 | 案件（工事名称、購入物品、営繕対象等） | 実施主体 | 内容 | 費用 | 備 考
平成28年度 | １階男子トイレ排水管つまり | 指定管理者 | 排水管詰り通管、管内内視鏡調査、機器損料等 | 43200
| 事務所空調機修繕 | 指定管理者 |  | 75816
| １階男子大便器つまり | 指定管理者 | つまり処理、水石鹸入れ操作部交換 | 40500
| ２階 防火扉キャッチロック修繕 | 指定管理者 | 自動閉鎖装置 | 53257 | 北図書館と面積按分（73.60％）
| ２階男子ピストンバルブ取替え等 | 指定管理者 |  | 28080
| ホール搬入口の鍵の解除 | 指定管理者 |  | 10800
| ホール舞台裏手すり取り付け工事 | 指定管理者 |  | 46440
| 畳替え | 指定管理者 |  | 224856
| ホール非常錠取替え工事 | 指定管理者 |  | 62640
| 第2会議室 室内機異常音修繕 | 指定管理者 |  | 41040
| 外灯電球取替え | 指定管理者 |  | 7776
| １階ロビー雨漏り応急処置工事 | 指定管理者 |  | 129600
| １階女子トイレ フラッシュバルブ修繕 | 指定管理者 |  | 15120
平成29年度 | 第２会議室 照明器具修繕 | 指定管理者 |  | 18792
| 通用口ドアチェック取付 | 指定管理者 |  | 5400
| 屋上ドレン清掃 | 指定管理者 |  | 5400
| 駐車場 バリカーモルタル基礎補修工事 | 指定管理者 |  | 27000
| 第２会議室 空調機修繕 | 指定管理者 |  | 68040
| 第１会議室 空調機ポンプ洗浄 | 指定管理者 |  | 32400
| 第２会議室 カーテンレール修繕 | 指定管理者 |  | 11880
| 第１会議室 空調機と室外機、和室空調機 ポンプ洗浄 | 指定管理者 |  | 108000
| 大ホールスポットライト更新 | 指定管理者 |  | 333072
| 第２会議室 カーテン工事 | 指定管理者 |  | 29160
| リンナイガスコンロ | 指定管理者 |  | 24300
| サインキューブ | 指定管理者 | ￥10,951（単価）×３ 新品購入 | 32853
| 受水槽・高架水槽修繕工事 | 指定管理者 |  | 72900
平成30年度 | 第２会議室 室内機ドレンソケット修理 | 指定管理者 |  | 36720
| 駐車場門扉改修 | 指定管理者 |  | 62640
| 屋上水溜まりドレイン清掃 | 指定管理者 |  | 10800
| ２階多目的トイレ 大便器ピストンバルブ交換作業 | 指定管理者 |  | 12960
| 消防設備改修工事 | 指定管理者 |  | 64800
| 消火水槽電極棒取付 | 指定管理者 |  | 41040
| 大便器便座交換 | 指定管理者 |  | 23112
| 空調機器修理 | 指定管理者 |  | 259200
| ２階会議室 カーテンレール修理 | 指定管理者 |  | 11880
| １階男女トイレ・身障者トイレ修理 | 指定管理者 |  | 71280
| ２階身障者トイレ ピストンバルブ修理・交換 | 指定管理者 |  | 17280
| ２階身障者トイレ内足踏み操作ボタン交換・修理工事 | 指定管理者 |  | 35640
| ２階第３会議室クローゼット扉修理・調整 | 指定管理者 |  | 5400
| 通用口 錠前取替工事 | 指定管理者 |  | 28080
令和元年度 | １階男女トイレ・2階身障者トイレ修繕工事 | 指定管理者 | １階女子トイレの和便器排水詰まり １階男子トイレの小便器排水詰まり ２階多目的トイレの大便器フラッシュバルブ調整 | 54000
| 第２会議室 照明器具修理 | 指定管理者 | 蛍光灯ソケット（ＮＺ0107Ｍ）修理 | 10206
| 第１会議室 冷房機器修繕 | 指定管理者 |  | 32724
| 第１会議室 空調水漏れ修理 | 指定管理者 |  | 129600
| 第２・第３会議室空調機修繕 | 指定管理者 | 第２・第３会議室空調動作不良のため修繕 | 304700
| エレベーター機械室換気扇取替工事 | 指定管理者 |  | 85800
| １階男子トイレ小便器排水詰り通貫工事 | 指定管理者 |  | 31900
| 消防設備改修工事 | 指定管理者 |  | 108900
| スチールドア修理工事 | 指定管理者 | 大淀コミュニティセンター通用口ドア修繕 | 74800