## 工事月報2-1
令和 年 月 日 提出
工事月報
自：令和 年 月 日
工事名称 : | [5 empty] | 受注者 ： | [7 empty] | 工 期
至：令和 年 月 日
令和 年 月 | 上 半 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※
| 下 半 月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天 候
工 種 | 種 別 | 1 16: 作 業 内 容
監督職員
記
事
様式２－１
摘
要
上半月分は当月２０日まで、下半月分は翌月５日までに提出のこと。

## 出来形測定2-2
様式2－2
出来形測定報告書
工事名称
受注者 | [8 empty] | 測定者
路線名
工種
（ ）規格値
単位 ｍｍ
測 | 定 | 測 | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | 立
会
月 | 日 | 点 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 欄
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
注） |  | １ 基準高については、設計図において表示されているものについてのみ記入すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
図面（説明図等）

## 舗装出来形測定2-3
様式2－3
舗装工事
出来形測定報告書
工事名称
受注者 | [7 empty] | 測定者
路線名
工種
図 面 （説 明 図 等）
単位 ｍｍ
月/日 |  | 工 種 | 規格値 | 設計 | 測定位置 （ ） |  |  | 測定位置 （ ） |  |  | 測定位置 （ ）
|  |  |  | 厚さ | 測定 | 厚さ | 誤差 | 測定 | 厚さ | 誤差 | 測定 | 厚さ | 誤差
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
／ |  | 表 層 | （ ）
／ |  | 基 層 | （ ）
／ |  | 上層路盤 | （ ）
／ |  | 下層路盤 | （ ）
／ |  | 路 床 | （ ）
注） | １ 基準高については、設計図において表示されているものについてのみ記入すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。
３ 測定は、計画面から出来形面までの数値を記入のこと。
測 点
立会欄

## 塗膜厚記録シート2-4
様式2－4
塗膜厚測定記録シート
（新規塗装）
工事名称
受注者 | [6 empty] | 測定者
ロット番号 | [6 empty] | 測定膜厚 |  | μｍ
測定時点 |  | 後 |  |  |  |  | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
測定月日 | [8 empty] | 〔製造番号〕
測定位置 |  | 測 定 値 | [8 empty] | Ｘ-Ｘｉ | （Ｘ-Ｘｉ）2 | 立会欄
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均 | ※後 | Ｘｉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合計
|  | 1 | Ｎ |  |  |  | μｍ | 設計塗膜厚値の ９０％以上 |  |  | 合 | 否
平 均 値 Ｘ＝ Σ Ｘｉ ＝
|  | Ｎ | ｉ=1
最 小 値 ＝ μｍ | [6 empty] | μｍ | 設計塗膜厚値の ７０％以上 |  |  | 合 | 否
[8 empty] | 設計塗膜厚値の ２０％をこえない。 |  |  | 合 | 否
|  | 1 | Ｎ |  |  |  | μｍ
標準偏差 S＝ Σ (Ｘ－Ｘｉ)2＝ | [7 empty] | ただし、平均値が設計膜厚以上の場合は合格とする。
| Ｎ-1 |  | ｉ=1
注）１ ※については、厚膜ジンク、下塗り等を記入すること。
２ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
３ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

## 塗膜厚記録シート（塗替）2-5
様式2-5
塗膜厚測定記録シート
(塗り替え塗装）
工事名称
受注者 | [5 empty] | 測定者
ロット番号 | [5 empty] | 測定膜厚 |  | μｍ
測定時点 |  | 後 |  |  |  | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
測定月日 | [7 empty] | 〔製造番号〕
測定位置 |  | 測 定 値 | [8 empty] | 立会欄
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均 | ※後 | Ｘｉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合計
|  | 1 | Ｎ |  | μｍ | 設計塗膜厚値の100％以上 |  |  | 合 | 否
平 均 値 Ｘ＝ Σ Ｘｉ ＝
|  | Ｎ | ｉ=1
最 小 値 ＝ |  |  |  |  | μｍ | 設計塗膜厚値の80％以上 |  |  | 合 | 否
注）１ ※については、ケレン、下塗り等を記入すること。
２ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
３ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

## すべり抵抗値測定記録シート2-6
様式2-6
すべり抵抗値測定記録シート
工事名称
受注者 | [7 empty] | 測定者
路線名 | [7 empty] | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
測定月日 |  |  |  | 路面温度(ｔ) |  | ℃ |  |  |  | 〔製造番号〕
測定位置 |  | すべり抵抗値（上段：湿潤状態、下段：湿潤ふき取り状態） | [7 empty] | ＸーＣ20 | （ＸーＣ20)2 | 立会欄
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 湿潤状態の平均値(Ｃt) | すべり抵抗値 (Ｃ20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合計
|  | 1 | Ｎ |  |  |  | 平均値の４０以上 |  |  | 合 | 否
平 均 値 Ｘ＝ Σ Ｃ20 ＝
|  | Ｎ | ｉ=1
最 小 値 ＝ | [6 empty] | ３０以上 |  |  | 合 | 否
[7 empty] | ５をこえない |  |  | 合 | 否
|  | 1 | Ｎ
標準偏差 S＝ Σ (Ｘ－Ｃ20)2＝
| Ｎ-1 |  | ｉ=1
| 備考欄 ： 温度補正式 |  |  | Ｃ20＝ー0.0071ｔ2＋0.9301ｔー15.79＋Ｃｔ
Ｃ20 ： 20℃に補正したＢＰＮ（すべり抵抗値）
Ｃｔ ： 路面の表面温度ｔ℃の時の湿潤状態でのＢＰＮ
ｔ20 ： 路面温度
注）１ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
２ 立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

## 接地抵抗測定結果表2-7
様式2-7
接地抵抗測定結果表
工事名称
受注者 |  |  |  |  | 測定者
路線・対象物名 |  |  |  |  | 測定機器 |  | 〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕
〔製造番号〕
測定箇所 (管理番号） | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 測定結果 |  | 測定月日 | 天候 | 備考
[6 empty] | 最終抵抗 | 使用本数
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
[6 empty] | Ω | 本 | ／
使用本数 | [5 empty] | 本
精算数量 | 連結式接地棒 打増用 |  |  |  |  | 本
注）１ 管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
２ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

## 絶縁抵抗測定結果表2-8
様式2-8
絶縁抵抗測定結果表
工事名称
受注者 |  |  | 測定者
路線・対象物名 |  |  | 測定機器 | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
|  |  | 定格測定電圧 |  |  |  | Ｖ
測定箇所・回路名 （管理番号） | 絶縁抵抗値測定（MΩ） |  |  |  | 測定日 | 天候 | 備考
| 大地間 |  |  | 線間
| Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
注）１ 管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
２ 絶縁抵抗測定は施工前後に行うこと。
３ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
４ 開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。ただし、機器が接続された 状態では１ＭΩ以上とする。
５ 絶縁抵抗測定の定格測定電圧は原則として５００Ｖとすること。ただし、既設回路に制御機器 等が接続されおり、制御機器等の損傷が予測される場合の定格測定電圧下記による。 電路の仕様電圧が１００Ｖ級の場合は１２５Ｖ、２００Ｖ級の場合は２５０Ｖ、４００Ｖ級の 場合は５００Ｖとすること。

## 接続性能試験結果表2-9
様式2－9
接続性能試験結果表
工事名称
受注者
試験年月日 |  |  |  | 測定者
図 面（説 明 図 等）
測定区間 | 管番号 | 参画 企業体 | 管種 |  | 管径 | 接続性能試験 |  |  | 立会欄
[6 empty] | 封入圧力 | 低下圧力 | 試験結果
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
注）立会欄については、監督職員が試験に立会したものについてサインすること。

## 導通性能試験結果表2-10
様式2－10
導通性能試験結果表
工事名称
受注者
試験年月日 |  |  |  | 測定者
図 面（説 明 図 等）
測定区間 | 管番号 | 参画 企業体 | 管種 |  | 呼び径 | 導通性能試験 |  | 備考
[6 empty] | 試験器具名 | 試験結果
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －
～ |  | －

## 照度測定結果表2-11
様式2－11
照度測定結果表
| 請求番号 | 第 号
工事名称
受注者
| 測定日時 | 令和 年 月 日 ： ～ ：
天候
測定機器及び測定者
| 測定者 |  | 測定機器１ | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
| 測定者 |  | 測定機器２ | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
| 測定者 |  | 測定機器３ | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
| 測定者 |  | 測定機器４ | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
| 測定者 |  | 測定機器５ | [製造ﾒｰｶｰ･形式]
[製造番号]
注）１ 測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
２ 照度測定箇所については、事前に照度測定計画書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
３ 最低照度、最高照度、平均照度なども記載した測定結果を、別紙にて提出すること。
Note on D16: 複数台の機器を使用した場合、全て記載すること。

## 支給品要求書2-12
様式2-12
支 給 品 要 求 書
様
令和 年 月 日
受 注 者
現場代理人
下記のとおり支給品を要求します。
記
工事名称 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 | 累 計
Note on A3: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2020/10/01 表示は「令和2年10月1日」となる。
担当者
係長
監督職員

## 支給品受領書2-13
様式2－13
支 給 品 受 領 書
様
令和 年 月 日
受 注 者
現場代理人
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工事名称 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 | 累 計
Note on A3: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2020/10/01 表示は「令和2年10月1日」となる。
担当者
係長
監督職員

## 支給品返還書2-14
様式2－14
支 給 品 返 還 書
様
令和 年 月 日
受 注 者
現場代理人
下記のとおり支給品を返還します。
記
工事名称 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 備 考
Note on A3: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on I21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2020/10/01 表示は「令和2年10月1日」となる。
担当者
係長
監督職員

## 仮組立検査願2-15
様式2-15
（ 原寸 ・ 材料 ・ 仮組立 ・ 製品 ） 検査願
令和 年 月 日
様 | 大阪港湾局長 様
受 注 者
現場代理人
次 の と お り、検 査 を お 願 い し ま す。
記
1 | 請求番号 |  | 第 号
2 | 契約番号 |  | 第 号
3 | 工事名称
4 | 検査対象物
5 | 検査希望日 | 令 和 年 月 日（ ）
6 | 検査場所