自衛消防組織の編成と任務（任務表）

１　本部隊及び地区隊の任務

| 本部隊の任務 |  | 地区隊の任務 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 | 災害等発生時の任務 | 班 | 災害等発生時の任務 |
| 指揮班、 情報収集・設備監視班 | １ 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 ２ 消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡 ３ 在館者に対する指示 ４ 関係機関や関係者への連絡 ５ 消防用設備等の操作運用 ６ 避難状況の把握 ７ 地区隊への指揮や指示 ８ その他必要な事項 | 情報収集班 | 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡 地区隊長への報告 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し、屋内消火栓設備による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口やドアの開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班 | 要避難時の避難者の誘導 |
| 救出救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ４ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の運転停止 ５ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 ６ 救急隊との連携、情報の提供 | 救出救護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 負傷者に対する応急処置 |

自衛消防組織の編成と任務作成上の留意事項

１　編成表

⑴　○○の部分は、事業所に即した内容とすること。

⑵　時間帯欄については、当該事業所の営業時間帯又は就業時間帯を記入すること。

⑶　統括管理者の代行者を定める場合は、代行できる時間帯に間隙がないよう定めること。

⑷　本部隊の各班、地区隊長、地区隊の各班については、構成人数及び班長、班員の役職名等を記入すること。

⑸　時間帯により構成員の数が変動する場合は、就業人員数が最大となる時間帯を基準とした編成を行うこと。

また、人員が減少した場合でも、残った人員により、各班の活動が行える体制を考慮した編成を行うこと。