〔　　　　　　　　　　　〕全体についての

防火・防災管理に係る消防計画

第１章　総　則

（目的）

第１条　この全体についての防火・防災管理に係る消防計画（以下「全体の消防計画」という。）は消防法に基づき、〔　　　　　　　　　　　　　〕（以下「当該建物」という。）の全体についての防火・防災管理上必要な事項を定め、火災、大規模地震、毒性物質の発散等の災害による人命の安全確保、被害の軽減並びに二次災害の発生防止を図るため、予防的対策及び災害が発生した場合の応急的対策の徹底を図ることを目的とする。

【下線部　消防法第８条、第８条の２、第８条の２の５及び第36条】

【これ以降の※箇所は、該当する場合に記載するものとし、該当しない場合は削除し、以降の各章条項を繰り上げる。】

（適用範囲）

第２条　この全体の消防計画の適用範囲は、次のとおりとする。

⑴　当該建物に勤務し、出入りするすべての者

※⑵　当該建物の防火・防災管理業務の一部を受託している者

（災害想定）

第３条　この全体の消防計画は、大規模地震（震度６強程度）発生時における当該建物の被害を「災害想定」(別表１）により想定し、これに対応した対策を定める。

※　第２章　協議会の設置等

（協議会の設置）

第４条　当該建物の防火・防災管理を行うため、すべての管理権原者を構成員とする協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２　協議会の事務局は、〔　　　　　　　　　　　　　　　〕に置く。

３　協議会の構成員については、「協議会構成員一覧表」(別表２）のとおりとする。

（協議会の代表者）

第５条　協議会の代表者（以下「代表者」という。）は、管理権原者の互選により選任する。

２　代表者は、管理権原者との意思疎通及び連絡調整を図る。

３　代表者は、統括防火・防災管理者を選任し、全体の消防計画の実行に必要な防火・防災管理上の指示、命令を行う。

４　代表者は、次の場合、消防機関に届出を行う。

⑴　協議会の構成員を変更したとき

⑵　協議会の代表者又は統括防火・防災管理者を変更したとき

⑶　全体の消防計画を変更したとき

（協議会の運営）

第６条　協議会は、〔　　　月と　　　月〕に定例会議を開催する。また、以下の場合に特別会議を開催する。

⑴　同種の建物で火災又はその他の災害が発生し多大な被害が出たとき

⑵　管理権原者、統括防火・防災管理者からの報告、提案等に基づき、代表者が会議を開催する必要があると認めたとき

⑶　過半数の管理権原者から要請があったとき

⑷　第８条に定める防火・防災管理委員会が全体計画の見直しの必要性を認めたとき

⑸　その他当該建物の防火・防災上の安全について緊急な協議が必要なとき

２　協議の決定

協議会での議事は、３分の２以上の管理権原者が出席（委任状提出者を含む。）する会議で、その３分の２以上の賛成により決定する。

３　経費の取り扱い

協議会の運営に必要な経費の取り扱いについては、別に定める。

（協議会の事業）

第７条　協議会は、共同で防火・防災管理を行うため、次の事項について協議する。

⑴　全体の消防計画の作成及び見直しに関すること

⑵　自衛消防組織の設置に関すること

⑶　全体の自衛消防訓練の実施及び実施結果の検証に関すること

⑷　その他防火・防災管理上必要な事項に関すること

（消防計画の運用・管理組織）

第８条　防火・防災管理業務の確実な実践を図るため、防火・防災管理委員会を設ける。

２　防火・防災管理委員会の構成は、「防火・防災管理委員会構成表」（別表３）のとおりとする。

３　防火・防災管理委員会委員長は、会議を定期的（　月と　月）に開催することとし、次の場合は、臨時に開催する。

⑴　社会的反響の大きい災害が発生したとき

⑵　管理権原者、防火・防災管理者等からの報告、提案により必要と認めたとき

⑶　その他防火・防災管理上必要と認められるとき

４　防火・防災管理委員会は、防火・防災管理業務の効果的な推進を図り、類似用途での被害発生、消防訓練の結果を踏まえた全体の消防計画の見直し、改善を行うため、次の事項について審議する。

⑴　防火・避難施設、消防用設備等の点検・維持管理に関すること

⑵　自衛消防組織の装備、運用体制に関すること

⑶　自衛消防訓練の実施手法に関すること

⑷　従業員の教育・訓練に関すること

⑸　テナントの入れ替えによる管理権原の及ぶ範囲の変更に関すること

⑹　改修等の工事中における防火・防災管理に関すること

⑺　その他防火・防災管理上必要な事項

５　統括防火・防災管理者は、防火・防災管理委員会の審議結果を踏まえ、全体の計画を見直す。

第３章　管理権原者等の責務

（管理権原の範囲等）

第９条　管理権原者、防火・防災管理者及び管理権原の範囲については、「管理権原者等一覧表」（別表４）のとおり。

（管理権原者の責務）

第10条　各管理権原者は、それぞれの権原範囲内の安全についての責任者として、以下のことを行う。

各管理権原者は、協議して、統括防火・防災管理者を選任（解任）した時は、所轄消防署長に届け出る。管理権原者に変更がある場合も、その都度協議して、統括防火管理者を選任し所轄消防署長に届け出る。 各管理権原者は、協議して、統括防火・防災管理者の選任（解任）について、〔 〕に一任する。一任を受けた〔 〕が統括防火・防災管理者を定め、所轄消防署長に届け出る。

※　統括防火・防災管理者の選任について、各管理権原者が、その都度協議をして、統括防火・防災管理者を選任し届出を行う場合は上段を、主要な者に一任して、統括防火・防災管理者を選任し届出を行う場合は下段を選択して下さい。

２　管理権原者は、当該建物全体についての防火・防災管理上必要な業務（以下「全体についての防火・防災管理業務」という。）を適切に遂行するために、統括防火・防災管理者に次の権限を付与する。

⑴　当該建物における全体の消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限

⑵　当該建物全体についての防火に係る消火、通報及び避難の訓練の実施に関する権限

⑶　当該建物全体についての防災に係る避難の訓練の実施に関する権限

⑷　当該建物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理に関する権限

⑸　その他全体についての防火・防災管理業務を行うために必要な権限

３　各管理権原者は、統括防火・防災管理者が作成（変更）する全体の消防計画の確認を行う。

４　各管理権原者は、統括防火・防災管理者に対し、全体についての防火・防災管理業務について、必要な指示を与え、適正に実施させる。

５　各管理権原者は、防火・防災管理者を選任（解任）した場合、所轄消防署長に届け出るとともに、統括防火・防災管理者へ報告する。

（統括防火・防災管理者の責務）

第11条　統括防火・防災管理者は、次の業務を行う。

⑴　全体の消防計画の作成（変更）及び届出

⑵　全体の消防計画の作成（変更）についての各管理権原者への確認

⑶　全体の防火・防災管理業務を行うために必要な防火・防災管理者への指示

⑷　自衛消防組織体制の運営

⑸　全体の自衛消防訓練の実施

⑹　管理権原者への防火・防災管理上必要な事項の報告及び提案

⑺　収容物の転倒、落下、移動の防止措置

⑻　工事中の安全対策の徹底

⑼　火気使用の制限及び禁止の措置

⑽　防火・避難施設の維持管理

⑾　当該建物全般にわたる消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検整備

⑿　火気使用設備・器具、電気設備及び危険物施設の検査及び不良箇所是正の促進

⒀　放火防止対策の推進

⒁　消防機関への連絡及び届出

⒂　関係機関との連絡

⒃　その他防火・防災管理上必要な事項

（防火・防災管理者の責務）

第12条　防火・防災管理者は、「防火・防災対象物実態把握表」（別表５）により当該建物の把握に努め、全体計画の実行ついて、統括防火・防災管理者を補佐するとともに、協力して次の業務を行う。

⑴　全体の消防計画の作成（変更）

⑵　自衛消防組織に係る事項

⑶　消火・通報及び避難訓練の実施

⑷　当該建物の自主検査及び点検の実施並びに監督

⑸　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検及び整備並びにその立会い

⑹　避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

⑺　収容人員の適正管理

⑻　従業員等に対する防火・防災教育の実施

⑼　火気の使用、取扱いの指導、監督

⑽　収容物等の転倒、落下及び移動の防止措置

⑾　改装工事など工事中の立会い及びその監督並びに防災計画等の樹立

⑿　放火防止対策の徹底及び推進

⒀　臨時開催の催し物等の管理及び監督

⒁　関係機関との連絡

⒂　統括防火・防災管理者への報告

⒃　その他防火・防災上必要な事項

２　防火・防災管理者は、全体の消防計画に適合した消防計画（以下「個別の消防計画」という。）を作成（変更）し、全体の消防計画及び個別の消防計画に基づき防火・防災管理

業務を適切に実行する。

なお、個別の消防計画の作成（変更）に際しては、統括防火・防災管理者と協議する。

３　防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者の指示に従うとともに、次の行為を行う場合について統括防火・防災管理者に報告する。

⑴　防火・防災管理者に選任・解任されたとき

⑵　個別の消防計画を作成又は変更したとき

⑶　各種法定点検、定期点検を実施したとき

⑷　火気使用設備・器具等の設置又は改修を行うとき

⑸　消防用設備等・特殊消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき又は改修するとき

⑹　危険物、引火性物品及び大量の可燃物（以下「危険物品等」という。）を搬入し、貯蔵・取り扱うとき

⑺　用途の変更及び内装改修等の工事を行うとき

⑻　個別の消防計画に基づく消防訓練を実施するとき

※⑼　防火・防災管理業務を委託するとき

⑽　その他特異な事象

※（防火・防災管理業務の委託）

第13条　防火・防災管理業務の一部の委託を受けて行う者（以下「受託者」という）は、全体の消防計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火・防災管理者、防火・防災管理者、統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

２　受託者の防火・防災管理業務の実施範囲及び方法は、「防火・防災管理業務の委託状況表」（別表６）のとおりとする。

３　受託者は、防火管理業務と防災管理業務を一体的に実施する。

４　受託者は、受託した防火・防災管理業務について定期的に統括防火・防災管理者に報告する。

第４章　予防的事項

第１節　共通的事項

（予防活動組織）

第14条　予防的活動に係る組織は、防火・防災管理者を中心に各階などを単位として防火・防災担当責任者を、また各部屋、火気使用箇所などを単位として火元責任者を「予防活動組織編成表」（別表７）のとおり定める。

２　防火・防災担当者は、次の業務を行う。

⑴　担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること

⑵　防火・防災管理者の補佐に関すること

３　火元責任者は、担当区域内において次の業務を行う。

⑴　火気管理に関すること

⑵　第16条に定める自主検査チェック表などによる建物、火気使用設備・器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること

⑶　地震火災の発生要因を踏まえた火気使用設備・器具の安全確認に関すること

⑷　防火・防災担当責任者の補佐に関すること

（自主点検・検査）

第15条　当該建物における消防用設備等・特殊消防用設備等、建築物及び工作物、火気使用設備・器具などの設備、施設を適正に維持管理するため、点検・検査員により自主点検・検査に係る組織を編成して点検・検査を行う。

２　防火・防災管理者は、点検・検査が個別の消防計画通り行われているか否かを確認するとともに、点検・検査の結果をチェックする。異常があった場合は、統括防火・防災管理者に報告する。

（建物等の自主検査）

第16条　建物の自主点検・検査は、｢自主検査表（日常）｣（別表８）により日常点検を実施し、「自主検査チェック表（定期）」（別表９）に基づき定期的（６ヶ月ごと）に実施する。

（消防用設備等・特殊消防設備等の自主点検）

第17条　消防用設備等・特殊消防設備等の自主点検は、「消防用設備等自主点検チェック表」（別表10）に基づき、実施する。

（消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検）

第18条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、消防設備点検業者に委託して（　月と　月）の年２回実施する。

２　統括防火・防災管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

（防火対象物及び防災管理の法定点検）

第19条　消防法第８条の２の２に規定する防火対象物点検報告及び消防法第36第１項において準用する同法第８条の２の２に規定する防災管理点検報告は、次により行う。

⑴　管理権原者は、資格者又は点検業者等に委託して点検を実施させ、点検結果を所轄消防署長に報告する。

⑵　統括防火・防災管理者及び防火・防災管理者は、原則として点検実施時に立ち会う。

※⑶　管理権原者は、点検及び報告の事務手続きを〔　　　　　　　　　〕に委任する。

※⑷　各管理権原者は、点検者が行う点検に積極的に協力するとともに、点検者から不備指摘があれば即時改善を行う。

※　上記⑶及び⑷について、管理権原者が、共同して防火対象物点検報告及び防災管理点検報告を行う場合は、記入して下さい。

【下線部分は、該当する場合に記載するものとし、該当しない場合は削除する。】

（建物の定期点検）

第20条　建物の定期検査は、資格者又は点検業者が行い、建物の維持管理に努める。

２　統括防火・防災管理者は、原則、定期検査実施時に立ち会う。

（点検・検査結果の報告、不備欠陥事項の改修等）

第21条　防火・防災管理者は、自主点検・検査及び法定点検の実施状況並びに不備・欠陥部分がある場合は、定期的に統括防火・防災管理者に報告する。ただし、不備・欠陥がある場合は、不備欠陥部分の改修計画、改修結果についても合わせて報告する。

２　管理権原者は統括防火・防災管理者より報告された自主点検・検査及び法定点検の内容に不備・欠陥部分があり、改修等を要する場合は、速やかに是正の措置を講じる。

（防火・防災管理維持台帳記録）

第22条　管理権原者、統括防火・防災管理者、防火・防災管理者は、消防機関への各種届出等について、「届出等チェックリスト」（別表11）のとおり行う。

２　管理権原者は、報告又は届出した書類及び防火・防災業務に必要な書類等を全体の消防計画と一括して、防火・防災管理維持台帳に編冊し、保管する。

３　防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は、「防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等」（別表12）のとおりとする。

（休日・夜間等の対応）

第23条　防火・防災管理者は、休日・夜間等で従業員が少なくなる場合は、従業員相互の連絡を十分に行い、安全対策に空白が生じないようにする。

２　休日、夜間等の防火・防災管理業務は、「休日・夜間等の防火・防災管理体制」（別表13）による管理体制により行う。

（工事中の安全対策）

第24条　防火・防災管理者は、工事を行う時は、工事中の安全対策の徹底を図る。また、次に掲げる工事を行う時は、工事中の消防計画を定め所轄消防署長に届け出る。

⑴　建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をしたとき

⑵　改築、模様替え等の工事中の防火対象物で消防用設備等及び避難施設の機能に影響を及ぼすとき

２　防火・防災管理者は、工事部分の防火担当責任者については、各作業グループ別及び作業種別に各現場監督者を指定し、区域内の火気管理、喫煙管理、危険物の管理等それぞれの場に応じた安全対策を行わせる。

３　防火・防災管理者は、前項の工事中の安全対策の実施状況について、必要に応じ現場確認を行い、法令適合や火気管理等、防火上の安全を確認する。

４　統括防火・防災管理者は、工事中の安全対策について、計画の確認や現場確認を行い、必要に応じて防火・防災管理者に指示を行う。

（工事中の遵守事項）

第25条　防火・防災管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。

⑴　溶接・溶断作業など火気を使用して工事を行う場合は、消火器などを準備して行う。

⑵　工事を行う場合は、指定された場所以外では、喫煙、火気の使用を行わない。

⑶　危険物品を持ち込む場合は、その都度、防火・防災管理者に承認を受ける。

⑷　放火を防止するために、器材等の整理整頓を行う。

⑸　災害発生時の通報連絡体制を樹立する。

⑹　工事部分ごとに指定された防火担当責任者は、工事の状況について、定期に防火・防災管理者に報告する。

⑺　防火・防災管理者は、防火担当責任者からの報告に対して必要があれば統括防火・防災管理者へ連絡する。

（収容人員の管理）

第26条　防火・防災管理者は、用途区分ごとに定められた定員を超えて入場させない。

２　定員を超えるような事態になった場合は、掲示板、案内板、放送などにより新規入場を規制する。

３　統括防火・防災管理者は、催し物等で臨時に混雑が予想される場合は、避難経路の確保や避難誘導員の配置、増強等必要な措置を講じる。

第２節　火災に特有の内容

（火気使用設備等の出火防止）

第27条　防火・防災管理者は、火気使用設備・器具等の種類、使用する燃料、構造等に応じた安全管理に努める。

２　統括防火・防災管理者は、火気使用設備・器具等からの出火防止について、当該建物全体の共通的対策事項について周知する。

（喫煙・火気等の使用制限）

第28条　防火・防災管理者は、次の事項について喫煙及び火気等の使用の制限を行う。

⑴　喫煙場所を明確に指定して徹底するとともに、以下の事項を行う。

ア　歩行中の喫煙、くわえたばこを禁止する。

イ　毎日終業後、不燃性の処理容器に吸殻をまとめ、水をかける等の安全対策を図る。

⑵　火気使用設備・器具等の使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除くすべての場所とする。

（臨時の火気使用）

第29条　次の事項を行う場合、臨時に火気を使用する者は、事前に防火・防災管理者に連絡し、承認を得なければならない。

⑴　指定場所以外で喫煙又は火気を使用するとき

⑵　各種火気使用設備・器具を設置又は変更するとき

⑶　催物の開催及びその会場で火気を使用するとき

⑷　危険物の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更するとき

⑸　模様替え等の工事を行うとき

（火気等使用時の遵守事項）

第30条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守する。

⑴　火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に設備器具の点検を行う。

⑵　火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲に可燃物等がないことを確認する。

⑶　火気使用設備・器具の使用後は、必ず設備器具を点検し、火元の安全を確認する。

⑷　禁煙場所では、喫煙しない。

（放火防止対策）

第31条　防火・防災管理者及び従業員は次の事項に留意して放火防止に努める。

⑴　敷地内及び廊下、階段室、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去を行う。

⑵　物置、空き室、倉庫等の施錠管理及び関係者以外の者に侵入されない環境作りを行う。

⑶　アルバイト、パート、派遣などの従業員の入退室管理を徹底し、侵入者の監視を行う。

⑷　監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の定期的な巡回監視体制を確立する。

⑸　休日、夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物の整理整頓を行う。

⑹　火元責任者又は最終退館者は、火気及び施錠の確認を確実に行う。

⑺　全従業員に対する放火防止意識の高揚策を図る。

（危険物品等の管理）

第32条　防火・防災管理者は、次の事項を遵守し、危険物の安全管理を行う。

⑴　危険物施設の管理は、危険物取扱者又は危険物に関し必要な知識を有するものに行わせる。

⑵　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しない。

⑶　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要なものを置かない。

⑷　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ又は飛散しない措置を講じる。

⑸　定期的に「自主検査チェック表（危険物施設）」（別表14）に基づき点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用する。

２　防火・防災管理者は、当該建物への持ち込みが禁止されている危険物品等を持ち込む必要がある場合は、事前に統括防火・防災管理者の承認を得るものとし、安全対策の徹底に責任を持つ。

（避難施設・防火上の構造等の管理）

第33条　統括防火・防災管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を徹底し管理する。

⑴　避難口、廊下、階段、避難通路その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かない。

イ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持する。

ウ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように維持管理する。

⑵　火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な活動を確保するための防火設備

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となるくさびや物品を置かない。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かない。

２　防火・防災管理者は、避難施設、防火設備の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設・設備の機能の確保に努める。

（避難経路図の掲示）

第34条　統括防火・防災管理者は、当該建物の避難の安全性を確保するため、避難経路図を作成し、防火・防災管理者及び従業員等に周知徹底するとともに、見やすい場所に掲示する。

第３節　地震に特有の内容

（建物等の耐震診断等）

第35条　統括防火・防災管理者は、大規模地震発生を想定した耐震診断等の結果に基づき地震発生時の建物・設備等の安全性を確認するとともに、不備等が発見された場合は、改修等の必要な措置を講じる。

（収容物等の転倒・移動・落下防止）

第36条　防火・防災管理者は、管理権原の及ぶ範囲の事務室内、避難通路、出入り口等の収容物の転倒・移動・落下防止に努める。

２　火元責任者及び点検・検査員は、各種点検等に合わせ、収容物等の転倒又は落下防止措置が行われていることを確認し、行われていない場合は、防火・防災管理者及び管理権原者へ報告し、必要な措置を講じる。

３　収容物の転倒又は落下による被害が当該建物内の広範囲にわたる恐れがあるものについては、各管理権原者が協議し、固定の強化等の必要な措置を講じる。

（地域防災計画等との調整）

第37条　統括防火・防災管理者は、消防に係る法令等及び市区が作成・公表する地域防災計画、震災の被害予測並びに防災マップ等を定期的に確認し、全体の消防計画との整合性に努める。

２　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、必要に応じ隣接建物等との応援協定を行うなど、防火対象物の存する地域の安全確保に努める。

（非常用物品の確保）

第38条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、地震その他の災害等に備えて非常用物品について３日分をめどに「非常用物品等の一覧」（別表15）のとおり確保するように努める。

２　統括防火・防災管理者は、防火・防災管理者に非常用物品の点検整備を定期に実施させる。

３　非常用物品の点検は、地震想定訓練実施時等に合わせて行う。

（ライフラインの途絶に対する措置）

第39条　電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインが途絶する場合の措置は、次による。

⑴　停電への対応は、次により行う。

非常電源、携帯用照明器具等の確保及び発動発電機、蓄電機、バッテリー等の確保を図るとともに非常電源等の能力の確認を行う。

⑵　ガスの供給停止への対応は、次により行う。

カセットコンロ、ボンベ、炭等の確保を行う。

⑶　断水への対応は、次により行う。

建物全体が保有する水量の把握とともに生活用水の確保及びトイレ用具等の確保を行う。

⑷　通信不全への対応は、次により行う。

電話回線の使用不能時に備え、無線機、トランシーバー、拡声器等非常時の通信連絡手段を確保するとともに平素からの訓練を行う。

※（緊急地震速報の活用）

第40条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、緊急地震速報を活用するため必要な資器材を設置し、防災センターの機能向上に努める。

（ガス漏れ時の活動）

第41条　地震等の災害による「ガス漏れ事故防止対策」は（別記１）による。

第５章　応急対策的事項

第１節　共通的事項

（自衛消防組織の編成）

第42条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防組織を編成する。

２　自衛消防組織の設置及び運用に関する事項については、各管理権原者において協議する。

３　自衛消防組織は、統括管理者が統括指揮する。

⑴　統括管理者は、自衛消防業務講習受講者等の法定資格者がその任にあたる。

⑵　統括管理者には、その任務の代行者（以下｢統括管理者の代行者｣という。）を定める。

４　自衛消防組織には、本部隊及び地区隊を編成する。

５　本部隊の編成は、次による。

⑴　本部隊に置く班は、指揮班、情報収集・設備監視班、初期消火班、避難誘導班、救出救護班とし、各班に班長を置く。

⑵　本部隊は、防災センターを活動拠点とし、防災センター勤務員を本部隊の中核として配置する。

６　地区隊の編成は、次による。

⑴　地区隊は、地区隊長が指揮する。

⑵　地区隊に置く班は、情報収集班、初期消火班、避難誘導班、救出救護班とし、各班に班長を置く。

７　自衛消防組織の編成及び主たる任務は、「自衛消防組織の編成と任務」（別表16）及び「地区隊の編成と任務」（別表17）のとおりとする。

（自衛消防組織の活動範囲）

第43条　自衛消防組織の活動範囲は、当該建物全体とする。

２　隣接する防火対象物からの災害を阻止する必要がある場合は、統括管理者の判断に基づき活動する。

３　隣接する建物等に対する応援出場は、隣接する建物との応援協定に基づき行う。

４　前項の協定は、〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕が行う。

（統括管理者及び代行者の権限）

第44条　統括管理者は、火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

２　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、統括管理者の代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

（指揮者の任務）

第45条　統括管理者は、〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕の命を受け、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう隊を統括する。

２　統括管理者は、消防隊へ必要な情報提供等を行い消防隊との連携を密にしなければならない。

３　地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに統括管理者への報告、連絡を密に行わなければならない。

（本部隊の任務）

第46条　本部隊は、自衛消防組織の管理する区域で発生する災害においては、人命の安全確保を最優先に強力なリーダーシップを発揮し初動対応及び組織全体の統制を行う。

２　本部隊は、防災センター勤務員を中核として、次の活動を行う。

⑴　本部隊の指揮班、情報収集・設備監視班は、本部員として活動拠点（防災センター）

における次の任務にあたる。

ア　自衛消防活動の指揮統制、被害状況の把握、各種情報の整理及び記録

イ　消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡

ウ　公設消防隊への当該建物に関する情報の提供及び公設消防隊の誘導

エ　在館者に対する指示及びパニック防止措置

オ　関係機関や関係者への連絡

カ　消防用設備等・特殊消防用設備等の操作運用

キ　避難の必要性の判断及び避難経路の確認

ク　地区隊への指揮や指示

ケ　その他必要な事項

⑵　本部隊の初期消火班、避難誘導班、救出救護班の班は、各地区隊の応援を行う場合は、地区隊長の指揮の下で現場員として災害発生場所における任務にあたる。

⑶　統括管理者は、地区隊長が不在となった区域で災害が発生した場合、現場に駆けつける現場員のうち１名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

⑷　本部隊は、地区隊長から応援要請があった場合は、他の地区隊に対して支援を要請し、

応援地区隊の下で活動にあたらせる。

（地区隊の任務）

第47条　地区隊は、自らの管理する区域で発生する災害においては、地区隊長の指揮の下に初動措置を行う。

２　災害が発生した区域以外の地区隊の活動は、統括管理者の指示により活動する。

（地区隊の活動）

第48条　地区隊は、地区隊長の指揮の下に、次の活動を行う。

⑴　情報収集班は、次の活動を行う。

ア　被害状況の把握等、情報収集活動

イ　災害発生場所、被害状況等の本部隊への報告

ウ　消防機関への通報及び指定場所への連絡

⑵　初期消火班は、消火器、屋内消火栓等を活用し、消火活動にあたる。

⑶　避難誘導班は、次の活動を行う。

ア　携帯用拡声器、メガホン等を活用しての避難誘導

イ　在館者のパニック防止措置

ウ　避難状況の確認及び本部隊への報告

⑷　救出救護班は、次の活動を行う。

ア　防火戸、防火ダンパー等の操作

イ　ガス、危険物、火気使用設備等に対する応急防護措置

ウ　倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置

エ　スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

オ　活動上支障となる物件の除去

カ　救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置

（自衛消防組織の運用）

第49条　統括防火・防災管理者は、自衛消防組織を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図る。

２　統括管理者は、自衛消防組織の基本編成による活動では困難と認められる場合は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、臨機に効果的な自衛消防活動を行う。

３　営業時間外における自衛消防組織は、「休日・夜間等の防火・防災管理体制」（別表13）に示すとおり防災センターを中核とし、在館中の従業員等は本部隊指揮者の指示の下に協力する。

４　営業時間外に災害が発生した場合は、消防機関に通報後、必要な初動措置を行うとともに〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕、統括防火・防災管理者等に連絡し、指示、命令の下に行動する。

５　防火・防災管理者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の参集計画を別に定める。

（自衛消防組織の装備）

第50条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、自衛消防組織に必要な装備品を装備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。

２　自衛消防組織の装備品は、「自衛消防組織装備品リスト」（別表18）のとおりとする。

３　自衛消防組織の装備品については、統括管理者が防災センター、各地区隊倉庫等に保管し、定期的に必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（指揮命令体系）

第51条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、災害発生の情報を受けた場合は、統括管理者に防災センター等への自衛消防本部の設置を指示する。

２　統括管理者は、防災センターでの収集情報及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始時期を決定する。

３　統括管理者は、消防機関が到着したときは、自衛消防組織の活動状況、被災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下で協力を行う。

※４　自衛消防組織の業務の一部を委託等により、派遣されている警備員等は、本部隊又は地区隊の下で行動する。

第２節　火災に特有の内容

（火災発見時の措置）

第52条　火災の発見者は、１１９番への通報を迅速に行うとともに、防災センターに発生場所、燃焼状況や逃げ遅れの有無等について即報し、同時に周辺の者に火災を知らせなければならない。

２　火災の発見は、自動火災報知設備等の設備による感知の場合と人が直接発見する場合とがあるので、それぞれに応じて適切な行動を行う。

⑴　設備による感知の場合

ア　自動火災報知設備等により感知した場合は、表示区域を確認して現場へ急行し、火災を確認後、１１９番へ通報する。

イ　受信機に複数の警戒区域が表示された場合は、原則として火災と断定して１１９番へ通報する。

⑵　人が直接発見した場合

周辺の者に大声で火災であることを知らせるとともに、近くの警報設備の起動装置（自動火災報知設備の発信機等）を押す。

なお、現場に複数の人がいる場合は、協力して通報・連絡や初期消火等の初動措置を行う。

（情報収集・通報連絡）

第53条　本部隊の情報収集・設備監視班は、次の活動を行う。

⑴　本部員として、自衛消防本部（防災センター）において任務にあたり、必要な場合は班員の一部を活動拠点に向わせる。

⑵　現場確認者から火災の連絡を受けたときの迅速な１１９番へ通報

⑶　火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難誘導の放送

⑷　統括管理者、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡

⑸　避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡

⑹　情報収集内容の記録・整理

２　地区隊の情報収集班は、次の活動を行う。

⑴　出火場所、燃焼状況及び延焼危険の確認

⑵　逃げ遅れ、負傷者の有無及び状況の確認

⑶　消火活動状況、活動人員の確認

⑷　延焼防止、避難経路の確保のため、区画状況の確認及び防火戸等の閉鎖

⑸　危険物等の有無の確認

⑹　統括管理者又は地区隊長への情報連絡

⑺　情報収集内容の記録・整理

３　消防機関への通報は、火災の内容が把握できない場合でも即報し、状況が確認でき次第、随時追加情報を通報する。

（消火活動）

第54条　本部隊の初期消火班は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行うとともに、防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の延焼拡大防止にあたる。

２　地区隊の初期消火班は、迅速な初期消火による火災鎮圧に主眼をおき活動する。

３　消火班以外の者で出火場所の周辺にいる者は、身近に設置してある消火器、水バケツ等により迅速に消火する。

（避難誘導）

第55条　本部隊及び地区隊の避難誘導班は、協力して出火箇所に近い場所（出火階及び直上階等）から優先的に避難誘導にあたる。

２　エレベーターによる避難は、原則として行わない。

３　屋上への避難は、原則として行わない。

４　避難誘導員の配置は、非常口、特別避難階段付室前及び行き止まり通路等とする。

５　避難誘導の開始の指示命令は、統括管理者が出火場所、火災の程度、消火活動状況等を総合的に、かつ、短時間のうちに判断し責任を持って行う。

６　避難誘導にあたっては、携帯用拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災状況を知らせ、混乱防止に留意し避難させなければならない。また、障害者、高齢者、妊婦、外国人等の自力避難に支障のある者については、担当者を指定して避難させる。

７　避難放送にあたっては、早口をさけ落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努める。

８　負傷者及び逃げ遅れ者についての情報を得たときは、直ちに自衛消防本部（防災センター）に連絡する。

９　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れの有無を確認し、自衛消防本部（防災センター）に報告する。

（救出救護）

第56条　本部隊の救出救護班は、応急救護所を消防隊の活動に支障のない屋外等の安全な場所に設置する。

２　本部隊・地区隊の救出救護班員は、相互に協力して負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を取り、迅速に病院に搬送できるように適切な対応をする。また、負傷者等の氏名、住所、搬送病院、負傷程度など必要な事項を記録する。

３　逃げ遅れた者の情報を得た場合、救出救護班は現場へ急行し、特別避難階段、屋外避難階段等の安全な場所への救出活動を行う。

４　火災の延焼拡大を防止するため、排煙口の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行う。

５　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖する。

６　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく、手動で閉鎖する。

７　空調設備は、空調ダクトに火・煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止させる。

８　危険物品等の消防活動に支障となる物件が、火災発生の現場の近くにある場合は、できるだけ早く除去する。

９　エレベーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として使用不可とする。

（消防機関への情報提供）

第57条　本部隊は、自衛消防活動が円滑に消防機関に引き継がれ、消防隊の活動が効果的に行われるようにするため、次の活動を行う。

⑴　消防隊進入箇所等の開放

⑵　火災現場への誘導

⑶　情報の提供

出火場所、燃焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるもの（危険物品等）の有無など

⑷　自衛消防本部等の設置場所の提供

第３節　地震に特有の内容

（地震発生時の初期対応）

第58条　地震発生時の初期対応は次により行う。

⑴　地震発生時は、揺れが収まるまで自身の安全確保を図るとともに、周囲に身の安全確保を呼びかける。

⑵　火気使用設備・器具の直近にいる者は、揺れを感じたとき又は大きな揺れが収まった後、電源や燃料バルブの遮断等の出火防止措置を行い、火元責任者はその状況を確認して防災センターに報告する。

２　防災センターにおける初期対応は次により行う。

⑴　初期情報は災害活動の拠点となる防災センター等に一元化し収集する。

⑵　防災センター勤務員は建物図面等の関係資料を準備する。

⑶　防災センター勤務員は、総合操作盤、館内テレビモニター、館内巡視員等から情報収集する。

⑷　エントランス受付、社員食堂等の場所からも広く状況を収集する。

⑸　防災センター勤務員は、揺れが収まった後、在館者の不安感を取り除くため、次により放送を開始する。

ア　館内の被害状況等について逐次情報提供を行いパニックの発生防止に努める。

イ　負傷者情報を防災センターに提供するよう呼びかける。

ウ　余震等による落下物からの身体防護を呼びかける。

３　防災センター機器障害発生時の対応

防災センターの総合操作盤等の障害により、機器による情報収集ができなくなった場合は、情報連絡員を増強し、館内を巡回させ情報収集を行う。

４　統括管理者は、在館者の安全確保を図るため、館内放送により、次の内容を指示する。

⑴　エレベーターの使用禁止

⑵　エスカレーターの使用禁止

⑶　落下物からの身体防護の指示

⑷　屋外への飛び出しの禁止

５　二次災害の発生を防止するため、自主検査チェック表を活用し建物、火気使用設備・器具、危険物施設の点検・検査を実施し異常が認められる場合は、使用禁止の応急措置を行う。

※（緊急地震速報の活用）

第59条　防災センター勤務員は、ラジオやテレビ又は受信機により、緊急地震速報を受信したときは、次の対応を行う。

⑴　避難口等の扉の電気錠を開錠し、避難経路を確保する。

⑵　パニック発生防止のため、落ち着いた行動を求めるなどの館内放送を行う。

⑶　火気使用設備・器具の周辺にいる者は、出火防止のため電源や燃料のバルブを遮断

する。

（地震対策本部の設置）

第60条　地震災害に伴う活動は、広範囲かつ長時間に及ぶことから「防火・防災協議会地震災害対策本部」（別記２）のとおり地震災害対策本部を設置する。

２　地震災害対策本部の任務は、次のとおりとする。

⑴　被害状況及び活動状況の把握

⑵　自衛消防活動の支援

⑶　応急対策の決定

⑷　復旧計画の策定

⑸　その他地震災害活動に関すること

３　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、本部長として本部を統括するものとし、統括防火・防災管理者は、本部長を補佐して前項の任務にあたるとともに、総括班長として本部運営にあたる。

４　地震対策本部の設置場所は、本部長が指定する。

（被害状況の確認）

第61条　地震発生時の被害状況の確認等は、次により行う。

⑴　地区隊長は、従業員等からの報告により、速やかに被害状況等を把握し、統括管理者に報告する。

⑵　従業員等は、収容物の転倒、落下等による被害その他の異常があった場合は、地区隊長に報告する。

２　被害状況及び地区隊の活動状況の把握は、次により行う。

⑴　統括管理者は、建物全体の被害及び地区隊の活動状況を一元化して管理する。

⑵　統括管理者は、各地区隊長からそれぞれの担当区域における被害及び地区隊の活動状況について報告を受ける。

⑶　人命の安全確保を主眼に、情報の優先順位は、負傷者、閉じ込められた者の発生状況、火災等の二次災害の有無、建物構造等の損壊状況とする。

⑷　統括管理者は、本部隊の情報収集・設備監視班を増強し、総合操作盤、館内テレビモニター等の機器情報及び館内巡回による情報収集を強化する。

３　被害状況の伝達は次により行う。

⑴　統括管理者は、地区隊長に対し建物全体の被害状況及び各隊の活動状況を伝達し、災害活動の円滑化を図る。

⑵　統括管理者は、必要に応じて館内放送により館内の被害状況や活動状況等を伝達し、在館者の不安解消を図る。

⑶　大阪市内の地震による被害状況等について、テレビやラジオ等から情報を収集し、必要に応じて館内放送で伝達する。特に、帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況及び二次災害に備えた余震、津波等の発生危険について正確な情報の収集に努める。

（救出救護）

第62条　救出救護活動は、生存率の高い時間内に迅速かつ効率的に行う必要があり、消防機関等の到着が遅延することが予測されるため、自衛消防組織が主体となって、次により行う。

⑴　建物等の下敷きになっている者等救出が必要な者を発見した場合は、地区隊長に知らせるとともに、周囲の者と協力して救出活動を行う。ただし、同時に火災が発生している場合は、原則として火災を制圧してから救出活動にあたる。

⑵　救出にあたっての優先順位は、人命の危険が切迫している者から着手するとともに、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な者を優先する。

⑶　二次災害の発生を防止するため、救助活動は、自らの避難経路を確保して実施する。

⑷　損壊建物等での救出活動では、要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し、二次災害の発生防止に努める。

⑸　損壊建物等での救出作業では、火災発生に備えて消火器や水バケツ等を準備する。

⑹　救出活動でチェーンソーやエンジンカッター等の機器を使用する場合は、機器の取り扱いに習熟した者が担当する。

２　救出活動の応援の要請等は、次により行う。

⑴　地区隊長は、損壊建物等での救出活動に際し、人手が不足する場合は、統括管理者に応援要請を行うとともに、周囲の人に協力を要請する。

⑵　事業所に備えてある防災資器材のほか必要に応じて周辺の建築業者等と事前に協定し、建設土木重機の借用及び操作技術者等の派遣を要請する。

⑶　自衛消防組織での対応が困難な場合は、消防機関等に連絡し協力を求める。

３　応急救護所の設置及び負傷者の搬送は、次により行う。

⑴　本部隊の救出救護班は、大きな揺れが収まった後、応急救護所を速やかに設置する。

⑵　応急救護所は、避難等の障害とならない安全な場所に設置する。

⑶　救出救護班は、負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、負傷程度に緊急を要する場合は、地域防災計画に定める救護所、医療機関に搬送する。

⑷　負傷者を救出した場合、救出場所、時間等を記入した傷病者カードを負傷者に掲示する。

⑸　消防機関の救急隊による搬送が期待できない場合の搬送手段、搬送経路等について選定する。

（エレベーター停止への対応）

第63条　地震発生後、統括管理者は、防災センターのエレベーター監視盤等により、速やかにエレベーターの運行状況を確認し、次の活動を行う。

⑴　インターホンを活用し、各エレベーターかご内に呼びかけ、閉じ込め者の有無について確認する。

⑵　閉じ込めが発生している場合は、「エレベーター管理表」（別表19）のエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

⑶　閉じ込めの発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに、インターホンにより閉じ込め者に呼びかけ、エレベーター管理会社への連絡及びその他地震被害の状況等について情報提供するなどして閉じ込め者を落ち着かせる。

⑷　エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加し技術等を習熟している者がいる場合で、エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに二次災害に十分注意して救出活動を行う。

⑸　エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーターの停止位置等の情報を伝達し、現場へ誘導する。

２　復旧対策等は、次により行う。

⑴　停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。

⑵　長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は、震度にかかわらず綿密な点検を行い、安全を確認する。

⑶　エレベーターの復旧については、エレベーター管理会社との連携を十分に図る。

（地震による出火防止及び初期消火の対応）

第64条　地震が発生した場合、火災が同時多発する可能性があり、また、スプリンクラー設備等の消火設備が作動しないことも想定されることから、出火防止の徹底を図るため、次により措置を行う。

⑴　火気使用設備・器具等の周辺にいる者は、地震を感じたとき又は大きな揺れが収まった後、器具等の停止、電源の遮断及び燃料バルブの閉鎖等を直ちに行う。

⑵　二次災害の発生を防止するため、火気使用設備・器具及び危険物施設等について点検、検査を実施する。

２　火災が発生した場合は、火災発生時の対応に基づき、各地区隊長は、初期消火班に指示し、消火活動を行う。

３　複数の場所で火災が発生した場合は、人命に影響を及ぼす場所や避難経路となる場所の火災を優先して消火活動にあたる。

４　スプリンクラー設備等の自動消火設備が作動しない場合は、周囲の人の協力を求めて、消火器や水バケツを集結させて迅速に消火活動にあたる。

（避難経路の設定等）

第65条　地震発生後、火災や避難施設・建物の損壊等の被害から安全に避難するため、次により避難経路の確保等を行う。

⑴　統括管理者は、防災センターの総合操作盤、館内テレビモニター等の情報並びに地区隊長からの報告等を総合的に判断し、安全な避難経路の確保を図る。

⑵　統括管理者は、防火戸、防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した場合は、速やかに代替の避難経路を選定し地区隊長に指示する。

⑶　地区隊長は、揺れが収まった後、救出救護班員に避難口、廊下、避難階段等の防火戸、防火シャッターの開閉状況を確認させ、安全な避難経路を選定するとともに統括管理者に報告する。

⑷　地区隊長は、防火戸、防火シャッターの閉鎖が不可能となり、安全区画を変更する場合は、区画内から速やかに避難誘導を行うとともに、統括管理者への報告を行う。

⑸　火災が拡大し消火が困難となった場合は、逃げ遅れの有無を確認し、避難完了を確認した後、防火戸及び防火シャッターを閉鎖し区画することにより延焼防止措置を行う。

⑹　建物損壊、収容物転倒、機能の損傷により、防火戸、防火シャッターが閉鎖しない場合は、手動操作によって行う。

（ライフライン等の被害への対応）

第66条　地震発生により、ライフライン等の被害の発生が予測されるため、次により対応する。

⑴　停電への対応は、次により行う。

ア　防災センター勤務員は、自家発電設備の始動を確認するとともに、館内放送で非常電源への切り替えについて放送する。

イ　自衛消防活動に必要な携帯用照明器具、発動発電機、バッテリー、懐中電灯等を確保する。

ウ　地震後、常用電源が供給された場合の二次災害防止のためブレーカー等の遮断を徹底する。

エ　長時間の停電に備えて自家発電設備の燃料の補給を行う。

⑵　ガス供給停止への対応は、次により行う。

ア　ガス緊急遮断装置の作動の確認を行う。

イ　地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。

ウ　ガスの漏洩を発見した場合は、直近の遮断弁を閉鎖し、周囲の人を退避させ、火源（電灯、スイッチ等を含む）に注意する。

⑶　断水への対応は、次により行う。

ア　消火用水は、必要水量が確保されているか確認を行う。

イ　飲料用水は、貯水槽等の損壊等の被害状況を確認する。

ウ　災害活動の長期化に備えて生活用水等の確保を行う。

⑷　通信障害への対応は、次により行う。

ア　統括管理者は、防災センター、本部隊各班長及び地区隊長との間に複数の通信手段を確保する。

イ　電話による通信は、原則として緊急通信に限定し、従業員の安否等については、災害伝言ダイヤルを活用する。

⑸　交通障害への対応は、次により行う。

ア　交通機関の運行状況に関する情報の収集を強化する。

イ　周辺道路等の亀裂、陥没による通行止め情報の収集にあたる。

ウ　交通障害が長期化するおそれが生じた場合は、早期に必要物資等の確保を行う。

２　災害活動が長期化する場合は、地震災害対策本部の機能を強化し、自衛消防組織の要員の交代や日常生活物資の補給を行う。

（避難誘導）

第67条　統括管理者は、地震が発生した場合、パニック防止を図り、「避難判断基準」【別図１】に基づき、避難するか、在館するかを判断する。

２　前項の規定にかかわらず、防災関係機関から避難命令があった場合は、避難誘導を行う。

（避難命令の伝達）

第68条　避難に関する命令伝達は、視聴覚障害者、外国人等を考慮し、放送設備等を使用して行う。

（避難上の留意事項）

第69条　統括管理者は、地震時の避難については、在館者等の混乱防止に努めるほか、次の事項に留意する。

⑴　建物の倒壊危険等がある場合は、在館者を屋外へ避難させる。

⑵　統括管理者及び地区隊長は、避難の指示を出すまで、従業員等を落ち着かせ、照明器具や棚等の転倒、落下に注意しながら、柱の回りや壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

⑶　統括管理者は、全館一斉に避難する場合は、避難者をブロックごとに分け、避難順を指定してするなど、安全面に配慮する。

⑷　統括管理者は、避難誘導を行う場合、地区隊長と連携し、各階の避難経路に避難誘導員を配置して行う。

⑸　エレベーターによる避難は原則として行わない。

⑹　地区隊長は障害者、高齢者、妊婦、外国人等の自力避難に支障のある者については、担当員を指定して避難誘導の補助にあたらせる。

⑺　地区隊長は、避難状況を逐次、統括管理者に報告する。

⑻　統括管理者は、火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し、危険が切迫しているときは、地域防災計画に定める避難場所（　　　　区　　　　町　　丁目「　　　　　　　」）へ避難誘導する。

⑼　避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、被害状況について説明する。

⑽　避難場所への避難に際しては、車両等を使用せず全員徒歩とし、避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置する。

⑾　避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

（帰宅困難者対策）

第70条　統括防火・防災管理者及び統括管理者は、帰宅困難となるおそれのある従業員及び顧客等に対する保護・支援の確保のため、次のことを行う。

⑴　鉄道等交通機関の運行状況及び地震被害状況の把握に努め、館内放送等を活用して、在館者への情報伝達

⑵　地区隊長への帰宅困難者対策実施の指示

⑶　帰宅困難者情報等の関係機関への情報提供

⑷　救護施設の設置指示と救護物資の支給

⑸　従業員や従業員の家族の安否情報の確認・連絡手段として通信機関の災害伝言ダイヤル等を活用した連絡体制の確立

（ライフライン、危険物品等に関する二次災害発生防止）

第71条　統括管理者は、地震発生後、建物の使用開始及び復旧作業等に伴う災害発生を防止するため点検・検査員等に、次の措置を行わせる。

⑴　火気使用設備・器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置

⑵　危険物品等からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は危険場所への立ち入り禁止措置

⑶　避難経路の確保及び建物内損壊場所等の応急措置

⑷　消防用設備等・特殊消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等の安全な場所への集結

⑸　エレベーター、エスカレーター、空調設備等の稼動開始に伴う安全確認及び防護措置

⑹　給水開始に伴う水道配管等の漏水防止措置

（復旧作業等の実施）

第72条　統括防火・防災管理者及び統括管理者は、復旧作業又は建物を使用再開する場合、次の措置を行う。

⑴　復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の対策を徹底する。

⑵　復旧作業に係る立入禁止区域の指定及び従業員等への周知を徹底する。

⑶　復旧作業と事業活動が混在する場合における、相互連絡の徹底及び監視を強化する。

⑷　復旧工事に伴い通常と異なる利用形態となる場合の避難経路の明確化及び従業員への周知を徹底する。

（南海トラフ地震における対策）

第73条　〔管理権原者のうち主要なもの又は代表者〕は、南海トラフ地震に係る注意報等が発令されたときは、統括防火・防災管理者に、次の措置を行うことを指示する。

⑴　自衛消防隊員に対する任務再確認等の指示

⑵　従業員等への安全な場所への移動等

⑶　火気使用の中止等の出火防止措置の徹底

⑷　収容物の固定の強化

⑸　エレベーター、エスカレーターの使用禁止

⑹　工事及び高所作業等の中止及び危険場所への立入禁止

⑺　注意報の発令に関する情報収集

⑻　その他地震被害の軽減に係る必要な事項

＊ 南海トラフ地震に係る防災対策を講ずる必要のある区域に該当する場合 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項、その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図るため、前記の活動内容によるほか、次の事項を実施する。 (1) 南海トラフ地震に伴う津波警報が発表された際の避難場所は〔 〕とし、隊長が緊急性があると判断した場合、敷地内に耐震性のある建物が存する場合(自社ビルの場合は、避難した人が３階以上の階において集合できる階の平面図【別図２】のとおりとする。）は、当該建物の３階以上の階への避難を優先する。 (2) 中・高層の建物に存する又は入居している施設について、高台等への避難に相当な時間を要する場合で、耐震性・耐浪性を有するなど安全性が確保されている場合においては、その地域に予想される津波の高さより高い床標高を有する階（原則として３階以上）を避難場所とすることができる。 (3) 避難場所までの避難経路は、付近見取図等（避難場所までの経路が判明する地図）【別図３】のとおりとする。 (4) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、自衛消防組織は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるM8.0以上の地震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 (5) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意)が発表された場合、自衛消防組織は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 (6) 南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合、自衛消防組織は、管理権原者の指示に基づき、防災に関する業務を終了する。 ２ 次の防災訓練を年１回以上実施することとし、必要に応じて自衛消防訓練と併せて実施する。災害が起きたときの役割にあっては、自衛消防組織の任務のとおりとする。 ⑴ 情報収集・伝達に関する訓練 ⑵ 津波からの避難に関する訓練 ⑶ その他前各号を統合した総合防災訓練 ３ 防火・防災管理者等が従業員等に対して行う教育は次により、別に定める防火・防災教育と併せて実施する。 (1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容 (2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 (3) 地震及び津波に関する一般的な知識 (4) 南海トラフ地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に具体的にとるべき行動に関する知識 (5) 南海トラフ地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に従業員等が果たすべき役割 (6) 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 (7) 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 ４ 防火・防災管理者等が顧客等に対して事前に行う広報は次による。 (1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容 (2) 南海トラフ地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合の出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識 (3) 正確な情報入手の方法 (4) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 (5) 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 (6) 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

第４節　その他の災害についての対応

（その他の災害への対応）

第74条　従業員及び地区隊長は、大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、在館者の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は、統括管理者（防災センター）に報告するとともに、火災・地震発生時の通報連絡及び避難誘導活動に準じて、関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施する。

２　統括管理者は、前項の情報を得た場合、原因不明の多数の死傷者等が発生した場合は、本部員（防災センター勤務員）に周囲の立入禁止措置を行わせる。

第６章　教育訓練

第１節　従業員等の教育

（管理権原者の取り組み）

第75条　管理権原者は、自らの防火・防災管理についての知識・認識を高めるため、消防訓練、防火・防災等に関するセミナー等に積極的に参加し、自己啓発を行う。

２　管理権原者は、相互に情報交換に努めるとともに、自衛消防訓練等の企画及び実施等、協議会の定める防火・防災業務を積極的に推進する。

３　管理権原者は、防火・防災管理者、統括管理者及び従業員等の法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について必要な措置を講ずる。

（防火・防災管理者の教育）

第76条　統括防火・防災管理者及び防火・防災管理者は、消防機関が開催する講習会及び研修会に参加し、防火・防災管理に関する知識・技術の向上に努める。

２　統括防火・防災管理者及び防火・防災管理者は、従業員に対する防火・防災研修会等を随時開催する。

３　防火・防災管理者は、防火・防災管理再講習を期限内に受講する。

（ポスター、パンフレットの作成及び掲示）

第77条　統括防火・防災管理者及び防火・防災管理者は、防火・防災管理業務に関するパンフレットその他の資料を作成して従業員等に周知するとともに、消防機関から配布されたポスター等を見やすい場所に掲示する。

（自衛消防組織の要員に対する教育）

第78条　自衛消防業務に従事する者への教育は、防火・防災管理者が実施計画を作成し、個人・集合・部分教育等を実施し記録する。

２　本部隊の班長への教育は、自衛消防業務講習を受講させる。

３　本部隊の班長以外の自衛消防組織の要員については、法定資格を努めて取得するよう指導する。

(統括管理者等の資格管理)

第79条　統括防火・防災管理者は、本部隊の自衛消防業務に従事する者の法定講習等の受講状況を把握し、「法定資格管理表」（別表20）により管理し、計画的に受講させる。

(従業員等の教育)

第80条　統括防火・防災管理者は、従業員等に対する防火防災意識の向上を図るため、「防火・防災上必要な教育の実施予定表」（別表21）に定めるところにより、防火・防災教育を定期的に実施する。

２　従業員等に対する防火・防災教育の内容は、おおむね次のとおりとする。

⑴　消防計画について

⑵　火災予防について

⑶　自衛消防組織の編成及び任務について

⑷　消防用設備等・特殊消防用設備等の機能及び取り扱いについて

⑸　防災センターの役割と重要性について

⑹　地震対策について

⑺　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

第２節　自衛消防訓練の実施

（従業員等の訓練）

第81条　統括防火・防災管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合、迅速かつ的確に所定の行動ができるよう次の区分により定期的に訓練を実施する。

⑴　総合訓練

ア　火災総合訓練（　　　月、　　　月に実施する。）

イ　地震総合訓練（　　　月に実施する。）

⑵　個別訓練（随時）

ア　指揮命令訓練

イ　通報連絡訓練

ウ　消火訓練

エ　避難誘導訓練

オ　救出救護訓練

カ　消防隊の誘導・情報提供訓練

キ　ＮＢＣＲ等に伴う災害に係る対応訓練

⑶　その他の訓練（随時）

ア　建物平面図、配置図等を使用した図上訓練

イ　自衛消防隊の編成及び任務の確認に基づく個々の任務を遂行するための基本訓練

ウ　自衛消防活動に供する機器、装備の取り扱い訓練

２　自衛消防訓練は、自衛消防組織を含むすべての従業員等を対象に実施する。

（訓練時の安全対策）

第82条　統括管理者は、訓練指導者（　　　　　　　　　　）及び安全管理を担当する者（　　　　　　　）を指定し、訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため、次により安全管理を実施する。

⑴　訓練実施前の安全管理は次による。

ア　訓練に使用する施設、資機材及び設備等を事前に点検する。

イ　事前に訓練参加者の服装や健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。

⑵　訓練実施中の安全管理は次による。

ア　安全管理を担当する者は、訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者は安全管理上必要な箇所に配置し、各操作及び動作の安全を確認する。

イ　訓練中において、使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止する等の措置を講じる。

⑶　訓練終了後

訓練終了後の資機材収納時についても、手袋、保安帽を着装させるなどの安全措置を講じる。

（訓練実施結果の検討）

第83条　統括防火・防災管理者及び統括管理者は、訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。

なお、検討会には、原則として訓練に参加した者全員が出席するように努める。

２　統括防火・防災管理者は、訓練の実施結果について記録し、以後の訓練に反映させる。

３　統括防火・防災管理者、防火・防災管理者及び統括管理者は、訓練の検討結果をもとに、防火・防災管理委員会に報告する。

（自衛消防訓練の通知）

第84条　統括防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ実施日時、訓練内容について防火・防災管理者に周知徹底する。

第７章　その他

（図書等）

第85条　当該建物には、次の図書等を備える。

⑴　「統括防火・防災管理台帳」（別表22）

⑵　緊急連絡先一覧表

⑶　当該建物全体や各階別の見取図

ア　テナント、通路配置など避難経路図

イ　消防用設備等の配置位置図

ウ　変電室、危険物施設などの位置図

⑷　その他防火・防災管理上必要な書類

附　則

この全体計画に定めたことは、　　　　　　年　　　　月　　　　日から実施する。