## 別表３－１
別表３－１ |  | 「 」自 衛 消 防 隊 「本 部 隊 」 の 編 成 と 任 務(作成例）
編 成 |  |  | 火 災 時 の 任 務 | 地 震 時 の 任 務 | ガ ス 漏 れ 時 の 任 務
自衛消防隊本部長 |  |  | 自衛消防隊の統括（指揮、命令、監督） | ① 自衛消防隊の統括（指揮、命令、監督） ② 避難開始時期、避難場所の決定 | ① 自衛消防隊の統括（指揮、命令、監督）
( ) |  |  |  |  | ② 避難開始時期、避難場所の決定
③ ガス本管の閉鎖時期決定
④ 火気使用設備器具等の再使用時決定
（ガス会社の安全確認、指示による。）
自衛消防隊副本部長 （ ） |  |  | 本部長の補佐、本部長不在時における任務の代行 | 本部長の補佐、本部長不在時における任務の代行 | 本部長の補佐、本部長不在時における任務の代行
自 衛 消 防 隊 長 |  |  | ① 本部長の命による自衛消防隊の指揮 | 本部長の補佐、本部長及び副本部長不在時における任務の代行 | 本部長の補佐、本部長及び副本部長不在時における任務の代行
( ) |  |  | ② 本部長の補佐、本部長及び副本部長不在時における任
務の代行
自 衛 消 防 副 隊 長 （ ） |  |  | 自衛消防隊長の補佐、自衛消防隊長不在時における任務の代行 | 自衛消防隊長の補佐、自衛消防隊長不在時における任務の代行 | 自衛消防隊長の補佐、自衛消防隊長不在時における任務の代行
火災の発見者・その近くにいる人 |  |  | ① 大声で近くにいる人に火災を知らせるとともに、非常 | 〔 各 個 人 〕 | ① 大声で近くにいる人にガス漏れを知らせる。
|  |  | ベルを鳴らす。 |  | ② ガス漏れを起こしている器具や管などの元コック
|  |  | ② １１９番通報をする。 | ① 使用中の火を始末する。 | を閉める。
|  |  | ③ 火災発生場所（階、地区、部屋など）を〔 | ② 机の下や柱の隅など安全な場所で落下物等から身を守 | ③ ガス漏れ発生場所（階、地区、部屋など）を〔
|  |  | （例）防災センター ℡ 〕 | る。 | ℡ 〕へ通報する。
|  |  | へ通報する。 | ③ 出入口付近にいるときは、扉やドアなどを開放する。 | ④ 使用中の火やタバコを消すよう大声で知らせる。
|  |  | ④ 近くにある消火器や水で消火する。 |  | ＊ 電気のスイッチ類に触れないこと
＊ 電話は、ガス漏れ区域外のものを使用すること
指揮班 | 班 長 | （ ） | ① 本部長、副本部長、自衛消防隊長、自衛消防副隊長の | ① 本部長、副本部長、自衛消防隊長、自衛消防副隊長の | ① 本部長、副本部長、自衛消防隊長、自衛消防副隊長の
| 班 員 | （ ） | 補佐 | 補佐 | 補佐
|  | （ ） | ② 自衛消防隊本部の設置 | ② 自衛消防隊本部の設置 | ② 自衛消防隊本部の設置
|  | （ ） | ③ 本部隊各班や地区隊への命令等の伝達や情報収集 | ③ 本部隊各班や地区隊への命令等の伝達及び被害状況の | ③ 本部隊各班や地区隊への命令等の伝達及びガス漏れ範
|  | （ ） | ④ 公設消防隊への情報提供、災害現場への誘導や連携 | 把握 | 囲等の調査
|  |  | ⑤ その他必要な事項 | ④ その他必要な事項 | ④ その他必要な事項
通報 連絡班 | 班 長 | （ ） | ① １１９番通報と通報確認 ② 館内への非常放送や指示命令の伝達 ③ 緊急連絡表等による関係者への連絡 ④ その他必要な事項 | ① 館内放送による呼び掛け、パニック発生の防止 ② 携帯ラジオ等による情報収集 ③ 火災など周辺の被害状況の調査、本部への報告 ④ その他必要な事項 | ① 次の事項についての館内放送
| 班 員 | （ ） |  |  | ＊ 使用中の火やタバコを消すこと
|  | （ ） |  |  | ＊ 電気器具やスイッチ類に触れないこと
|  | （ ） |  |  | ＊ 係員の指示や誘導に従って避難すること
|  | （ ） |  |  | ② 消防、ガス会社、警察への通報
③ その他必要な事項
消火班 | 班 長 | （ ） | ① 地区隊やテナント隊の初期消火活動の指揮及び支援 ② 消火器の火災場所への搬送 ③ 消火器、屋内消火栓設備等による消火活動 ④ その他必要な事項 | ① 扉やドアの開放 | ① 火気使用や喫煙の禁止の指示
| 班 員 | （ ） |  | ② 落下物や倒壊物などの下敷きになった人や負傷者の救 | ② 窓の開放による漏洩ガスの外気への排出
|  | （ ） |  | 助 | ③ 火災発生に備えての消火準備
|  | （ ） |  | ③ 避難通路、階段等における障害物の除去 | ④ その他必要な事項
|  | （ ） |  | ④ 火災にそなえての消火準備
⑤ その他必要な事項
防護班 | 班 長 | （ ） | ① 防火シャッター、防火戸等の閉鎖による延焼や煙の拡 | ① ボイラー等の火気使用設備、エレベーター、エスカレー | ① ガス元栓の閉鎖、ガス漏れ箇所の応急修理等の実施
| 班 員 | （ ） | 散の防止 | ターなどの緊急措置 | ② 火気使用設備等の運転停止
|  | （ ） | ② 屋内消火栓設備、放送設備、発電設備等の運転の確保 | ② 屋内消火栓設備、放送設備、発電設備等の運転の確保 | ③ 空調機の停止によるガスの拡散防止
|  | （ ） | ③ エレベーター、エスカレーター等の緊急措置 | ③ ロープ等による立ち入り禁止区域の設定 | ④ 窓の開放による漏洩ガスの外気への排出
|  | （ ） | ④ 危険物や重要書類などの持ち出し | ④ 避難の障害となる落下物等の除去 | ⑤ ガス漏れ区域内電源の区域外からの遮断
|  |  | ⑤ 警戒区域の設定 | ⑤ 扉やドアの開放 | ⑥ ロープなどによる立ち入り禁止区域の設定
|  |  | ⑥ その他必要な事項 | ⑥ その他必要な事項 | ⑦ その他必要な事項
避難 誘導班 | 班 長 | （ ） | ① 出火階や上層階の地区隊やテナント隊への避難誘導開 | ① 扉やドアの開放 | ① ガス漏れ区域外の窓や扉の開放
| 班 員 | （ ） | 始の伝達 | ② 避難通路、階段等の避難障害物の除去 | ② 照明代わりのライターやマッチの使用禁止
|  | （ ） | ② 要救助者、逃げ遅れた者等の確認及び報告 | ③ 避難者の館内待機場所への誘導と本部長の避難命令が | ③ 爆発の影響範囲外への避難誘導
|  | （ ） | ③ 非常口の開放及び障害物の除去 | 出るまでの間の管理 | ④ その他必要な事項
|  | （ ） | ④ その他必要な事項 | ④ 要救助者、逃げ遅れた者等の確認及び報告
⑤ その他必要な事項
応急 救護班 | 班 長 | （ ） | ① 応急救護所の設置 | ① 応急救護所の設置 | 必要に応じ安全な場所に応急救護所を設置する。
| 班 員 | （ ） | ② 負傷者の応急手当等 | ② 負傷者の応急手当等
|  | （ ） | ③ 救急隊との連携や情報（負傷者の怪我の程度や年齢、 住所等）の提供 ④ その他必要な事項 | ③ 救急隊との連携や情報（負傷者の怪我の程度や年齢、 住所等）の提供 ④ その他必要な事項
|  | （ ） | 住所など）の提供 | 住所など）の提供
|  | （ ） | ④ その他必要な事項 | ④ その他必要な事項
-9-

## 別表３－１（２）
「 」自衛消防隊「地区隊」 の 編 成 と 任 務(作成例）
|  |  |  | 火 災 時 の 任 務 | 地 震 時 の 任 務 | ガ ス 漏 れ 時 の 任 務
|  |  |  | ① （ ）地区における初動措置の指 | ① （ ）地区における初動措置の指 | ① （ ）地区における初動措置の指
|  |  |  | 揮をとる。 | 揮をとる。 | 揮をとる。
（ ）地区隊長 （ ） |  |  |  | ② 自衛消防隊本部、自衛消防隊長への報告及び連絡を行 | ② 自衛消防隊本部、自衛消防隊長への報告及び連絡を行 | ② 自衛消防隊本部､自衛消防隊長への報告及び連絡を行
( ) |  |  |  | う。 | う。 | う。
（ ）地区副隊長 （ ） |  |  |  | 地区隊長を補佐し、地区隊長不在時は、その任務を代行する。 | 地区隊長を補佐し、地区隊長不在時は、その任務を代行 する。 | 地区隊長を補佐し、地区隊長不在時は、その任務を代
( ) | [5 empty] | 行する。
火災の発見者・その近くにいる人 |  |  |  | ① 大声で近くにいる人に火災を知らせるとともに、非常 | 〔 各 個 人 〕 | ① 大声で近くにいる人にガス漏れを知らせる。
|  |  |  | ベルを鳴らす。 |  | ② ガス漏れを起こしている器具や管などの元栓を閉め
|  |  |  | ② 消防機関へ１１９番通報をする。 | ① 使用中の火の始末をする。 | る。
|  |  |  | ③ 火災発生場所（階、地区、部屋など）を〔 (例）防災センター TEL 〕 | ② 机の下や柱の隅などの安全な場所で落下物から身を守 | ③ ガス漏れ発生場所（階、地区、部屋など）を〔
|  |  |  | （例）防災センター TEL 〕 | る。 | TEL 〕へ通報する。
|  |  |  | へ通報する。 | ③ 出入口付近いるときは、扉やドアなどを開放する。 | ④ 使用中の火やタバコを消すよう大声で知らせる。
|  |  |  | ④ 近くにある消火器や水で消火する。 |  | ＊ 電気のスイッチ類に触れないこと
＊ 電話は、ガス漏れ区域外のものを使用すること
指揮・ 通報連絡 担当 |  |  |  | ① 大声で火災の発生を周囲の人に知らせて回る。 | ① 地区内の初動措置の適否を確認するとともに、混乱防 | ① 火の使用や喫煙をしないよう、電気器具やスイッチ
| （ |  | ） | ② 消防機関へ１１９番通報をする。 | 止のため必要な指示を行う。 | 類に触れないよう指示する。
|  |  |  | ③ 火災の状況（出火場所、火災の程度、燃焼物、消火活 | ② 地区内の火災、負傷者の発生など被害状況を調査し、 | ② ガス漏れ発生場所（階、地区、部屋）、程度などを
| （ |  | ） | 動など）を〔 | 地区隊長及び自衛消防隊本部〔TEL 〕 | 〔 TEL 〕へ報告
|  |  |  | TEL 〕へ通報する。 | へ報告する。 | する。
| （ |  | ） | ④ 地区隊長の指示を伝達する。 | ③ テレビやラジオなどにより情報収集を行い、本部隊と | ③ その他必要な事項
|  |  |  | ⑤ その他必要な事項 | 連絡を密にし、地区隊長等へ必要事項について報告する。
| （ |  | ） |  | ④ その他必要な事項
初期消火 ・防護 担当 |  |  |  | ① 水、消火器、屋内消火栓設備等を用いて初期消火をす | ① 火の始末、ガス元栓の閉鎖、電熱器等の電源遮断その | ① ガス漏れ停止の応急処置を行う。
| （ |  | ） | る。 | 他出火防止上の点検と必要な措置を行う。 | ② 火気使用設備器具を点検し、使用中の火を消す。
|  |  |  | ② 消火器を火災の場所に運ぶ。 | ② ボイラー等の火気使用設備を緊急停止する。 | ③ 窓を開放し、ガスを外気へ逃がす。
| （ |  | ） | ③ 火点近くの可燃物を除去する。 | ③ 落下物や倒壊物の下敷きになった人や負傷者を救助す | ④ ガス漏れ区域内の電源を区域外から遮断する。
|  |  |  | ④ 防火戸、防火シャッターなどを閉めて火災や煙の拡大 | る。 | ⑤ 火災発生に備えて準備をする。
| （ |  | ） | 等を防止する。 | ④ 火災発生に備えての準備をする。 | ⑥ その他必要な事項
|  |  |  | ⑤ その他必要な事項 | ⑤ その他必要な事項
| （ |  | ）
避難誘導担当 |  |  |  | ① 非常口を開放し、避難の障害となる物を除去する。 | ① 扉やドアを開放する。 | ① やじ馬やこれに類する人達を遠ざける。
| （ |  | ） | ② 避難経路の状況を調査し、安全な方向へ誘導する。 | ② エレベーターやエスカレーターの使用を禁止する。 | ② 作業に直接関係のある者以外は、極力、避難させる。
|  |  |  | ③ 負傷者や逃げ遅れた者がいないか確認する。 | ③ 避難の障害となる落下物等を除去する。 | ③ その他必要な事項
| （ |  | ） | ④ 負傷者を応急救護所に搬送する。 | ④ 避難者を地区内の安全な場所で一時待機させ、本部長
|  |  |  | ⑤ その他必要な事項 | の指示により待機場所（ ）へ誘導す
| （ |  | ） |  | る。
⑤ その他必要な事項
| （ |  | ）
-10-
5 共通の別表､別記､別図集（防火管理に係る消防計画）

## 別表３－２
別表３－２
「 」自衛消防隊の編成と任務（小規模）(作成例）
|  | 火 災 時 の 任 務 | 地 震 時 の 任 務 | ガ ス 漏 れ 時 の 任 務
自衛消防隊長 | （ ） | 自衛消防隊の統括 ・指揮、命令と従業員の安全管理 ・１１９番の通報確認、避難完了確認 ・公設消防隊到着時の誘導と情報提供 | 自衛消防隊の統括 ・避難開始時期、避難場所の決定 ・命令等の伝達 ・被害状況の把握 | 自衛消防隊の統括 ・避難開始時期、避難場所の決定 ・ガス本管の閉鎖時期決定 ・ガス会社の安全確認のもと、火気使用 設備器具等の再使用時期決定
自衛消防副隊長 | （ ） | 隊長の補佐、隊長不在時の任務の代行 | 隊長の補佐、隊長不在時の任務の代行 | 隊長の補佐、隊長不在時の任務の代行
発見者・ その近くにいる人 |  | ・大声又は非常ベルで、火災の発生を知ら せる ・１１９番へ通報する ・近くにある消火器や水などで消火する | ・使用中の火を始末する ・安全な場所で落下物から身を守る ・扉やドアなどを開放する | ・大声でガス漏れを知らせ、元コックを閉 める ・使用中の火やタバコを消すよう大声で 知らせる
通報連絡班 | （ ） | ・大声又は非常ベルで、火災の発生を知ら せる ・１１９番へ通報 ・１１９番の通報確認 | ・館内放送等による呼びかけ、パニック 発生の防止 ・携帯ラジオ等による情報収集 ・被害状況を調査し、隊長へ報告 | ・次の事項についての館内放送等 使用中の火やタバコを消すこと 電気器具やスイッチ類に触れないこと 係員の指示や誘導に従うこと ・消防、ガス会社、警察への通報
（ ）
（ ）
避難誘導班 | （ ） | ・火災の発生を大声で知らせ、在館者を 安全な方向へ誘導する。 ・避難状況（避難完了、逃げ遅れ等）を指揮 班に報告する。 | ・扉やドアの開放 ・避難通路、階段等の障害物等の除去 ・被害状況を調査し、隊長へ報告 | ・ガス漏れ区域外の窓や扉を開放 ・爆発の影響範囲外への避難誘導
（ ）
（ ）
消火班 | （ ） | ・手近な消火器を火点に集める ・消火器、水バケツなどで消火する | ・負傷者の救助 ・火災に備えての消火準備 ・被害状況を調査し、隊長へ報告 | ・窓の開放による漏洩ガスの外気への 排出 ・火災に備えての消火準備
（ ）
（ ）
-11-