別記１

〔　　　　○△□ビル　　　　〕協議会について（作成例）

１　協議会の設置

⑴　目的

この建物全体の防火管理体制を向上させるため、すべての管理権原者を構成員とする協議会（以下「協議会」という。）を設置します。

⑵　事務局

協議会の事務局は、〔　　１階　○○○株式会社　　　　〕に置きます。

２　協議会の運営

⑴　会議の開催

協議会は、〔　　　月と　　　月〕に定例会議を開催します。また、以下の場合に特別会議を開催します。

ア　同種の建物で火災その他の災害が起きて、多大な被害が出たとき

イ　管理権原者や統括防火管理者からの報告、又は提案により協議会の代表者（以下「会長」という。）が会議を開く必要があると認めたとき

ウ　過半数の管理権原者から要請があったとき

エ　その他この建物の安全について緊急な協議が必要なとき

⑵　協議の決定

協議会での決定は、３分の２以上の管理権原者が出席（委任状提出者を含みます。）する会議で、その３分の２以上の賛成により決定します。

⑶　経費の取扱い

協議会の運用に必要な経費の取扱いについては、別途定めます。

３　会長及び副会長

協議会に会長と副会長を置き、管理権原者の互選により選任します｡

⑴　会長

会長は、協議会を代表し、会務を統括します｡

⑵　副会長

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します｡

４　〔　　　○△□ビル　　　　〕協議会構成員

〔　　　○△□ビル　　　　〕協議会構成員の一覧表は、別記５「協議会構成員一覧表」のとおり。

別記２

別記３

別記４

統　括　防　火　管　理　台　帳

|  |  |  | 氏名・住所（法人の場合は、名称・住所・代表者職・氏名） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 統括防火管理者 |  | 氏名（勤務先所在地・名称・職・氏名） |  |  |  |
|  | 構造様式（階数） |  |  | 建築面積 ㎡ | 延面積 ㎡ | テナント数 （従業者数） |
| 合 計 |  | 敷地面積 ㎡ |  | ㎡ | ㎡ | 店 （ 名） |
| 電気・ボイラー・危険物概要 | 施設別（能力・容量・取扱数量等） |  |  |  | 設置（許可･届出）年月日 |  |

|  | 設備別（種別・数量・設置位置等） | 設置（届出）年月日 |
| --- | --- | --- |
| 備 考 |  |  |

別記５

ガス漏れ事故防止対策

第１　日常における対策

ガス会社が行う定期点検等の立会い

防火管理者は、ガス会社等が行う定期点検等に立会い、状況の確認に努める。

第２　ガス漏れ時の応急措置

１　ガス漏れ覚知時の措置

ガス漏れの通報又はガス漏れ火災警報設備等の作動により、ガス漏れを覚知した場合は、次に定める必要な措置をとる。

⑴　防災センターにガス臭気の通報があった場合、場所、ガス臭気の程度、実施した措置等について聴取し、自衛消防隊に周知するとともに、その状況を館内放送する。

⑵　防災センター勤務員は、直ちにガス漏れ区域に直行し、その状況を防災センターに報告する。

⑶　防災センターの勤務員は、ガス漏れを確認後、直ちに大阪ガス（　　　）営業所（電話番号　　　　－　　　　　）及び１１９番へ通報するとともに、次の内容を館内放送等で周知する。

ア　ガス器具のほか、電熱器を含むすべての火気の使用禁止

イ　喫煙の禁止

ウ　電源スイッチ操作の禁止

エ　火花を生ずるおそれのある作業又は行為の禁止

２　避難誘導

避難誘導班は、館内放送等でガス漏れ事故の覚知と同時に火災時と同様の避難誘導体制をとり、自衛消防隊長若しくは防災センターの避難開始指示を待つ。なお、ガス漏れ区域にあっては直ちに避難誘導する。

３　漏えいガスの排除

窓の開放等自然換気による拡散排除に努める。

４　立入禁止区域の設定

立入禁止区域を設定する時機、範囲及び設定要領については、次による。

⑴　設定時機は、ガス漏れ箇所、範囲、区画状況等を考慮して、できる限り早い時機に設定する。

⑵　設定区域は、爆発による影響があると思われる部分を推測し、禁止区域を設定する。

⑶　立入禁止区域は、ロープ及び標識等により明示する。

５　消防隊及びガス会社への情報提供

消防隊及びガス会社到着時に次の情報を提供する。

⑴　漏えい箇所

⑵　爆発の有無、被害の状況

⑶　緊急遮断等ガス供給停止の有無及び停止箇所

⑷　火気使用設備・器具等の使用停止及び電源遮断の状況

⑸　避難誘導の状況

⑹　死傷者や逃げ遅れた者の有無と人数

⑺　自衛消防隊の活動状況

⑻　その他必要な事項

６　緊急遮断弁を閉止した場合における復旧の際の留意事項

緊急遮断弁を閉止した場合、ガスを使用している施設にあっては、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　器具栓、元栓及びメーターコックをすべて閉止し、ガス会社の許可無く使用しない。

⑵　自衛消防隊長からの指示があるまで、火気の使用を禁止する。

第３　教育及び訓練

１　教育

防災教育の時期に合わせて、次の内容を指導する。

⑴　ガス爆発の影響範囲に関すること

⑵　ガス漏えい時の措置

⑶　ガス漏れ火災警報設備等の機能

⑷　緊急遮断弁の位置及び閉止の基準等

⑸　その他必要な事項

２　訓練

自衛消防訓練の時期に合わせて、次の内容を訓練する。

⑴　通報伝達

⑵　爆発防止措置

⑶　在館者等の避難誘導

⑷　ガス漏れ箇所の確認

⑸　緊急遮断弁の閉止操作

⑹　立入禁止区域設定

⑺　救助、救急

⑻　救護所の設営及び負傷者の状況等の情報収集

⑼　その他