## 自動火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備等
工事整備対象設備等着工届出書・消防用設備等設計届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
|  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・室面積・天井高さ
・建物配置・敷地境界線
２.警戒区域及び警戒番号
３.受信機・中継器・感知器・発信機の位置
４.地区音響装置・スピーカー・戸外表示器の位置
５.感知器回路（送り配線・終端抵抗の位置）
自動火災報知設備 |  |  |  | ６.非常用電源の種別、位置及び不燃区画
共同住宅用自動火災報知設備 |  |  |  | ７.総合操作盤の位置と表示、警報及び操作項目
８.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号等
住戸用自動火災報知設備 |  |  |  | ９.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
特定小規模施設用自動火災報知設備 |  |  |  | ２.警戒区域及び警戒番号
３.階段の垂直距離
複合型居住施設用自動火災報知設備 |  |  |  | ４.地区音響装置の鳴動方式
５.他設備との連動
６.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
７.警報回路・感知器回路・表示灯回路等及び配線種別
８.その他回路及び配線種別
９.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
10.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.予備電源・非常電源容量計算書
２.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ