## 誘導灯
消防用設備等設計届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないこと
を☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
誘導灯 |  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・室面積・劇場等が
ある場合の客席及び通路の形状・敷地境界線
２.誘導灯・誘導標識・（非常照明）の位置
３.音声・点滅誘導装置付を設置する場合の信号装置及び停止用
感知器の位置
４.非常用電源（別置型の場合）の位置及び不燃区画
５.総合操作盤の位置及び仕様と表示及び操作項目
６.各機器の種別、仕様及び認定番号
７.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路(別置型の場合)及び配線種別
３.点滅・音声誘導を行う場合の動作フロー及び回路
４.消灯を行う場合の動作フロー及び回路
５.非常用電源（別置型の場合）の種別、仕様及び認定番号
６.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.非常電源容量計算書
２.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ