## 消防用水
消防用設備等設計届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないこと
を☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
消防用水 |  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・建物配置・敷地境界線
２.水源廻り詳細図
３.水源と吸管投入孔の位置、種別、有効水量及び包含線
４.加圧送水装置と起動装置・採水口・連絡装置の位置
５.ポンプ室の不燃区画
６.配管・バルブ・継手・給水口（ろ過装置）の位置及び口径
７.非常用電源の位置及び不燃区画
８.各機器の種別、仕様及び認定番号・評定番号等
９.その他必要な事項
|  |  | 配管系統図 | １.凡例
２.水源（地盤面下4.5ｍ）・加圧送水装置の位置
３.加圧送水装置廻り詳細図
４.配管・バルブ・継手の位置、口径及び材質
５.配管の凍結・腐食防止措置
６.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
３.操作(起動)回路等及び配線種別
４.その他回路及び配線種別
５.各種警報表示内容
６.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
７.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.水源水量計算書
２.配管の摩擦損失計算書及びアイソメ図
３.ポンプの吐出量及び全揚程計算書
４.非常電源容量計算書
５.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ