## 連結送水管・共同住宅用連結送水管
消防用設備等設計届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
|  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各部分の用途（室名、非常EV、附室等）
・建物配置・敷地境界線
２.送水口・放水口（ホース、筒先、圧力調整器及び格納箱）の
位置及び放水口の包含線
３.配管・バルブ・継手の位置及び口径
４.防火扉(放水口のある附室)のホース貫通口の位置及び形状
５.加圧送水装置(中継ポンプ)・起動装置・連絡装置の位置
６.水源(中間水槽)の位置、種別及び有効水量
７.ポンプ室の不燃区画
８.配管の充水措置（補助高架水槽・補助ポンプ等）
９.非常用電源の位置及び不燃区画
10.総合操作盤の位置と表示、警報及び操作項目
11.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号等
12.その他必要な事項
|  |  | 配管系統図 | １.凡例・高さ
２.配管・バルブ・継手・送水口・放水口・中継ポンプ・中間水
連結送水管 |  |  |  | 槽・配管充水措置の位置及び配管等の口径
共同住宅用連結送水管 |  |  |  | ３.加圧送水装置(中継ポンプ)廻り詳細図
４.配管の凍結・腐食防止措置
５.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
３.操作(起動)回路等及び配線種別
４.その他回路及び配線種別
５.各種警報表示内容
６.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
７.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.設計送水圧力計算書
２.配管の摩擦損失計算書及びアイソメ図
３.配管内容量計算書（乾式配管とする場合）
４.ポンプの吐出量計算書
５.ポンプの全揚程計算書
６.水源水量(中間水槽)計算書
７.非常電源容量計算書
８.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ