連結散水設備・連結送水管概要表

| 連 結 散 水 設 備 |  | 設 置 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 放水区域別概要 |  |  | 放水区域の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天井裏設置の要否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |  |  |  |  | 要・否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 散水ヘッドの種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |  |  |  |  | 開放・閉鎖 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ヘッドの設置個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 送水口の専用兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |
|  |  | ヘッド |  |  | 開放型 |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 閉鎖型 |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示温度 |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火災覚知方法（開放型の場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．自動火災報知設備の感知器 ２．閉鎖型スプリンクラーヘッド（ ）℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  | １．減圧開 ２．加圧開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 選択弁 |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
| 連 結 送 水 管 |  | 放 水 口 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 階別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 階 |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 単口・双口の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単 口 |  |  |  |  |  | 双 口 |
|  |  |  |  | 設置数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |
|  |  |  |  | 床面からの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放水用器具格納箱 |  |  |  |  | 設置数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 格納品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホース |  |  |  |  | ｍ× 本 最高使用圧力（ ）ＭＰａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筒先 |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  | ノズル |  |  |  | 種別（ ）口径 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口 |  |  | １．双口 ２．単口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置数 |  |  |  | 個 |  |  |  | 地盤面からの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計送水圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＭＰａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 | 専用・兼用の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．専用 ２．（ ）と兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | １．補助高架水槽 ２．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管の口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  | 送水口から最高位までの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 送水口から最遠ヘッドまでの配管長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  | 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類の材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水源又は中間水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  | １．専用 ２．（ ）と兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効水量 |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
|  | 起動装置 |  |  |  |  |  |  |  | １．制御盤での直接操作 ２．防災センター等での遠隔操作 ３．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 連絡装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仕 様 |  |  |  |  | ポンプ 及び 電動機 |  |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  | （ポンプ） （電動機） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格吐出量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L／min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格全揚程 |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  | ｋW |  |  |
| 電 源 | 種別 |  |  |  |  |  |  | １．非常電源専用受電設備 ２．自家発電設備 ３．燃料電池設備 ４．蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  |  |  | （ ）ｋVA・（ ）AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 専用兼用の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．専用 ２．（ ）と兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 電線種類又は認定番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （非常電源回路） （操作回路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （非常電源回路） （操作回路等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　設備の種別により該当する欄に記入し、選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと