　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙２
　　　　　　　　　　　自主検査チェック表　（定期）　　　　　　　　　　　　　　　　　
	区　分
	検　　　査　　　項　　　目
	結　果

	建築物及び工作物
	１
	柱・はり・壁・床等に欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
	

	
	２
	天井の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。
	

	
	３
	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
	

	
	４
	外壁・ひさし・パラペット等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
	

	
	５
	防火区画（床又は壁）の埋めもどし施工は、完全であるか。
	

	
	６
	防火戸、防火シャッター及び閉鎖装置は、破損、さびつき等がなく、確実に作動するか
	

	
	７
	防火戸、防火シャッターの作動ライン内に物品を存置していないか。
	

	
	８
	防火戸、防火シャッターの直近に可燃物を存置し、延焼媒介となるおそれがないか。
	

	
	９
	常時閉鎖式防火戸は、開放状態のまま放置していないか。
	

	
	10
	避難口扉の開放方向は、外開きとなる等、避難上適正であるか。
	

	
	11
	階段、通路等の避難施設の床面は、避難に際しつまずき又はすべり等が生じるおそれがないか。
	

	防火管理
	12
	収容人員の定員管理は、適切に行っているか。
	

	
	13
	消防計画は、実態に即した内容とし、従業員に防火上必要な教養、訓練を実施しているか。
	

	
	14
	増改築、模様替え等の工事を行う場合は、適切に防災計画を樹立し、万全を期しているか。
	

	
	15
	非常用進入口に通じる通路は、有効に確保しているか。
	

	
	16
	建築物内外は、常に整理整頓し、可燃物は放置していないか。
	

	
	17
	終業後の防火点検は、確実に実施しているか。
	

	避難管理
	18
	避難口扉は、開放したとき、開いた扉によって避難通路を狭めることがないか。
	

	
	19
	避難口扉は、避難に際して鍵を用いることなく、屋内から解錠することができるか。また、解錠方法の表示があるか。
	

	
	20
	避難口扉は、カーテン等で隠ぺいしたり、鏡その他の装飾品等を設けたりして識別の妨げとなっていないか。
	

	
	21
	避難口付近は、物品等を存置し、避難上支障となっていないか。
	

	
	22
	防火戸、防火シャッター等のそでとびら又はくぐり戸は、避難に際して直ちに開閉することができるか。
	

	
	23
	避難通路は、入場者の避難が容易に行うことができるように、すべての避難口に直通しているか。
	

	
	24
	避難通路は、入場者の避難上有効な幅員となっているか。
	

	
	25
	避難通路、避難階段に避難上支障となる物品を置いていないか。
	

	
	26
	階段を一部の用途専用となるように区画し、避難の障害となっていないか。
	

	
	27
	客室内に避難施設等を図示した避難経路図の掲出を行っているか。
	


	区　分
	検　　　査　　　項　　　目
	結　果

	防炎規制
	28
	カーテン、幕類、布製ブラインド、じゅうたん等、展示用合板等の防炎対象物品は防炎性能を有しているか。
	

	
	29
	防炎性能を有するものには、防炎ラベルを貼付しているか。
	

	火気使用設備・器具等
	30
	火気使用設備・器具等の構造は適正か。
	

	
	31
	火気使用設備・器具等の付近は整理整頓され、可燃物は火災予防上安全な距離を有しているか。
	

	
	32
	煙突、煙道の構造は適切か。また、可燃物とは安全な距離を保有しているか。
	

	
	33
	厨房設備・器具等（給湯湯沸器含む｡）のフード、フィルター、ダクト内は、定期的に清掃し、防火ダンパーの維持管理は適切か。
	

	
	34
	異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
	

	
	35
	燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
	

	
	36
	火気使用設備等は、取扱責任者を定め、使用時の監視並びに使用後の点検を励行しているか、
	

	電気設備・器具等
	37
	電気配線は、適切な配線工事をしているか。
	

	
	38
	電線、コード、器具等は使用場所、用途に適合したものを使用しているか。
	

	
	39
	コードの亀裂、老化、損傷はないか。
	

	
	40
	タコ足の接続を行っていないか。
	

	
	41
	許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	
	42
	電気設備は、必要な知識及び技能を有する者によって保守点検し、安全に使用しているか。
	

	火の使用制限
	43
	裸火の使用、危険物品の持ち込みをする場合は、必要最小限度とし、消防署の許可を受けて行っているか。
	

	
	44
	喫煙の管理は、喫煙場所を設けて適切に行っているか。
	

	
	45
	喫煙所や禁煙場所を示す標識は適切に掲出されているか。
	

	危険物等
	46
	消防法又は大阪市火災予防条例で定める数量以上の危険物等(指定可燃物等、圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物、劇物を含む｡)を、無許可又は無届けで、貯蔵又は取扱いをしていないか。暖房用燃料等の取扱いは、適正か。
	

	
	47
	容器の転倒、落下防止措置はあるか。
	

	
	48
	危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
	

	
	49
	整理、清掃状況は適正か。
	

	検査実施日
	　　 　　年 　　月 　　日
	防火管理者確認
	

	検査実施者
	
	
	


　備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。】
　凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

