
別表１
管理権原者等一覧表（作成例）
	事業所（テナント）名称
	管理権原者（役職・氏名）
	管理権原の範囲
（※必要に応じ平面図等に示す）

	
	防火管理者（役職・氏名）
	

	○○○○株式会社
	代表取締役社長　○○　○○
	１階～３階部分

	
	総務部長　○○　○○
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（　　　／　　　）
別表２

火災予防の役割と日ごろの注意事項（作成例）

	 eq \o\ad(役　　　　　　割,　　　　　　　　　　)

	１　管理権原者と統括防火管理者は、この建物での火災予防など安全を守ることについて、みなさんを指導、監督する責任と権限をもっています。

２　防火管理者は、テナント内の火災予防など安全を徹底して、この建物の安全性を高めることに努めます。

	 eq \o\ad(日ごろの注意事項,　　　　　　　　　　)

	１　通路､階段、出入口など災害が起きたときに避難通路となる所には､物を置いたり、カーテンなどで隠さないでください。

２　消火器、誘導灯、屋内消火栓設備など万一の災害に備えた設備や器具は、見通すことができ、いつでも使える状態にしておいてください。

３　防火戸や防火シャッターの周りには、閉鎖の障害となったり、延焼の媒介となったりするような物を置かないでください。

４　機械室、ボイラー室、変電室などは、専任の係員以外は立入らないでください。

５　テナントが無人となるときは、最後に出る人が必ず火の始末をして、鍵をかけてください。

６　指定した喫煙場所以外は、禁煙とし、吸い殻は、指定した水入り容器以外に捨てないでください（テナント内は、それぞれで決めてください。）。

７　この建物やテナントの安全を守るために注意することで、わからないことがあるときは、統括防火管理者か防火管理者に聞いてください。

	 eq \o\ad(工事中の出火防止,　　　　　　　　　　)

	１　工事をするときは、工事の前に統括防火管理者と相談してください。

２　工事の施工者は、工事中の火災予防のため、担当責任者を定めて統括防火管理者に報告してください。

３　工事中の担当責任者は、工事中の安全を守るための計画書を作成し、統括防火管理者に提出してください。

４　溶接など火を使う作業をするときは、防炎性能のある工事用シートなどで区画し、近くに消火器などの消火用具を準備してください。

５　危険物、高圧ガスなどの持込みや火を使う作業については、その都度、統括防火管理者の承認を受け、その数量、品名、管理方法や火の使用場所と時間などをはっきりさせてください。

	統括防火管理者に報告しなければならないこと

	１　決められた場所、時間以外で臨時に火を使用しようとするとき

２　テナント独自で工事をしようとするとき

３　消防訓練をしようとするとき


- 7 -
- 7 -

