（別表　１）

排水量の概算表

単位：㎥／ｈ

| 口径 | 排水量 |
| --- | --- |
| １３ ㎜ | １.５ |
| ２０ | ３.０ |
| ２５ | ５.５ |
| ３０ | ８.５ |
| ４０ | １７.０ |
| ５０ | ２６.０ |

（注）配水管水圧１.５㎏／㎠、排水管（ドレン設備）の延長１０ｍ以内