（別紙）

継手材料とその修繕料

| ① 接合ユニオン ○ × | ② 鉛修金具 ○ ○ |
| --- | --- |
| ③ ビニル管用修繕金具 × × | ④ 鉛管ビニル管修繕金具 ○ × |
| ⑤ 鉛管ビニル管用接続金具 × ○ | ⑥ ニップル × × ニップル単独使用の場合は、４項または５項を１箇所適用する。 |
| ⑦ 止水栓用フレキシブル継手 × | ⑧ メータ用フレキシブル継手 ビニル管等の継手を伴わない場合は、４項または５項を使用個数１個につき１箇所適用する。 |
| ⑨ メータ用フレキシブル継手 × |  |

○：鉛管接合　　　　×：ビニル管接合