別図

私設メータ設置標準空間

標　準　寸　法　　　　単位：mm

| 口径 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ― | ― | 300以上 | 1500以下 | 300以上 |
| 20 | ― |  | 590以上 |  |  |
| 25 | ― |  | 680以上 |  |  |
| 30 | ― |  | 700以上 |  |  |
| 40 | ― |  | 740以上 |  |  |

# Text boxes

注）

１　配管形態により、標準寸法を参考にして、設置すること。

２　私設メータは、次のような箇所に取り付けないこと。

ア　手を床に付けたり、床に腹ばいにならないと、作業できない。

イ　頭部や身体を狭い空間に入れないと、作業できない。

ウ　危険な姿勢をとらないと作業できない。