## 使用方法
使用方法解説
１．給水装置水理計算書
・末端の水栓Ａから、分岐④までの計算を行う。
・専用住宅単独装置の計算と同様の方法による。
２．使用水量計算表
・使用水量計算表により、２件目以降の各区間の水量を計算する。
３．給水装置水理計算書
・分岐部④から配水管分岐部までの計算を行う。
・各区間の、口径・延長を入力する。
４．給水装置水理計算書
・給水器具（分水栓・メータ等）の損失水頭を、「各器具の流量に対する損失水頭」の図から読み取り損失水頭に直接入力する。
・給水高さを損失水頭に直接入力する。
2戸目の分岐位置の区間番号を入力
今回の例だと「④」を入力。
各区間の戸数を、口径/使用水量別に入力。
※それまでの累計ではないので注意。
「各器具の流量に対する損失水頭」の図から読み取り、損失水頭に直接入力する。

## 水理計算
給水装置水理計算書
区間または給水器具名 | 口径 | 鉄管の場合は「１」 | 流速計数 | 使用水量 |  | 延長 | 動水勾配 |  | 損失水頭 | 備考 | 口径 | 面積 | 流量 | 流速
| （mm） | [9 empty] | （ｍ）
① 末端部の給水栓～２戸目の分岐 ※この区間は専用住宅単独装置の計算 | [10 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | L/min |  |  |  |  | 使用水量は種類別吐出量より算出 | - | - | - | -
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
小計 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | -
② ２戸目の分岐～配水管の分岐 ※使用水量は使用水量計算表のシートで計算 | [10 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
[5 empty] | L/min |  |  | ‰
小計 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | -
③ 給水器具等の損失水頭 | [10 empty] | - | - | - | -
分水栓 |  |  |  |  | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | - | - | - | -
[5 empty] | L/min | [5 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | L/min | [5 empty] | - | - | - | -
メータ |  |  |  |  | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | - | - | - | -
メータ |  |  |  |  | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | - | - | - | -
[5 empty] | L/min | [5 empty] | - | - | - | -
[5 empty] | L/min | [5 empty] | - | - | - | -
小計 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | -
④ 配水管から給水栓までの高さ | [10 empty] | - | - | - | -
全所要水頭（①＋②＋③＋④） | [8 empty] | 0 | 設計水圧 20.00m | - | - | - | -

## 使用水量計算表
使用水量計算表
|  |  | Φ13 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | 区間水量 | 水量累計 | 戸数 | 同時使用率 | 補正
|  |  | 33 | 44
0 | 1 | 0-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | 2 | 1-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2 | 3 | 2-3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3 | 4 | 3-4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
4 | 5 | 4-5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5 | 6 | 5-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6 | 7 | 6-7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
7 | 8 | 7-8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
8 | 9 | 8-9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
9 | 10 | 9-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
10 | 11 | 10-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11 | 12 | 11-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
12 | 13 | 12-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
13 | 14 | 13-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
14 | 15 | 14-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
15 | 16 | 15-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
16 | 17 | 16-17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
17 | 18 | 17-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
18 | 19 | 18-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
19 | 20 | 19-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
20 | 21 | 20-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
21 | 22 | 21-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
22 | 23 | 22-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
23 | 24 | 23-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
24 | 25 | 24-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0