## 日常
様式－２４ -（１）
安全・衛生点検チェックリスト（日常）
平成 年 月 日
工事名称 |  | ：
点 検 者 |  | ：
（安全項目） |  |  | （ / ～ / ）
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考
一般事項 | 1 | 資材の積み降ろし作業は安全か。
| 2 | 作業場への立入禁止措置は徹底されているか。
| 3 | 公害、第三者障害の防止策はよいか。
| 4 | すべて整理整頓されているか。
服装 | 1 | ヘルメットをかぶっているか。
| 2 | 作業服・履物は適正か。
| 3 | 腕章をつけているか。
資材管理 | 1 | 資材の飛散や荷崩れの恐れがないか。
| 2 | ガスボンベには空びん・充びんの表示があるか。
| 3 | ガスボンベの不用なホースが放置されていないか。
| 4 | 整理整頓されているか。
防火・危険物 | 1 | くわえタバコで作業をしていないか、歩いていないか。
| 2 | ガスボンベは非使用時、元コックを締めているか。
| 3 | ガス溶接作業近くに引火物、可燃物などはないか。
| 4 | 危険物置場近くに火気はないか。
| 5 | 火災が起きる要因はないか。
工事用電気 | 1 | 架空電線・キャブタイヤケーブルに異常はないか。
| 2 | 作業終了時にはスイッチを切っているか。
| 3 | テーピングした電線で、地上をはったものはないか。
| 4 | 不用電線は整理されているか。
| 5 | 電気機器はアースをとっているか。
クレ ーン | 1 | 玉掛けは、有資格者に行わせているか。
| 2 | クレーン等で荷を吊ったまま運転者が席を離れていないか。
掘削 | 1 | 掘削場所の埋設物点検は行ったか。
| 2 | 建設物・埋設物の近接掘削時の措置は行っているか。
酸欠 | 1 | 酸欠危険場所の酸素濃度測定は行われているか。
| 2 | 酸欠危険場所の換気は充分か。
通路・足場等 | 1 | 通路の床面の状態はよいか。（つまずき・すべり）
| 2 | 足場板上に許容荷重以上のものを、載せていないか。
| 3 | 手すりの設置状態はよいか。
| 4 | 足場の各部にゆるみはないか。
廃棄物 | 1 | 廃棄物は仮置場からはみだしていないか。
| 2 | 廃棄物の仮置場は種類別に区切られているか。
| 3 | 廃棄物の場外処分先は違法なところでないか。
（衛生項目）
詰所 | 1 | 整理整頓されているか。
| 2 | 退出時の、施錠と火の始末は万全か。
便所 | 1 | 手洗い用の石けんはあるか。
| 2 | トイレットペーパーはあるか。
健康 管理 | 1 | 無理な姿勢で作業をしていないか。（荷物の上げ下ろし）
| 2 | 作業員の健康状態はよいか。

## 週間
安全・衛生点検チェックリスト（週間）
平成 年 月 日
工事名称 |  | ：
点 検 者 |  | ：
（安全項目）
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
一般事項 | 1 | 年間・月間安全計画は掲示されているか。
| 2 | 100Kg以上の荷の積み卸し作業に作業指揮者を定めているか。
| 3 | 作業場の照度は充分か。
| 4 | 資材の飛来落下危険場所への立入禁止措置は充分か。
| 5 | 誘導員は配置しているか。
| 6 | 標識掲示の方法・場所・数量は適正か。
| 7 | 持ち込み機械器具の点検・許可は正しく行われているか。
| 8 | 必要な作業には有資格者が従事しているか。
| 9 | すべて整理整頓されているか。
服装 | 1 | ヘルメットのあごひもは締めているか。
| 2 | 命綱・保護眼鏡・マスクは必要に応じて使用しているか。
資材管理 | 1 | 階段、出入口に物を置いて、通行を妨げていないか。
| 2 | 消火栓、火災報知器などの周辺に資材等が置かれていないか。
| 3 | 盗難のおそれのある資材を長期間放置していないか。
| 4 | ガスボンベには転倒防止策をしているのか。
| 5 | ガスボンベの置場を定めているか。
防火・危険物 | 1 | 喫煙場所以外の場所で喫煙していないか。
| 2 | 場内で焚き火をしていないか。
| 3 | ガス溶接のホースは非使用時、ボンベから外してあるか。
| 4 | 溶接・溶断の火花処理は必要に応じてなされているか。
| 5 | 油、塗料など引火物の危険物は所定の場所に置かれているか。
| 6 | 火災が起きる要因はないか。
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
工事用電気 | 1 | 充電部分の囲い・絶縁おおいは正常か。
| 2 | 漏電しゃ断器が必要なところに使用されているか・動作は正常か。
| 3 | 投光器・仮設電球にガードが付いているか。
| 4 | 分電盤・スイッチは破損していないか。
| 5 | 架空電線に対する重機等の保護はなされているか。
| 6 | ケーブルの接続は適切なコネクターを使用しているか。
| 7 | 届出以外の電気機器を使用していないか。
クレーン | 1 | 始業前点検を実施しているか。
| 2 | クレーン等、重機運転場所への立入禁止措置は充分か。
掘削 | 1 | 土止め支保工の点検・補修は行われているか。
| 2 | 深さ１.５ｍ以上の掘削箇所には、安全な昇降設備を設けているか
酸欠 | 1 | 酸欠危険場所に避難用具は備えられているか。
| 2 | 酸欠危険場所への立入禁止措置・標示はよいか。
通路・足場等 | 1 | 通路はあるか。（幅６０cm以上）
| 2 | 通路に開口部はないか、上部は安全か。
| 3 | 高さが２ｍ以上の場合で、墜落の恐れがある作業につく場合、足場を設け、作業床を確保しているか。
| 4 | 高さが２ｍ以上の作業床の端、開口部などで墜落の恐れがある場所 には、手すり、囲い、覆いなどが設けられているか。
| 5 | 高さ、または深さが１.５ｍを越える場所の作業に、昇降設備を設けているか。
| 6 | 作業床がどうしても設けられない場合、防網を張り、作業者に安全帯を使用させるなど、墜落災害の防止処置を講じているか。
廃棄物 | 1 | 廃棄物は適宜処分されているか。
| 2 | 廃棄物の仮置場は適切なところにあるか。
（衛生管理）
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
詰所 | 1 | 退出時には電気のスイッチを切っているか。
| 2 | 清潔に使用されているか。
便所 | 1 | 洗浄水は正常に出ているか。
| 2 | 排水系統に異常はないか。
健康管理 | 1 | 休憩時間には休んでいるか。
| 2 | 作業者の検便の手続きに、遅れはないか。

## 月例
安全・衛生点検チェックリスト（月例）
平成 年 月 日
工事名称 |  | ：
点 検 者 |  | ：
（安全項目）
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
一般事項 | 1 | 安全旗は掲揚されているか。
| 2 | 安全衛生管理体制表はあるか。
| 3 | 緊急時の連絡体制表は掲示されているか。
| 4 | 工事現場への部外者の立入禁止看板及び禁止柵はあるか。
| 5 | 必要な作業には作業責任者を選任しているか。
| 6 | 第三者に対しての安全対策は万全か。
| 7 | すべて整理整頓されているか。
服装 | 1 | 命綱、保護眼鏡、ヘルメット等の点検は行われているか。
2
資材管理 | 1 | 資材は指定場所以外に放置されていないか。
| 2 | 工事用器材の管理は万全か。
防火・危険物 | 1 | 喫煙場所を定めているか、その場所は適切か。
| 2 | 危険物置場の標示はあるか
| 3 | 消火器は配備してあるか。
工事用電気 | 1 | スイッチに使用用途が明示されているか。
| 2 | 分電盤取扱い責任者の標示があるか。
| 3 | 分電盤は施錠されているか。
クレーン | 1 | クレーン等届出関係検査証はあるか。
| 2 | 第三者に対して危険防止対策の措置はなされているか。
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
通路・足場等 | 1 | 通路の採光・照明は充分か。
| 2 | 通路に物を放置していないか。
| 3 | 足場積載荷重を定めて、標示しているか。
| 4 | 墜落の危険がある箇所に立入禁止の措置を行い、関係作業員以外の者の立ち入りを禁止しているか。
廃棄物 | 1 | 廃止物は適宜処分されているか。
| 2 | 廃棄物のマニフェストは完備しているか。
（衛生管理）
区分 | Ｎｏ． | 点 検 項 目 | 確認
詰所 | 1 | 消火器は常備しているか。
| 2 | 火元責任者は掲示されているか。
便所 | 1 | 清潔に使用されているか。
| 2 | ドア等に破損はないか。
健康管理 | 1 | 作業時間は適切か。
| 2 | 労災成立表は掲示されているか。

## 台風
様式－２４－（４）
台風・大雨等気象情報発令時の点検チェックリスト
平成 年 月 日
工事名称 | ： | 受注者
点検日時 | ： 平成 年 月 日 時 | 現場代理人
《チェックリスト》
事 前 の 点 検 項 目 |  |  | 確 認
《飛散・倒壊対策》 １ 飛散しそうな物が放置されていないか。
２ 倒壊しそうな物が放置されていないか。
３ 隣接建物等への養生シートは、はずしたか。
《浸水対策》 ４ 排水口及び排水管はつまっていないか。
５ 水の入っている穴はないか。
６ 床・壁等の開口部は養生シート等でふさいだか。
７ 水中ポンプの用意はあるか。
《資材・機器対策》 ８ 資材・機器等はシート等でおおったか。
《その他対策》 ９ 土砂崩れ等の恐れのあるところはないか。
１０ 不要なスイッチは切ったか。
１１ 火気はないか。
１２ 懐中電灯・カッパ・長靴はあるか。
１３ 緊急連絡体制は再確認したか。
警報解除後の点検（ 年 月 日 時現在）
１ 現場巡視点検
２ 被害・異常（ 有 無 ） ※被害・異常を確認したときは、担当係長に報告する。
○留意事項
・飛散、倒壊防止（仮塀・ネットフェンス・仮設電柱・電源箱）
・浸水防止（壁、床開口部、排水ポンプ）
・資材・機器材損傷対策
・現場巡視体制の整備、緊急連絡体制の確認