メータ用ソフトシール止水栓の承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するメータ用ソフトシール止水栓についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

  日本水道協会規格（JWWA　B 108：2012又はJWWA　B 120：2025）を適用（又は準用）する。

（水道用止水栓種別、および形状・寸法）

　別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	メータ用ソフトシール
止水栓承認願
	 承認申請するメータ用ソフトシール止水栓
の型式を「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１又は付図２に
基づいた構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書

（表-1）
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
（表-1）
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	メータ用ソフトシール止水栓の製造体制
と供給体制が安定していること（年間・
月間製造能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、日本水道協会規格及び付図１又は
付図２に適合していること（申請図を確
認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

メータ用ソフトシール止水栓承認願
    次のメータ用ソフトシール止水栓について、承認していただきたく関係
書類を添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　メータ用ソフトシール止水栓
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

（うちメータ用ソフトシール止水栓従業員数    人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請メータ用
ソフトシール止水
栓の月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）メータ用ソフトシール止水栓の形状・寸法及びその許容差
１）全般的な形状・寸法については、日本水道協会規格(JWWA B 108）の水道用止水栓に関するものを適用（又は準用）する。
２）ソフトシール機構については、日本水道協会規格(JWWA B 120）の水道用ソフトシール仕切弁に関するものを適用（又は準用）する。
３）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。

[image: image1.png]AT LTI MR 0 APPSO

$105

G
o~
(Ve
54 o b BC6. BC6C
g R 58 7 v b BC6C
gy vy POM
—
| BC6. BC6C
o | oYy vs EPDM .
Y -
N l FREH b SUSX M7
| E % C5191
,L — NV RIVE BC6
'ﬁ B R S = b
G2 SUS304
W56,
‘@‘@ 56.5%x1 11l —
RARLE 3. 5 EPDM
B 110 BC6C
- Bh154% N BBr16e QYv/@&it+y | BC6. BC6C
- PG E 162% R A A — C1220
fe=

#x 170*%

£ 5 7
£ &

BC6

BC6,/EPDM

oy v7s
i

EPDM
BC6

R B IR

¥ OH

HE

A—%H

v 7 by — kg
40mm ({BFERD

A—34

RBR T KE Ja S B 7K R

A —2001





[image: image2.png]157%

$105

G2

—
$40

]
L/

~3

DO @‘@@@

110 .

]
B 174%

MeO00000

35

o

%

3
‘_h‘

¥+ v b

BC6. BC6C

ik ® &

Co191W

B 7y b

BC6C

Yy vy

E F—

POM

AR

EPDM

EBF v b

BC6. BC6C

W39.0x141

onvrw

EPDM

REHLL | SUSXMT

B & |

C5191

NV RIVE

G EE

<ﬁ$ﬁ16“

PHMuE 182%

|

vl

A A KA

BAx 190*

AR

T o=

JIat

SUS304

oyvy

EPDM

oy v

EPDM

#

# |

BC6C

H{[\Db—-‘t—"——‘l—*b—"—‘}——-‘é—‘l—‘f—*)—‘ﬁ—*)—*

0y v/f&As v

BC6. BC6C

1

R

C1220

2

= N

BC6

DWWl | IO |00 | O

&

BC6,EPDM

oy vy

EPDM

a—ry

Bads

i

BC6

BISE T o H

®E

KRBT KE R 2B BR#a 7K 2R

do
(" e)

*—%H

V7 b= ibkig
40X 25mm ({8&E1T)

X &

A —35

A —2002





付図１





付図２








