メータ止水栓用フレキシブル継手の承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するメータ止水栓用フレキシブル継手についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

  日本水道協会規格（JWWA　G 119：2025）を適用（又は準用）する。

（メータ止水栓用フレキシブル継手種別、および形状・寸法）

　別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	メータ止水栓用フレキシブル
継手承認願
	 承認申請するメータ止水栓用フレキシブル継手の型式を「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１に基づいた構
造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	メータ止水栓用フレキシブル継手の製造体制と供給体制が安定していること（年間・月間製造能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、日本水道協会規格及び付図１に適
合していること（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

メータ止水栓用フレキシブル継手承認願
    次のメータ止水栓用フレキシブル継手について、承認していただきた
く関係書類を添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　メータ止水栓用フレキシブル継手
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

（うちメータ止水栓用フレキシブル継手従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請メータ止水
栓用フレキシブル
継手の月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）メータ止水栓用フレキシブル継手の種別、形状・寸法及びその許容差
１）今回承認するメータ止水栓用フレキシブル継手の材質は、下表（表－１）のみを適用する。

（表－１）メータ止水栓用フレキシブル継手の材質
	種類
	材質

	波状管
	SUS316L


２）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。

[image: image1.png]13

PEx
T

(ST N R O T I T S O TR A Y
13 [13%19/210.[222]025[ 31 [10 [ 8 [ 5 14 | 32 | 18 [PF¥la00
75 [zst[ 340 [ 352 [035] 41 | 1a5] 651 55 [ 165[ 50 | 24 |rrva] 600 o
a0 Jao7{ 555511 [0 e |20 172 [ |25 [70 | 32 |ro [6s0 v
25 40mMOmEZAY (22Av Ty kK kY Vs b HEETE, e

T mer =3

25K

AR R

se 500500 A1
8 e 2 o 8| A 3402
A-3403

w5 A-5T





付図１








