止水栓ボックスの承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用する止水栓ボックスについての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

  日本水道協会規格（JWWA　K 147：1998）を適用（又は準用）する。

（水道用止水栓筐種別、および形状・寸法）

　別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	止水栓ボックス承認願
	 承認申請する止水栓ボックスの型式を「様式
―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１又は付図２に基づいた構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	止水栓ボックスの製造体制と供給体制
が安定していること（年間・月間製造
能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、日本水道協会規格及び付図１、付
図２、付図３又は付図４に適合している
こと（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

止水栓ボックス承認願
    次の止水栓ボックスについて、承認していただきたく関係書類を添え
て申請します。

                                記

  １  承認申請　止水栓ボックス
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

 （うち止水栓ボックス従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請止水栓
ボックスの月間
製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）止水栓ボックスの種別
今回承認する止水栓ボックスの種類は、下表（表－１）のみを適用する。

（表－１）種類と組合せ
	品名
	呼び径
	図番

	止水栓ボックス
	125mm
	付図１

	〃
	125mm継足し
	付図２


	品名
	呼び径
	図番

	止水栓ボックス
	150mm
	付図３

	〃
	150mm継足し
	付図４


（２）止水栓ボックスの形状・寸法及びその許容差
１）蓋、胴、継ぎ胴の材質は、日本産業規格(JIS G 5501）に規定するFC200とする。
２）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。
[image: image1.png]ﬁ’Jl/l*_ Tty 68

| | |
I ¢13625 '

R bty b SUS304

= FC200
B | FC200

BEEH | M H |uE| & =

BR i 7Kk R ZE B ER G 7K ER

a &
("F &)

kR 7 2
125 5 B —0101

X &

B—1




[image: image2.png]w

3

+1 g e

~s.CDCD
[ B

g‘—d—-«

—y

I |

10

400

300

100 >!
T[( 95 -

M E FE

Hau& ¥R

"FC200

#

EECIEEEE

NGRS

o &
(" &)

kR 7 %
125%KE L

X &

B—0102 |





[image: image3.png]Ah, Ty b 3

SUS304

FC200
1 Hil FC200
H5E%| ®Weshk | M E O |ME| M

K KE G2 ER e KGR

sz |lbk#Efy 72
(FF ) 150 2% B—0103

B—3

®E |




[image: image4.png]E5| ween | M B ME| N R
RBR 7Kk 8 Ry SE R RB #G 7K AR

2% [IbKEEY 7 2
1508 EL | & B —0104

B—4





付図１





付図２





付図３





付図４








