メータ室コンクリートブロックの承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するメータ室コンクリートブロックについての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（メータ室コンクリートブロック種別、および形状・寸法）

　別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	メータ室コンクリート
ブロック承認願
	 承認申請するメータ室コンクリートブロック
の型式を「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１に基づいた構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	メータ室コンクリートブロックの製造体
制と供給体制が安定していること（年間
・月間製造能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	構造及び寸法等が、付図１に適合してい
ること（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格に基づいた性能、もし
くは、日本水道協会規格と同等以上の性
能であること （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

メータ室コンクリートブロック承認願
    次のメータ室コンクリートブロックについて、承認していただきたく
関係書類を添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　メータ室コンクリートブロック
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

（うちメータ室コンクリートブロック従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請メータ室
コンクリートブロ
ックの月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）メータ室コンクリートブロックの形状・寸法及びその許容差
１）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。

[image: image1.png]100

]
“
=

ﬂL
725

¥ T '
B R e —
248 ——1—

\
!
—-
I
|

100

|

~S0

/25

H&J‘ Ot
-

# %

L g5 % 270 so1%

49 -
I
45

128 12S

% B
avyy—bE :
geEs| wmeenm | M E [pE| o

NS EIDE 37510 20 S

A —FE
YR BN WAPY

B—-14




付図１








