1　申請書、届出書、報告書関係

(1) 経済産業省関係書類

経済産業省規定書式による。

(2) 電気事業者関係書類

電気事業者規定書式による。

(3) 内部関係書類

経済産業省、電気事業者又は市の規定書式若しくはこれらに準じた書式による。

2　記録関係書類

(1) 自家用電気工作物巡視、点検、測定実施記録

「別表-2」に基づき、施設を管理する局長等が定める書式による。

(2) 発電所巡視、点検、測定及び整備実施記録

「発電所整備基準」に基づき、施設を管理する局長等が定める書式による。

(3) 非常用発電装置巡視、点検、測定及び整備実施記録

「別表-3」に基づき、施設を管理する局長等が定める書式による。

(4) 法定自主検査関係書類

自主検査の項目に応じた書式による。

(5) 日誌その他

「運転・操作基準」に基づき必要な項目に応じた書式による。

3　台帳関係書類

(1) 設備台帳

「別表-4」に示す書式による。

(2) 備品台帳

備品の規格、性能、製品番号等を記載する。

4　その他

(1) 電気機器等使用手続等関係書類

「別表-1」に示す書式による。

5　保存期間

(1) 大阪市公文書管理条例（平成18年大阪市条例第15号）で定められた保存期間による。ただし、法定自主検査に係るものは5年とする。