## R3.4～
200401基準改正
大阪市防災力強化マンション認定基準チェックシート（工事等完了時用） | [5 empty] | 注） |  | 内をご記入ください。その他の欄には記入しないでください。
申請者自主検査チェック欄に◆印あるものについては、それぞれが確認できる完成写真が必要です。
マンション名 | [6 empty] | 申請者 自主検査日 | 年 月 日 |  | 書類 確認日 | 年 月 日
手直し確認（ 年 月 日）
所在地 | [6 empty] | 自主検査 担当者 |  |  | 現場 確認日 | 年 月 日
手直し確認（ 年 月 日）
申請者名 | [6 empty] | 計画認定日 | 年 月 日 |  | 最終 確認日 | 年 月 日
手直し確認（ 年 月 日）
計画認定の内容 | [6 empty] | 申請者自主検査 |  |  |  | 大阪市検査
（計画認定申請に添付したチェックシートと同じ内容を記入してください） | [10 empty] | 書類 | 現場
| 項 目 |  | 基 準 |  | 算 定 根 拠 等 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認 | 確認する書類・現場 | 確認する内容 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | メモ
①建築物の構造に関する基準 | 耐震性 （いずれか） |  | 住宅性能評価「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」等級１以上 |  | 等級（ ） | □ | 書類 | 性能評価書 | １-１耐震等級（構造躯体の損傷等防止） | □ | □
|  |  | 〃 「耐震等級(構造躯体の損傷防止)」等級１以上 |  | 等級（ ） |  |  | 性能評価書 | １-２耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | □ | □
|  |  | 住宅性能評価で免震建築物の明示を受けたもの |  |  | □ | 書類 | 明示書 | １-３その他（免震建築物であるか否か） | □ | □
| 耐火性 |  | 耐火建築物であること |  |  | □ | 書類 | 検査済証 | 検査済証がある | □ | □
延焼の恐れのある部分を有する場合
|  |  | 住宅性能評価「耐火等級(延焼の恐れのある部分(開口部)」等級２以上 |  | 等級（ ） |  |  | 性能評価書 | ２-５耐火等級（延焼の恐れある部分（開口部）） （□該当なし） | □ | □
|  |  | 〃 「耐火等級(延焼の恐れのある部分(開口部以外)」等級４以上 |  | 等級（ ） |  |  | 性能評価書 | ２-６耐火等級（延焼の恐れある部分（開口部以外）） （□該当なし） | □ | □
| 浸水対策 |  | 浸水想定よりも高い場所へ電気設備を設置する |  |  | □ | 現場 | 設置場所 | 浸水対策図面どおり設置されている | □ |  | □
|  |  | 水防ライン内において電気設備への浸水を防止する対策を行う |  |  | □ | 現場 | 設置場所 | 浸水対策図面どおり設置されている | □ |  | □
②建築物内部の安全性に関する基準 | 住戸内の 地震対策 |  | 家具転倒防止対策の実施
|  |  |  | 家具の固定が必要と想定される場所について、L字型金具等で家具を固定することができる壁の仕様とすること | 【住戸詳細図に着色】 （申請手続の手引きP.7(注4)参照） | □ | 現場 | 各室 | 申請書どおりの壁下地である | □ |  | □
|  |  |  | 家具転倒防止マニュアルの作成・配付 | 【マニュアル案の添付】 | □ | 書類 | 実際に配付予定の転倒防止マニュアル | 内容は申請書どおりであり、マニュアルの配付方法は適切である | □ | □
|  |  |  | 家具転倒防止の必要性と壁下地に応じた対応方策を明記 |  |  |  |  | （配付方法： ）
|  |  |  | 吊り戸棚等への耐震ラッチの設置 | 【設置場所を住戸詳細図に記載】 | □ | 現場 | 各室 | 吊戸棚に申請書どおり耐震ラッチを設置している | □◆ |  | □
|  |  |  | 居間等に直接面する冷蔵庫置き場について、冷蔵庫を背面で固定するための金具を設置できる壁下地の設置及びその旨の表示 | 対象室タイプ | □ | 現場 | 各室 | 壁下地等は申請書どおりである | □◆ |  | □
[5 empty] | （ ） |  |  |  | 表示位置および内容は適切である | □◆ |  | □
|  |  |  | 耐震等級1の場合 専門家による家具転倒防止対策相談窓口を一定期間※設置 ※分譲の場合は入居開始日から全住戸販売後一年間、 賃貸の場合は継続的に設置 | 相談窓口担当者 | □ | 書類 |  | 担当者名と電話番号、窓口設置期間が明記されている | □ | □
[5 empty] | （ ） |  |  | 防災アクションプラン | □分譲 全ての住宅が分譲済であれば入居開始日から1年間設置する | □ | □
[8 empty] | 転倒防止マニュアル | 全ての住宅が分譲済でなければ最終分譲済から1年間設置する | □ | □
[5 empty] | 入居開始日（ 年 月 日） |  |  |  | □賃貸 継続的に設置する | □ | □
|  |  | 対震枠付玄関ドアの設置 |  | 【カタログの添付・住戸詳細図に記載】 | □ | 書類 | JIS規格証明書等 | JIS A 4702面内変形追随製の規定で「D-3」等級である | □ | □
|  |  |  | JIS A 4702面内変形追随性の規定で「D-3」等級 及び 耐震性に配慮されたドアガード |  |  | 現場 | 各室 | ドアガードが設置されている | □◆ |  | □
| エレベーター |  | 予備電源付き地震時管制運転装置の設置 |  | 【エレベーター詳細図に記載】 | □ | 書類 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの検査済証 | 検査済証がある | □ | □
| 防災倉庫 |  | 共用部に防災倉庫を設置し、救出・救助資器材やその他防災関連の備蓄物資を備蓄 |  |  | □ | 現場 | 防災倉庫 | 備蓄物の品目・員数は申請書どおりである | □◆ |  | □
|  |  | （室名札等による表示） |  | 場所 （ ）階 |  |  |  | 室名札等が設置されている | □◆ |  | □
|  |  | （防災関連の備蓄物資等の一覧を設置） |  | 有効面積合計（ ）㎡ |  |  |  | 防災関連の備蓄物資等の一覧が設置されている | □ |  | □
| 救出・救助 |  | 救出・救助資器材の備蓄 及び 災害時の周辺住民への貸し出し |  | 救出・救助資器材（ ）組 ≧（ ）組 | □ | 現場
[5 empty] | ＝（ ）戸÷200戸（小数点以下切り上げ） |  |  | 防災倉庫 | 品目・員数は申請書どおりである | □◆ |  | □
【カタログの添付】
③避難時の安全性に関する基準 | □ 地域防災計画の 避難路に面する 敷地の場合 | 延焼遮断帯の形成 | 建物の高さは７ｍ以上 |  |  | □ | 書類
[5 empty] | ７ｍ以上の部分（ ）㎡ ≧ （ ）㎡ |  |  | 検査済証 | 検査済証がある | □ | □
＝ 全建築面積（ ）㎡ × 50％
|  | 落下防止対策 | 建築物を避難路から√H/2以上離すこと √H/2以上離すことができない場合は、避難路に面する外壁にある開口部等から√H/2の距離内における落下防止対策、もしくは開口部のガラスを安全ガラス等とすること （安全ガラスの使用、又はバルコニー・庇等の落下防止対策） |  |  | □ | 現場 | 落下防止の必要な範囲 | 避難路に面する部分の落下防止対策がされている
[5 empty] | 落下防止対策の概要 |  |  |  | ・植栽等により対策されている（幅の確保・樹種の確認） | □ |  | □
[5 empty] | （ ） |  |  |  | ・ガラス等で対策されている（網入りガラス・合わせガラス） | □ |  | □
[9 empty] | ・バルコニー・庇等で対策されている（申請書どおりの範囲） | □ |  | □
| □ 地域防災計画の 避難路に面する 敷地以外の場合 | 空地の確保 | 非常時の避難に供する敷地面積の10％以上の空地を確保 ・日常的に開放され避難に供することができる敷地内の広場 ・プレイロット・歩道状空地・芝生等 ・非常時に開放し、避難に供することができる通路・車路等 |  |  | □ | 現場 | 該当空地 | 申請書どおりの幅員を確保できている | □◆ |  | □
[5 empty] | 対象空地面積 （ ）㎡ ≧ （ ）㎡ |  |  |  | 車路で確保している場合、ゲート等は災害時手動であけられる | □ |  | □
[5 empty] | ＝ 敷地面積（ ）㎡ × 10％ |  |  |  | 非常時の通行等に障害になる構造物等がない | □ |  | □
[9 empty] | 植栽がある場合は非常時に通行可能である（芝生・地被類である） | □ |  | □
|  | 落下防止対策 | 建築物を上記の空地から√H/2以上離すこと √H/2以上離すことができない場合は、空地に面する外壁にある開口部等から√H/2の距離内における落下防止対策、もしくは開口部のガラスを安全ガラス等とすること （安全ガラスの使用、又はバルコニー・庇等の落下防止対策） |  |  | □ | 現場 | 落下防止の必要な範囲 | 空地に面する部分の落下防止対策がされている
[5 empty] | 落下防止対策の概要 |  |  |  | ・植栽等により対策されている（幅の確保） | □ |  | □
[5 empty] | （ ） |  |  |  | ・ガラス等で対策されている（網入りガラス・合わせガラス） | □ |  | □
[9 empty] | ・バルコニー・庇等で対策されている（申請書どおりの範囲） | □ |  | □
④災害に対する備えに関する基準 | １）災害後の生活維持を図る備え
| 目 的 |  |  |  | 算 定 根 拠 等 | ﾁｪｯｸ欄 |  |  |  |  | 大阪市検査
□11階以上に住戸あり
または200戸未満
| →2項目以上 |  | 対策 |  |  |  | 申請者自主検査
| □11階以上に住戸なし |  | 選択した目的から対策を1以上選択 | [7 empty] | 書類 | 現場
| かつ200戸以上 | [5 empty] | 確認 | 確認する書類・現場 | 確認する内容 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | メモ
→3項目以上、
| 飲料水の 確保 | □ | 一人１日当たり６ﾘｯﾄﾙを７日分備蓄 （戸数×42ﾘｯﾄﾙ以上） （うち、管理組合備蓄 日） |  |  | □ | 現場 | 防災倉庫 | 品目・員数は申請書どおりである 消費期限は（ ）年 | □◆ |  | □
備蓄飲料水の量 （ ）ﾘｯﾄﾙ
≧（ ）ﾘｯﾄﾙ＝（ ）戸×42ﾘｯﾄﾙ
|  |  | 小型造水機の設置（ただし、有効な水源があること） |  | 水源 （ ） | □ | 現場 | 水源・設置場所 | 水源は適切である | □◆ |  | □
[9 empty] | 適切に設置されている | □◆ |  | □
[5 empty] | 飲料水造水能力 （ ）ﾘｯﾄﾙ/時 |  | 書類 | 取扱説明書・仕様書等 | 能力は申請書どおりである | □ | □
| 食糧・食事 の確保 | □ | 煮炊き不要な食糧を備蓄 （全住戸に対し１日２食７日分以上） （災害時における食事に配慮した多様な品目とすること） （うち、管理組合備蓄 日） |  | 備蓄食糧 合計（ ）食 | □ | 現場 | 防災倉庫 | 品目・員数が申請書どおりである 消費期限は（ ）年 | □◆ |  | □
≧（ ）食＝（ ）戸×2人×2食×7日
食糧の内容（ ）：（ ）食
（ ）：（ ）食
|  |  | かまどベンチを200戸当たり１基（１基にかまど２台）設置、及びかまどベンチ用燃料・大型鍋・レ―ドルの備蓄 （周囲に炊き出し等に供する空地の確保をすること） （燃料の量は１日２食７日間炊き出しするために必要な量以上） |  | かまどベンチの数（ ）基 ≧（ ）基 | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
[5 empty] | ＝（ ）戸÷200戸（小数点以下切り上げ） |  |  |  | 周囲に利用の障害となるものがない | □◆ |  | □
[5 empty] | かまどベンチの燃料および量 |  |  | 防災倉庫 | 燃料・備品が申請書どおりである | □◆ |  | □
（ ）
| し尿処理 | □ | ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ用ﾏﾝﾎｰﾙ及びﾄｲﾚｷｯﾄを50戸当たり１基設置 （災害後の利用における詰まり等を防止するため適切な対策 を講じていること） |  | マンホールトイレの数 （ ）カ所 | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
[5 empty] | トイレキットの数 （ ）セット |  |  |  | 周囲に利用の障害となるものがない | □◆ |  | □
[5 empty] | ≧（ ）カ所 |  |  |  | 詰まり等の対策が申請書どおりである | □ |  | □
[5 empty] | ＝（ ）戸÷50戸（小数点以下切り上げ） |  |  | 備蓄場所 | トイレキットの品目・員数が申請書どおりである | □◆ |  | □
| 生活用水の 確保 | □ | 防災井戸の設置 |  | 深度・径等（ ） | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
[9 empty] | 周囲に利用の障害となるものがない | □◆ |  | □
|  |  | 雨水貯留槽の設置 （戸数×112ﾘｯﾄﾙ） |  | 貯留槽（ ）ﾘｯﾄﾙ ≧ （ ）ﾘｯﾄﾙ＝（ ）戸×112ﾘｯﾄﾙ | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
[9 empty] | 周囲に利用の障害となるものがない | □◆ |  | □
|  |  | 貯湯式給湯器の設置 |  | 貯湯量（ ）ﾘｯﾄﾙ／戸 | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
[7 empty] | 書類 | 取扱説明書・仕様書等 | 取扱説明書・仕様書等 | □ | □
| 一時避難 場所の確保 | □ | 災害後の避難生活に有効な200㎡以上のまとまった敷地内オープンスペース |  | 対象空地面積 （ ）㎡ ≧ 200㎡ | □ | 現場 | 設置場所 | 申請書どおりの仕様である | □◆ |  | □
２）高層住戸の災害後の生活の確保について
| 目 的 |  | 対 策 |  | 算 定 根 拠 等 | ﾁｪｯｸ欄
| □11階以上に住戸有 | [5 empty] | 申請者自主検査 |  |  |  | 大阪市検査
| →１項目以上選択 | [9 empty] | 書類 | 現場
| □11階以上に住戸無 | [5 empty] | 確認 | 確認する書類・現場 | 確認する内容 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | メモ
→選択不要
| 防災倉庫の 確保 | □ | 防災倉庫を11階以上の共用部に設置し、高層階にとどまって生活するにあたり必要と考えられるものを備蓄 （居住階から５階上がったフロア又は５階下がったフロアに 一カ所以上設置） （11階以上の戸数×0.05㎡で算出される面積以上、かつ５㎡ 以上） （室名札等による表示を設置） |  | 11階以上の住戸のある階（ ）階～（ ）階 | □ | 現場 | 高層用防災倉庫
[5 empty] | 防災倉庫の場所 （ ）階 |  |  |  | 防災倉庫の場所や大きさは申請書どおりである | □◆ |  | □
[5 empty] | 面積の合計 （ ）㎡ |  |  |  | 備蓄物の品名・員数は申請書どおりである | □◆ |  | □
[5 empty] | ≧ （ ）㎡＝11階以上（ ）戸×0.05㎡ |  |  |  | 施錠が可能である | □ |  | □
[5 empty] | （最小５㎡） |  |  |  | （鍵の保管場所： ）
[5 empty] | 備蓄物 |  |  |  | 室名札等が設置されている | □◆ |  | □
| 生活場所の 確保 | □ | 高層住戸の住民の避難生活に使用できる屋内スペースを低層部に設置すること （11階以上の戸数×８㎡×50%で算出される面積以上、かつ 50㎡以上） （生活場所と災害時の動線との区分が必要な場合はﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 等を備蓄） |  | 場所 （ ）階 室名（ ） | □ | 現場 | 生活場所 | 生活場所の大きさは申請書どおりである | □◆ |  | □
面積の合計（ ）㎡
[5 empty] | ≧ （ ）㎡＝11階以上（ ）戸×8㎡×0.5 |  |  | 防災倉庫 | 生活場所と災害時の動線とを区分するため、パーテション等を備蓄している | □◆ |  | □
（最小50㎡）
| 災害後も 使用できる ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | 11階以上の高層部に通ずる、少なくとも一基以上のエレベーターについては、災害後の停電時等にも継続して（最低３日間以上）使用できる仕様のものとすること |  |  | □ | 書類 現場 | 取扱説明書・仕様書等 | 申請書どおりの仕様である | □ | □ | □
（ ）基（ ）号機
【自家発電設備、燃料貯蔵所の詳細図を添付】
| その他の 対策 | □ | 生活の確保等に関して対策を講じ、防災アクションプランに明記すること |  | その他の対策の概要 | □ | 現場 |  |  |  |  | □
[5 empty] | （ ） |  | 書類 |  |  |  | □
④災害に対する備えに関する基準 | ３）日常の自主防災活動について | [9 empty] | 大阪市検査
[7 empty] | 申請者自主検査 |  |  |  | 書類 | 現場
| 目 的 |  | 対 策 |  | 算 定 根 拠 等 | ﾁｪｯｸ欄 | 確認 | 確認する書類・現場 | 確認する内容 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | ﾁｪｯｸ欄 | メモ
| １項目以上選択 |  | 選択した目的から対策を1以上選択
| 防災訓練 | □ | 年に１回以上防災訓練を行う （消防訓練をかねてもかまわない） |  |  | □ | 書類 | 防災アクションプラン | 記載が申請書どおりである | □ | □
|  |  | 防災に関する啓発活動を継続的に行う |  |  | □ | 書類 | 防災アクションプラン | 記載が申請書どおりである | □ | □
| 地域連携 | □ | 防災アクションプランの内容を地域防災リーダーと共有する |  |  | □ | 書類 | 防災アクションプラン | 記載が申請書どおりである | □ | □
|  |  | 津波避難施設の指定を受ける |  | 【津波災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書(案)及び区役所との協議議事録を添付】 | □ | 書類 | 「津波避難施設」に関する協定書 | 「津波避難施設」に関する協定書がある | □ | □
津波避難ビルの指定（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第１項）を受ける。（対象12区(福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、住之江区、西成区、北区、都島区）に限る。各区役所と、事前協議及び管理組合設立後に再協議を行うこと。）
|  |  | 水害時避難施設の指定を受ける |  | 【水害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書(案)及び区役所との協議議事録を添付】 | □ | 書類 | 「水害時避難施設」に関する協定書 | 「水害時避難施設」に関する協定書がある | □ | □
水害時避難ビルの指定（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の７第１項）を受ける。（対象10区(中央区、旭区、城東区、鶴見区、住吉区、東淀川区、東成区、生野区、東住吉区、平野区)に限る。各区役所と、事前協議及び管理組合設立後に再協議を行うこと。）
⑤防災アクションプランの策定に関する基準 | 項 目 |  | 基 準 |  |  | ﾁｪｯｸ欄
| 計画の目標 |  | 災害時のマンション住民の自立を主眼においた防災方針を記述 |  |  | □ | 書類 | 管理規約 | ・防災力強化マンション認定制度の認定基準に基づき防災アクションプランを策定していることを位置づけられている | □ | □
| 計画の位置づけ |  | 管理規約等に位置づける |  |  | □ |  |  | ・防災アクションプランが管理規約集の一部として綴じられている又は綴じられていると同等の状態である | □ | □
| マンションの 概要 |  | 名称、住所、規模等、防災対策を策定するための基礎情報として記述 |  |  | □ |  |  | ・防災アクションプランの内容が添付図面を含めて申請書どおりである | □ | □
| マンションの 防災関連情報 |  | マンション周辺の街並み状況、避難路や避難所の位置などを記述 （計画敷地を図示した震度分布予測図及び浸水想定区域図を含む） |  |  | □ |  | 重要事項説明書 | ・防災力強化マンション認定制度に基づき防災アクションプランを策定していることが説明されている | □ | □
| マンションに 備わっている 防災性能、防災設備、 備品・備蓄物資など |  | 耐震性能や耐火性能、防災関連の設備や備蓄物資などを記述 |  |  | □
[7 empty] | 現場 | 備蓄物その他 | 建設当初からの備えとして位置づけられているものが設置されている
（防災アクションプランの「マンションに備わっている防災設備、備品・備蓄物資など」に掲げるものが全て備わっている）
| 災害に対する 備え |  | 「Ａ．災害直後の安全確保」 「Ｂ．災害後の生活維持」 「Ｃ．ライフライン復旧までの生活支援」 「Ｄ．日常の自主防災活動」 の４段階に応じ、活動目的別に対策を記述 ※各段階に本市にて定める活動目的別に一つ以上の対策を行う |  |  | □ |  |  | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
| 地域への貢献 について |  | 災害時に一定期間周辺住民に開放できる施設など、マンションとして地域貢献できる項目を記述 |  |  | □ |  |  | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
| 防災アクションプランを補完する 各種マニュアル |  | 大阪市自主防災活動マニュアル、大阪市市民防災マニュアル、家具転倒防止マニュアル、防災訓練マニュアルなど、 災害対策活動をサポートする各種マニュアルを記述 |  |  | □ |  |  | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
[9 empty] | （ ） | □◆ |  | □
⑥その他の基準 | 項 目 |  | 基 準 |  |  | ﾁｪｯｸ欄
| 生活動線 |  | 災害時の生活動線に配慮したものであること |  | 【よくある質問と回答（Ｑ＆Ａ）のＱ23参照】 | □ | 現場 | その他 | ・平面計画が申請書どおりである | □ |  | □
[9 empty] | ・その他（ ） | □◆ |  | □
| 被害想定 |  | 各々の被害想定を踏まえた対策を講じたものであること |  | 【よくある質問と回答（Ｑ＆Ａ）のＱ24参照】 | □ | 現場 | 防災倉庫その他 | ・浸水予測があるため、防災倉庫のレイアウトを工夫している | □◆ |  | □
[9 empty] | ・その他（ ） | □◆ |  | □
| 情報伝達手段 |  | 災害時の情報伝達が適切に行えるよう対策を講じたものであること |  | 【よくある質問と回答（Ｑ＆Ａ）のＱ25参照】 | □ | 現場 | 災害時活動場所 | ・災害時活動場所の掲示板がある | □◆ |  | □
[9 empty] | ・シート型ホワイトボードを備蓄している | □◆ |  | □
※基準を満たす項目のチェック欄にチェックし、該当する項目の算定根拠等の記入をしてください。
※基準を満たす項目のチェック欄にチェックし、該当する項目の算定根拠等の記入をしてください。